Описание объекта закупки

- Объект закупки: Услуги по проведению диагностики технического состояния систем кондиционирования воздуха.

- Место и сроки оказания услуг:

г. Москва, ул. Сретенка, д.29.

Срок оказания услуг: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта.

- Качественные и количественные характеристики оказываемых услуг:

Услуги по проведению диагностики технического состояния систем кондиционирования воздуха в помещениях здания МГППУ, определения перечня и стоимости необходимых работ/материалов для восстановления работоспособности.

| №п/п | Наименование оборудования | Ед/шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чиллер Clima Roca York YLCC-81 E.2 | 1 |
| 2 | Кондиционер Kompetenza Royal Clima C0-F60HNR | 2 |
| 3 | Кондиционер RODA RS-518B | 4 |

- Общие требования к оказываемым услугам:

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности

  - Услуги оказываются Исполнителем без нарушения действующих инженерных сетей. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся Исполнителем только по предварительному согласованию с Заказчиком. При необходимости отключения любой из указанных систем.

  - В случае повреждения отделки, инженерных сооружений, конструктивных элементов и (или) имущества Заказчика, Исполнитель обязан восстановить все повреждения за собственный счет до сдачи выполненных работ или компенсировать Заказчику причиненный ущерб.

- Требования к безопасности работ

  - При оказании услуг на территории Заказчика Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности.

  - Услуги должны выполняться без нарушения режима образовательного учреждения, с соблюдением правил распорядка и пропускного режима учреждения. Оказание услуг не должно препятствовать работе учреждения, представлять угрозы жизни и здоровья людей, находящихся в учреждении, нарушать режим работы и санэпидрежим в учреждении.

  - Во время оказания услуг Исполнитель должен бережно относиться к имуществу Заказчика и выполнять требования законодательства Российской Федерации об энергосбережении.

  - Исполнитель несет ответственность за регулярный и своевременный инструктаж сотрудников по охране труда и строгое соблюдение сотрудниками Исполнителя правил охраны труда, техники безопасности и правил пожарной безопасности. За риски, связанные с убытками или повреждением собственности Заказчика, травмами или гибелью людей при выполнении работ, нанесения ущерба третьим лицам несёт ответственность Исполнитель.

  - Оказание услуг не должно препятствовать рабочему процессу учреждения. Исполнитель обязан при оказании услуг обеспечивать беспрепятственное перемещение сотрудников учреждения и ограничить доступ сотрудников и посетителей к месту оказания услуг.