Описание объекта закупки

1. Объект закупки: Услуги по проведению диагностики технического состояния систем кондиционирования воздуха.
2. Место и сроки оказания услуг: 
г. Москва, ул. Сретенка, д.29.
Срок оказания услуг: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта.
3. Качественные и количественные характеристики оказываемых услуг: 
Услуги по проведению диагностики технического состояния систем кондиционирования воздуха в помещениях здания МГППУ, определения перечня и стоимости необходимых работ/материалов для восстановления работоспособности.

	 №п/п
	Наименование оборудования
	Ед/шт

	1
	Чиллер Clima Roca York  YLCC-81 E.2
	1

	2
	Кондиционер Kompetenza Royal Clima C0-F60HNR
	2

	3
	Кондиционер RODA RS-518B
	4



4. Общие требования к оказываемым услугам:
4.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности
4.2. Услуги оказываются Исполнителем без нарушения действующих инженерных сетей. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся Исполнителем только по предварительному согласованию с Заказчиком. При необходимости отключения любой из указанных систем.
4.3. [bookmark: _GoBack]В случае повреждения отделки, инженерных сооружений, конструктивных элементов и (или) имущества Заказчика, Исполнитель обязан восстановить все повреждения за собственный счет до сдачи выполненных работ или компенсировать Заказчику причиненный ущерб.
5. Требования к безопасности работ
5.1. При оказании услуг на территории Заказчика Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности.
5.2. Услуги должны выполняться без нарушения режима образовательного учреждения, с соблюдением правил распорядка и пропускного режима учреждения. Оказание услуг не должно препятствовать работе учреждения, представлять угрозы жизни и здоровья людей, находящихся в учреждении, нарушать режим работы и санэпидрежим в учреждении.       
5.3. Во время оказания услуг Исполнитель должен бережно относиться к имуществу Заказчика и выполнять требования законодательства Российской Федерации об энергосбережении.
5.4. Исполнитель несет ответственность за регулярный и своевременный инструктаж сотрудников по охране труда и строгое соблюдение сотрудниками Исполнителя правил охраны труда, техники безопасности и правил пожарной безопасности. За риски, связанные с убытками или повреждением собственности Заказчика, травмами или гибелью людей при выполнении работ, нанесения ущерба третьим лицам несёт ответственность Исполнитель.
5.5. Оказание услуг не должно препятствовать рабочему процессу учреждения. Исполнитель обязан при оказании услуг обеспечивать беспрепятственное перемещение сотрудников учреждения и ограничить доступ сотрудников и посетителей к месту оказания услуг.

