| Наименование товара | Количество | Наименование показателя (требуемый параметр) | Единица измерения показателя | Значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тренажер “Отработка навыков внутривенных процедур” |  | Тренажер выполнен в виде платформы с размещенным на ней макетом участка кожного покрова и подкожного слоя животного, изготовленного из материалов, имитирующих живую ткань. |  | Соответствие |
|  |  | Тренажер позволяет проводить отработку навыков внутривенных инъекций и забора крови . |  | Соответствие |
|  |  | Для контроля проведения процедур используется жидкость для имитации крови. |  | Соответствие |
|  |  | 2. Модуль с различными видами вен: •имитация вен стандартного доступа, •имитация вен центрального доступа. |  | Соответствие |
|  |  | Материал: |  |  |
|  |  | Силикон |  | Соответствие |
|  |  | органическое стекло |  | Соответствие |
|  |  | МДФ |  | Соответствие |
|  |  | Габариты: | мм | Не менее 500 х 220 х 150 |
|  |  | Вес: | кг | Не менее 1 |
|  |  | Комплектация: |  |  |
|  |  | Полноцветная панель | Шт. | Не менее 1 |
|  |  | Сменный модуль | Шт. | Не менее 1 |
|  |  | Шприц одноразовый инъекционный с иглой 20 мл | Шт. | Не менее 1 |
|  |  | Шприц одноразовый инъекционный с иглой 10 мл | Шт. | Не менее 1 |
|  |  | Паспорт изделия | Шт. | Не менее 1 |