| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Модель | Электронный термоиндикатор ТЛ-И1 |
| Код ОКПД2 / КТРУ | 32.50.50.190-00001104 |
| Диапазон контроля температуры, С | не ужеОт+2 до +8 |
| Погрешность измерений, С | не более ±0,5 |
| Дискретность измерения температуры,мин | 1 измерение в 1 минуту |
| Время ожидания начала контроля температур,мин | не более 30 минут |
| Интерфейс подключения | USB (для подключения к компьютеру) |
| Особенности корпуса | Герметичный, влагозащищённый |
| Габаритные размеры, мм | не более 102×45×10 |
| Масса, кг | не более 0,02 |

Срок поставки 30 календарных дней.