Приложение №1

К договору №_______

| Виды услуг | № п/п | Перечень работ | Периодичность работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы по обслуживанию УУТЭ | 1 | Выезд специалиста на обслуживаемый объект; | По мере необходимости, но не более 3-х аз в год |
|  | 2 | Проверка целостности пломб на приборах | 1 раз в год |
|  | З | Зачистка контактов заземления; |  |
|  | 4 | Контроль исправности соединений кабелей; |  |
|  | 5 | Очистка от пыли электронных компонентов теплосчетчика; |  |
|  | 6 | Отключение и демонтаж неисправных приборов учета; | По мере необходимости, но не более 3-х раз в год |
|  | 7 | Установка, подключение и настройка исправных приборов учета, взамен вышедших из строя; |  |
|  | 8 | Промывка импульсных расходомеров специальным раствором; |  |
|  | 9 | Подключение и наладка приборов после промывки расходомеров; |  |
|  | 10 | Замена элементов питания приборов учета; |  |
|  | 11 | Составление акта о выполнении технического обслуживания УУТЭ и Т. | После проведенных работ |
| Отслеживание сроков поверки приборов учета, входящих в состав УУТЭ и Т | 12 | Предоставление представителю Заказчика до начала отопительного сезона списка приборов учета, входящих в состав УУТЭ и Т, которые подлежат плановой поверке после окончания отопительного сезона; | 1 раз в год |
|  | 13 | Демонтаж и отключение приборов учета для проведения очередной поверки; | При наступлении срока очередной поверки приборов раз в год |
|  | 14 | Монтаж, подключение и настройка приборов учета после проведения очередной поверки и перед отопительным сезоном, сдача в теплоснабжающую организацию. |  |

Перечень работ, включаемый в виды услуг на техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и теплоносителя (УУТЭ и Т)