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Приложение №1
К договору №_______
	
	Виды услуг
	№ 
п/п
	Перечень работ
	Периодичность работ

	Работы по обслуживанию УУТЭ
	1
	Выезд специалиста на обслуживаемый объект;
	По мере необходимости, но не более 
3-х аз в год

	
	2
	Проверка целостности пломб на приборах
	1 раз в год

	
	З
	Зачистка контактов заземления;
	

	
	4
	Контроль исправности соединений кабелей;
	

	
	5
	Очистка от пыли электронных компонентов теплосчетчика;
	

	
	6
	Отключение и демонтаж неисправных приборов учета;
	По мере необходимости, но не более 3-х раз в год

	
	7
	Установка, подключение и настройка исправных приборов учета, взамен вышедших из строя;
	

	
	8
	Промывка импульсных расходомеров специальным раствором;
	

	
	9
	Подключение и наладка приборов после промывки расходомеров;
	

	
	10
	Замена элементов питания приборов учета;
	

	
	
11
	Составление акта о выполнении технического обслуживания
УУТЭ и Т.
	После проведенных работ

	Отслеживание сроков поверки приборов учета, входящих в состав УУТЭ и Т
	12
	Предоставление представителю Заказчика до начала отопительного сезона списка приборов учета, входящих в состав УУТЭ и Т, которые подлежат плановой поверке после окончания отопительного сезона;
	1 раз в год

	
	13
	Демонтаж и отключение приборов учета для проведения очередной поверки;
	При наступлении срока очередной поверки приборов раз в год

	
	14
	Монтаж, подключение и настройка приборов учета после проведения очередной поверки и перед отопительным сезоном, сдача в теплоснабжающую организацию.
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