1. Наименование объекта закупки: Наборы реагентов для выявления инфекций респираторного тракта методом ПЦР.
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
	Наименование товара   
	 Описание объекта закупки 
Требования к техническим характеристикам товара, к функциональным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Наименование показателя товара
	Требование к значению показателя
	Требования к указанию значения показателя  
	
	

	Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа A (Influenza A virus) и гриппа B (Influenza B virus) 
21.20.23.110

 
	Назначение
	Для качественного выявления РНК любых штаммов SARS-CoV-2, вирусов гриппа А/В, в том числе с мутациями в в клиническом образце (мазках со слизистой носо- и ротоглотки, мокроте)
	Значение не изменяется
	Набор
	30

	
	Формат исследования
	Возможность выявления и дифференциации коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа A/B одновременно в одной пробирке методом мультиплексной ОТ-ПЦР-РВ  
	Значение не изменяется
	
	

	
	Требования к ПЦР-смеси
	Лиофилизированная реакционная смесь расфасована в микропробирки или стрипы бесцветные, прозрачные, с прикрепленными плоскими крышками;
	Значение не изменяется
	
	

	
	Требования к экстракции РНК
	Метод сорбции на магнитных частицах
	Значение не изменяется
	
	

	
	Время экстракции РНК при ручном выделении
	 Не более 50 минут
	Значение не изменяется
	
	

	
	Состав набора
	
	

	
	Реагенты для этапа экстракции (выделения) РНК
	Наличие
	Значение не изменяется
	
	

	
	Смесь для амплификации
	Наличие
	Значение не изменяется
	
	

	
	Контрольные образцы этапа выделения отрицательного контрольного образца (ОКО), внутреннего контрольного образца (ВКО), положительный контрольный образец (ПКО);
	Наличие


	Значение не изменяется
	
	

	
	Количество тестов
	≥ 96
	Значение не изменяется
	
	

	
	Совместимость
	Амплификатор ДТ‑96 
	Значение не изменяется
	
	


