Приложение 1 к контракту

от «____» _________________ 2026г. №____________

Сведения об объектах закупки

- Объекты закупки

Таблица 1.1

| Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом | Цена единицы, руб.* | Количество | Единицы измерения | НДС, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические товары согласно Приложению №4 | Согласно Приложения №4 | Согласно Приложения №4 | Согласно Приложения №4 |  |  |

| Итого: | НДС |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Всего наименований ______, на сумму ______________________ руб. (______________________________) ________ копейки.

Приложение 2 к контракту

от «____» ________2026 г. № _______

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты

- График выполнения обязательств по контракту

  - Обязательства по поставке товара

Таблица 2.1

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка сантехнических товаров | По заявке Заказчика | Поставщик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | Сантехнические товары |  |  |  |
|  | Период направления заявок: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 18.12.2026 (МСК); Срок начала поставки товара Поставщиком*: Дата направления заявки; Срок окончания поставки товара Поставщиком*: 10 раб. дн. от даты заключения контракта |  |  |  |

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

- Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.2

| Наименование обязательства | Порядок проведения приемки | Документ о приемке | Срок предоставления документа о приемке Поставщиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком* | Действие | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка сантехнических товаров | приёмку осуществляет заказчик | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Поставщик |
|  |  |  | 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты

3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.3

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | Сумма, руб./% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата №01 | Оплата | Оплата за вычетом неустойки** | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком* 7 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка сантехнических товаров). |  |  |  |

* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику.

3.2. Размер аванса

Выплата аванса не предусмотрена.

4.  Место доставки товара

Таблица 2.4

| Получатель | Место доставки товара |
| --- | --- |
| ФГБУ санаторий им. Горького Минздрава России | 141142 Московская обл. г.о. Лосино-Петровский, п. Юность, тер.санатория им.Горького |

5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1.  Срок исполнения контракта

Таблица 2.5

| Дата начала исполнения контракта | С даты заключения контракта |
| --- | --- |
| Дата окончания исполнения контракта | 18.12.2026 (МСК) |

Приложение 3 к контракту

от «____» _______________2026 г. № _______

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

- Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

| Обязательство по контракту | Наименование документа | Действие сторон | Срок направления и подписания документов | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата №01 | Платежное поручение | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
|  | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Поставщик |
|  |  | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Экспертное заключение | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

- Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.2

| Наименование обязательства | Порядок проведения экспертизы | Документ, оформляемый по результатам экспертизы | Срок проведения экспертизы и оформления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставка сантехнических товаров | Силами заказчика | Экспертное заключение | 20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" |

Приложение 4 к контракту

от «____» _______________ 2026 г. №______

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

    - Количество и технические характеристики товара:

| Наименование товара | ОКПД 2 / КТРУ | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгон стальной Ду 32 мм | 24.20.40.000 24.20.40.000-00000023 | Материал: сталь. Диаметр условный 32мм Длина 170 Миллиметр Диаметр резьбы 1 1\4 дюйма Длина резьбы не мене 40 мм Дополнительные характеристики заказчика: - Стальной в соответствии ГОСТ 8969-75 «Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры»; - Резьба: цилиндрическая, внешняя, с обеих сторон | шт. | 15 |
| Сгон стальной Ду 15 мм | 24.20.40.000 24.20.40.000-00000023 | Материал: сталь. Диаметр условный 15мм Длина 170 Миллиметр Диаметр резьбы 1\2 дюйма Длина резьбы не мене 40 мм Дополнительные характеристики заказчика: - Стальной в соответствии ГОСТ 8969-75 «Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры»; - Резьба: цилиндрическая, внешняя, с обеих сторон | шт | 10 |
| Сгон стальной Ду 25 мм | 24.20.40.000 24.20.40.000-00000023 | Материал: сталь. Диаметр условный 25мм Длина 170 Миллиметр Диаметр резьбы 1 дюйм Длина резьбы не мене 40 мм Дополнительные характеристики заказчика: - Стальной в соответствии ГОСТ 8969-75 «Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры»; - Резьба: цилиндрическая, внешняя, с обеих сторон | шт | 10 |
| Сгон стальной Ду 20 мм | 24.20.40.000 24.20.40.000-00000023 | Материал: сталь. Диаметр условный 20мм Длина 170 Миллиметр Диаметр резьбы 3\4 дюйма Длина резьбы не мене 40 мм Дополнительные характеристики заказчика: - Стальной в соответствии ГОСТ 8969-75 «Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры»; - Резьба: цилиндрическая, внешняя, с обеих сторон | шт. | 10 |
| Паронит толщ. 4мм ПОН | 23.99.11.130 23.99.10.000-00000006 | Допустимая рабочая температура, от -50 до + 450оС, Давление среды от1 МПа до 5МПа, Сжимаемость при давлении 35-50 МПа, до 16%. Плотность 1,8-2 г/cм³, толщина 4 мм | кг | 10 |
| Паронит толщ. 2мм ПОН | 23.99.11.130 23.99.10.000-00000006 | Допустимая рабочая температура, от -50 до + 450оС, Давление среды от 1 МПа до 5 МПа, Сжимаемость при давлении 35-50 МПа, до 16%. Плотность 1,8-2 г/cм³, толщина 2 мм | кг | 10 |