Приложение

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

| № п/п | Наименование товара | Код общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) / каталога товаров, работ, услуг (КТРУ) | Характеристики товара |  | Единица измерения | Количество | Цена за единицу товара, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики: | Значение характеристики: |  |  |  |  |
| 1 | Плитка напольная | 23.31.10.120-00000003 | Вид | керамическая | кв. м | 11 | 464,90 | 5113,90 |
|  |  |  | Тип покрытия | неглазурованная |  |  |  |  |
|  |  |  | Область применения | Для покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий зданий |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина. мм | 32-33 |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, мм | 32-33 |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | белая, матовая |  |  |  |  |
| ИТОГО ЦЕНА КОНТРАКТА ( ) рублей 00 копеек |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок доставки товара до места его доставки для передачи (вручения) товара: в течение 10 дней со дня заключения контракта

Место доставки товара: Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив квартал 10 строение 3

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара требованиям действующих стандартов Российской Федерации.

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным в технических условиях на изделия, а также действующим и распространяющимся на них нормам и стандартам Российской Федерации ГОСТ 13996-2019 Плитки керамические. Общие технические условия, а также условиям Контракта, указанным в Ведомости поставки.

Поставляемый Товар не должен нарушать действующее законодательство о защите авторских прав.

Поставляемый Товар должен иметь четкую маркировку в соответствии с требованиями технических условий. Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения Товара.

Так же не допускаются к приему товар без сопроводительной документации, подтверждающей его качество и  безопасность,  не  имеющий    маркировки.

Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

Товар должен иметь неиспользованный ресурс, срок службы и срок хранения (эксплуатации), в соответствии с действующими на них стандартами и ТУ.

Эксплуатация товара не должна приводить к нарушению санитарно-гигиенических норм при его использовании.

Каждая единица поставляемого товара должна соответствовать по качеству, комплектности  техническому заданию.

Гарантийный срок Поставщика и производителя на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара. Срок действия гарантии Поставщика не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара.

Передаваемый Товар должен быть упакован, при этом тара и упаковка Товара должна сохранять функциональные свойства Товара и исключать возможность его порчи или повреждения при транспортировке и хранении.