ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

| п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2 /КТРУ | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндотоксин экстрактор | 21.10.53.110 | Водный раствор полимера, окрашенный для лучшей визуализации Предназначен для удаления эндотоксинов из водных растворов нуклеиновых кислот и белков методом экстрации эндотоксинов в гидрофобноую базу, образуемую полимером. Концентрация полимера: 16,5 % Объем: 5 мл Время стандартного протокола: 60 мин | упаковка | 3 |