Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.

Поставка ламп ксеноновых для эндоскопических  осветителей.

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции ОКПД-2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  |
| Лампа ксеноновая PE300BFA | 27.40.15.119 | Полная совместимость с источником света xenon 300, входящим в состав комплекса видеоэндоскопического оборудования и инструментов для операционной с видеокомплексом высокого разрешения имеющимся у Заказчика. |  |  | 15 | Штук |
|  |  | Тип лампы | Ксеноновая |  |  |  |
|  |  | Мощность | 300 Вт |  |  |  |
|  |  | Допустимая потребляемая мощность | 18-320 Вт |  |  |  |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение | 14 В |  |  |  |
|  |  | Напряжение зажигания | 23-25 кВ |  |  |  |
|  |  | Тип отражателя Параболический | наличие |  |  |  |
|  |  | Наминальный ток | 21 А |  |  |  |
|  |  | Световой поток | 5000 Лм |  |  |  |
|  |  | Длина без цоколя | 42,35 мм |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 5900 К |  |  |  |
|  |  | Диаметр | 32,97 мм |  |  |  |
|  |  | Корпус лампы - керамический цилиндр | наличие |  |  |  |
|  |  | Лампа должна иметь на корпусе серийный номер изделия | наличие |  |  |  |
|  |  | Технический паспорт производителя на каждую лампу с указанием серийного номера | наличие |  |  |  |
|  |  | Карточка данных теста с указанием тестовых параметров на каждую лампу | наличие |  |  |  |
|  |  | Термическая паста | наличие |  |  |  |

*Запасные части должны быть совместимы с оборудованием, имеющимся у Заказчика (Требование установлено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при условии необходимости обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком)

Требования к качеству и безопасности товара

- Товары, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Предлагаемый к поставке Товар должен пройти обязательную регистрацию в РФ, испытания и быть допущенным к обращению (продаже и использованию  и пр.) на территории РФ.

- Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Требования к таре и упаковке товара

1.Поставляемый товар должен быть должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке и  соответствующей требованиям настоящей документации.

2. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

1. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику либо заменен на качественный, новый, неиспользованный, соответствующий условиям Контракта, за счет Поставщика в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

Претензии по качеству товара Заказчик вправе предъявить в течение всего гарантийного срока на Товар.