Описание объекта закупки

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ

| № п/п | Наименование работ, услуг | Код КТРУ/ОКПД2 | Характеристики работ, услуг |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию устройств раздачи бутилированной воды (кулеров) | 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Описание услуги | В соответствии с Техническим заданием (Приложение к описанию объекта закупки) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Условных единиц | 4 |

Приложение

к описанию объекта закупки

Техническое задание

Услуга включают в себя техническую диагностику оборудования на работоспособность узлов, агрегатов, подтеков и наличия посторонних предметов; устранение неисправностей, замена вышедших из строя компонентов, которые требуют периодической замены в течение срока службы оборудования; чистка и дезинфекция внутренних резервуаров от минеральных отложений, внутренних трубок от органического налета и мойка корпуса; промывка кулера снаружи; промывание горлышка для бутыли; промывание кранов; полная очистка внутренних элементов; антибактериальная обработка.

Обработка кулеров для воды выполняется с применением чистящих средств, допущенных к применению в установленном в Российской Федерации порядке, не оказывающих неблагоприятного воздействия на человека и разрешенных для обработки поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами.

Для профилактической обработки кулера используются чистящие средства без содержания хлора.

Кулеры для воды после проведенного технического обслуживания должны быть безопасными для жизни и здоровья при их дальнейшем использовании.

Оказание услуг выполняется с использованием расходных материалов, запасных частей и оборудования Исполнителя.

Исполнитель обязан обеспечивать целостность и сохранность предаваемого ему для технического обслуживания оборудования.

Все оказываемые услуги должны выполняться в соответствии действующими нормативно-правовыми документами. Исполнитель обязан обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации:

- Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Периодичность оказания услуг: единовременно, в течении 10 (десяти) дней с даты заключения Контракта.

Место оказания услуг: Московская область, г. Серпухов, ул. Весенняя, д.10;

г.о. Серпухов,п.Оболенск тер. “Квартал А”, стр 8

Гарантия на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания документа о приемке. О проведенной санитарной обработке  делается соответствующая отметка на корпусе кулера (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к кулеру)