Приложение № 1

к Государственному контракту 

от «___»___________20__ г.

Техническое задание 

1.Наименование и объем оказываемых Услуг

Оказание услуг по проверке средств измерений для нужд ФКУ ЦИТОВ УФСИН России               по Республике Мордовия.

Цена Контракта включает в себя стоимость услуг, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          2.Заказчик

ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Мордовия

          3.Исполнитель обязуется:

3.1 провести проверку средств измерений;
3.2 подготовить отчетные документы (сертификат) по результатам проведения поверки средств измерений не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента окончания работ;

3.3 оказать услуги в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания настоящего Государственного контракта.

          4.Места оказания Услуг

Лаборатория Исполнителя. Доставка средств измерения осуществляется самовывозом.
          5.Сроки оказания Услуг

Сроки оказания услуги в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания Государственного контракта.  
          6.Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества услуг и оборудования: гарантийный срок на услуги составляет 1 (Один) год с момента подписания акта оказания услуг. Исполнитель гарантирует качественное оказание полного объема услуг в срок, предусмотренным контрактом. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг на протяжении всего гарантийного срока, предусмотренного законодательством РФ, и несет ответственность                за отступление от него.
         Средства измерений, подлежащих поверке согласно таблице:

	№ п/п
	Наименование СИ
	З/Н
	количество

	1
	Testo 540
	Люксметр
	39044858/402
	1

	2
	Р33
	Магазин сопротивления  
	8922
	1

	3
	GDM-8135
	Вольтметр универсальный
	GC0830677
	1

	4
	ОСУ – 10А
	Осциллограф
	13ВС0586
	1

	5
	MS8228
	мультиметр
	MBEC093504
	1

	6
	Е6-31
	Мегаометр
	О478
	1

	7
	Testo 816-1
	Шумомер
	5130101
	1

	8
	Р10УЗД
	Рулетка
	21-27-00514
	1

	9
	Testo 610
	Термогигрометр
	39284127/0421
	1

	10
	СП-135
	Спидометр механический
	Б/Н
	1


Начальник отдела ИТСОН и ПС

ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Мордовия

подполковник внутренней службы                                                                                         А.В.Жданов
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