МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку роторных пломб

1.Общие требования

1.1. Назначение: Пломба роторная применяется для опломбирования приборов учета холодной воды. Предназначена для эффективного контроля несанкционированного вмешательства в работу средства измерения.

1.2. Наименование, характеристики, количество и качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать требованиям Российского законодательства, требованиям санитарных правил и норм, требованиям ТР ТС для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара. ГОСТ 31283-2004 «Пломбы индикаторные. Общие технические требования».

2. Место, срок и условия поставки Товара.

2.1. Место поставки Товара: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 2.

2.2. Сроки поставки Товара - в течение 15 рабочих дней с момента заключения Договора.

2.3. Условия поставки Товара:

2.3.1. Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, не снятым с консервации (длительного хранения) производства не ранее IV квартала 2025 года, а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.3.2. Поставщик должен представить Заказчику полные технические характеристики Товара.

3. Спецификация поставляемого Товара.

3.1. Объем поставляемого товара.

| № | Наименование и марка | Единица измерений | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пломба антимагнитная индикаторная роторная «MR-30», «Старт антимагнит» или эквивалент | шт | 2200 |

4. Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам.

4.1. Технические характеристики Товара:

| Наименование поставляемого Товара | Требования к показателям, позволяющим определить соответствие закупаемых товаров, установленных Заказчиком требованиям |  |
| --- | --- | --- |
| - Пломба антимагнитная индикаторная роторная «MR-30», «Старт антимагнит» или эквивалент | Порог срабатывания индикатора | Не более 30 мТл |
|  | В нормальном состоянии на этом элементе выполнен четкий геометрический рисунок, который безвозвратно исчезает или нарушается после воздействия магнитом на наклейку. |  |
|  | Температурный диапазон эксплуатации | От -40°С до + 60°С |
|  | Стойкость индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов |
|  | Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |
|  | Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |
|  | Надписи | МУП «Водоканал». Уникальный цифровой семизначный номер |
|  | Материал пломбы | Прозрачный атмосферостойкий пластик. Корпус прозрачный, вставка цветная: голубая, синяя или оранжевая. |
|  | На Товаре (индикаторе) должны быть нанесены: логотип МУП «Водоканал» и Предупреждающий знак, указывающий на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля согласно Приложению, надписи: «Антимагнит» и «Опломбировано», а также уникальный цифровой номер. |  |

- Сроки и условия оплаты - в течение 7-и рабочих дней путем перечисления на расчетный счет Поставщика на основании счета на оплату, после получения товара и подписания товарной накладной (или УПД) ответственными лицами Поставщика и Заказчика.

Начальник абонентского  _________________ /___________________/