## Лист1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки
№ п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара,работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  |  |  | Единица измерения | Количество
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Назначение | Для проведения демонстраций и лабораторных работ по физике в школах |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Кабель сетевой | наличие |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Щуп-пробник красного цвета | наличие |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Щуп-пробник синего цвета | наличие |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Полярность выходного напряжения биполярный | наличие |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Регулировка выходного напряжения плавная | наличие |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Прибор имеет защиту короткое замыкание миллиметр | наличие |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | перегрузка по току на выходе миллиметр | наличие |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Максимальное выходное напряжение | ≥ 3000 | вольт | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Максимальный ток нагрузки | ≥ 0.2 | миллион ампер-часов | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Диапазон регулировки выходного напряжения | < 0 и ≥ 3000 | вольт | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Стабильность выходного напряжения | ≥ 5 | процент | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Напряжение пульсаций на выходе | ≤ 200 | вольт | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Ток короткого замыкания | ≤ 0.2 | миллиметр | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Питание прибора | 220 Вольт |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
1 | Высоковольтный источник напряжения | 32.99.53.131 | Потребляемая мощность | ≤ 30 | ватт | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 5
2 | Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источников энергии | 32.40.39.121-00000001 | Состав комплекта | Модуль Гидроэлектроэнергетика; Модуль Солнечная электроэнергетика; Модуль Ветроэлектроэнергетика |  | Все значения характеристики |  | комплект | 1
3 | Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источников энергии | 32.40.39.121-00000001 | Назначение | для натурного моделирования процессов выработки энергии; для исследования параметров вырабатываемой энергии в зависимости от скорости потока воздуха; для изучения режимов работы ветрогенератора в зависимости от мощности подключаемой нагрузки;; для натурного моделирования процессов выработки энергии; для исследования параметров вырабатываемой энергии в зависимости от скорости потока воздуха; для изучения режимов работы ветрогенератора в зависимости от мощности подключаемой нагрузки; для исследов; для изучения режимов работы ветрогенератора в зависимости от мощности подключаемой нагрузки; для исследования характеристик солнечной панели; для получения зависимости выходного напряжения солнечной батареи от температуры; для рассмотрения зависимости выходного напряжения солнечной батареи от угла падения лучей источника света; для изучения основных режимов работы солнечной фотоэлектрической системы электроснабжения в зависимости от интенсивности падающего излучения и мощности нагрузки |  | Все значения характеристики | Дополнительные характеристики/требования к Товару предъявлены с целью достичь поставленных целей, более точно описать закупаемые товары, а также исключить возможность закупки товаров с завышенными потребительскими свойствами или ненадлежащего качества | комплект | 1
3 | Комплект мерных цилиндров пластиковых | 22.29.29.190-00000131 | Комплектность | Цилиндр мерный с носиком (250 мл); Цилиндр мерный с носиком (100 мл); Цилиндр мерный с носиком (500 мл) |  | Все значения характеристики |  | комплект | 2
4 | Металлические цилиндры | 32.99.53.131 | назначение | Для проведения демонстраций и лабораторных работ по физике в школах ; |  | Не может изменяться участником закупки |  | комплект | 2
5 | Металлические цилиндры | 32.99.53.131 | цилиндр тип 1 | 1 | штука | Не может изменяться участником закупки |  | комплект | 2
5 | Металлические цилиндры | 32.99.53.131 | материал цилиндра | алюминий |  | Не может изменяться участником закупки |  | комплект | 2
5 | Металлические цилиндры | 32.99.53.131 | цилиндр тип 2 | 1 | штука | Не может изменяться участником закупки |  | комплект | 2
5 | Металлические цилиндры | 32.99.53.131 | материал цилиндра | сталь |  | Не может изменяться участником закупки |  | комплект | 2
5 | Лампы накаливания для сборки электрической цепи | 27.40.14.000 | лампа 4,8 В | ≥ 1 |  |  |  | комплект | 5
6 | Лампы накаливания для сборки электрической цепи | 27.40.14.000 | лампа 6,3 В | ≥ 1 |  |  |  | комплект | 5
6 | Лампы накаливания для сборки электрической цепи | 27.40.14.000 | Лампы накаливания для сборки электрической цепи в комплекте | ≥ 2 |  |  |  | комплект | 5
6 | Набор пружин различной жесткости | 32.99.53.131 | Количество пружин в наборе | ≥ 5 |  | Не может изменяться участником закупки |  | комплект | 5
7 | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 26.40.33.119 | Спектральный диапазон (встроенный ИК-фильтр), нм | ≤ 380 и ≥ 650 |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
12 | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 26.40.33.119 | Место установки | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
12 | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 26.40.33.119 | Поддерживаемые форматы изображений | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |  | Все значения характеристики |  | штука | 1
12 | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 26.40.33.119 | Поддерживаемые форматы видеороликов (запись) | *wmv, *h264, h265, *avi |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
12 | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 26.40.33.119 | Тип затвора | ERS |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
12 | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 26.40.33.119 | Контроль экспозиции | авто/ручной |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
12 | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 26.40.33.119 | Функциональные возможности | регулировка размера изображения, яркости, времени выдержки |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
12 | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 26.40.33.119 | Интерфейс передачи данных | USB 2.0 |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
12 | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 26.40.33.119 | Комплектация | USB-кабель для подключения и питания камеры |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
12 | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 26.40.33.119 | Кадровая частота при разрешении 1600х1200, кадр/сек | ≥ 5 |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
12 | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 26.40.33.119 | Кадровая частота при разрешении 2592х1944, кадр/сек | ≥ 2 |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
12 | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 26.40.33.119 | Максимальное разрешение | 2592x1944 |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
12 | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 26.40.33.119 | Число мегапикселей | ≥ 5 |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
8 | Блок питания регулируемый | 26.20.40.112 | Выходное напряжение (регулируемое) | 0 - 30 Ампер |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
16 | Блок питания регулируемый | 26.20.40.112 | Выходной ток (регулируемый), Ампер | 0 - 10Ампер |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
16 | Блок питания регулируемый | 26.20.40.112 | Входная Мощность | ≥ 300 | ватт | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
16 | Блок питания регулируемый | 26.20.40.112 | Точность установки показаний | 10 мВ, 1 мА |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
16 | Блок питания регулируемый | 26.20.40.112 | Встроенный вентилятор охлаждения | наличие |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
16 | Блок питания регулируемый | 26.20.40.112 | Защита от перенапряжения | наличие |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
16 | Блок питания регулируемый | 26.20.40.112 | Защита от перегрузки по току | наличие |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
16 | Блок питания регулируемый | 26.20.40.112 | Защита от перегрева | наличие |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
16 | Блок питания регулируемый | 26.20.40.112 | Дисплей | LED |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1
16 | Блок питания регулируемый | 26.20.40.112 | Кабель питания | наличие |  | Не может изменяться участником закупки |  | штука | 1