Приложение № 1
на поставку огнетушителей ОУ-3 в комплекте с кронштейном
1. Описание объекта закупки.

	  №
п/п
	Описание объекта закупки

	
	Наименование товара 
	Характеристика товара 
	Ед. измерения
	Количество
товара 

	1.
	Огнетушитель углекислотный ОУ-3 ВСЕ
	ОУ-3 ВСЕ, 5 литров, d=133 мм
- наличие и целостность пломбы и предохранительной чеки;
- показания манометра (стрелка в «зеленой» зоне);
- отсутствие вмятин, ржавчины, трещин, повреждений шланга и раструба;
- читаемость маркировки (модель, масса заряда, класс пожаров (В,С,Е), дата изготовления, наименование или логотип производителя, номер сертификата соответствия;
- наличие паспорта и инструкции по применению;
- Модель огнетушителя:ОУ-3
- Масса заряда - 3 кг;
- Длина струи - 3 м;
- Продолжительность подачи ОТВ, сек - 8 сек;
- Конструкция огнетушителя: Переносной;
- Тип запуска: Ручной;
- Класс очага возгорания: B,C,E
- Огнетушащее вещество: СО2 (двуокись углерода);
- Огнетушащая способность по классу В: 34B
- Температура эксплуатации, °C: от -50°С до +50°С
- Защищаемая площадь (до), м2: 30 кв. м.
	шт.
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	2
	Кронштейн для огнетушителя ОУ-3 ВСЕ
	- Материал: металл;
- Место использования: для помещения
- Цвет: красный

	шт
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2. Основные условия исполнения Контракта.
2.1. Срок поставки товара
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

2.2. Место поставки товара. 
г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д. 120 литера А, 1 этаж.
В поставку включены доставка, погрузка и разгрузка Товара, перенос Товара до места, указанного Заказчиком, собственными силами и за свой счет.
Установлен запрет на поставку Товара третьими лицами. При поставке упакованного товара на внешней упаковке должны быть прикреплены документы, позволяющие идентифицировать номер/дату Контракта, предмет Контракта и самого Поставщика (требования установлены в соответствии с правилами обеспечения безопасности в учреждении).
Для осуществления допуска на территорию Заказчика Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты поставки Товара обязан предоставить Заказчику паспортные данные водителя, марку и госномер автомашины.

2.3.  Требование к товару: 

Товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявленным к товару такого рода и подтверждаться необходимыми действующими документами.
Поставляемый Товар должен быть работоспособным, должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

2.4. Дополнительные условия поставки:

Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику:
- полный комплект документов, подтверждающих факт поставки Товара: товарную накладную и счет-фактуру (при наличии) и\или универсальный передаточный документ, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), а также счет на оплату Товара;
- копии сертификатов соответствия на Товар, заверенные подписью Поставщика и печатью Поставщика в случае их наличия (если наличие сертификатов необходимо);
- техническую документацию на Товар на русском языке (если такая документация предусмотрена для данного вида Товара).
Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

2.5. Порядок оплаты:

Оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней за товар, поставленный в полном объеме, после подписания сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) и счета-фактуры (при наличии), и/или универсального передаточного документа, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), на основании счета. Авансирование не предусматривается.
Источник финансирования – средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ.

2.6. Гарантии качества:
Срок службы Товара должен составлять не менее 10 (Десяти) лет;
Гарантийный срок эксплуатации Товара– 12 (двенадцать) месяцев от даты приемки Товара, указанной в Товарной накладной или универсальном передаточном документе, и не менее гарантийного срока фирмы-производителя. 
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым и ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном его использовании. Поставщик гарантирует, что в отношении Товара отсутствуют требования третьих лиц.


2.7. Порядок приемки
Приемка Товара осуществляется Заказчиком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара, оформляется документом о приемке (Товарная накладная, либо универсальный передаточный документ), который подписывается Заказчиком, или же Поставщику Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

2.8. Ответственность сторон:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком) утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

2.9. Арбитраж:
В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.10. Прочие условия: 
Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой.
Для осуществления допуска в помещения Заказчика не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты поставки Товара, предоставить Заказчику список персонала, который будет осуществлять поставку Товара.
Контактные данные Заказчика:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.124, литера А
Телефон, факс: (812) 244 00 00 (доб. 109)
E-mail: i.tsygankova@vniio.ru
Контактное лицо: Цыганкова Ирина Владимировна

