Договор поставки с монтажом оборудования

ИКЗ: 261434600765643450100100300000000244

г. Киров                                                                                                    		   «___» __________ 2026 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "КИРОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА", именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице директора Парамонова Игоря Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны и                                         ,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании Устава,с другой стороны, в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Исполнитель обязуется в срок, установленный настоящим Договором, передать Заказчику Товар, а также из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами осуществить монтаж и ввод в эксплуатацию Товара (далее – Работы), а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар и выполненные Работы на условиях настоящего Договора.

  - Адрес оказания услуг: Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская,70.

  - Перечень поставляемого Товара и выполняемых Работ изложен в Приложении №1 к настоящему Договору - "Спецификация".

  - Срок поставки товара и выполнения работ:в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора.

  - Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 36 месяцев с момента подписания акта об оказании услуг сторонами. В случае неполадки в течение гарантийного срока Исполнитель обязан прибыть для устранения неисправностей в течение 24 часов с момента поступления заявки от Заказчика.

  - Срок гарантии на поставляемый Товар равняется гарантийному сроку, который дает завод-изготовитель.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик вправе:

    - в любое время, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя, проверять выполнение им своих обязательств по Договору;

    - требовать от Исполнителя предоставления информации об исполнении Договора, а также надлежащего исполнения им своих обязанностей, предусмотренных Договором.

  - Заказчик обязан:

    - обеспечить своевременный допуск Исполнителя в помещения для выполнения работ;

    - при отказе в работе смонтированной Исполнителем системы кондиционирования воздуха, немедленно вызвать Исполнителя, не пытаясь устранить неполадки своими силами;

    - выполнять указанияиследовать рекомендациям Исполнителяпоправильнойэксплуатациикондиционеров,атакже выполнять правила эксплуатации, предписанные заводом-изготовителем.

  - Исполнитель вправе:

    - самостоятельно определять способы выполнения своих обязательств по Договору;

    - требовать от Заказчика надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

  - Исполнитель обязан:

    - для выполнения своих обязательств по Договору привлекать работников, имеющих необходимые навыки и опыт работы, позволяющие оказать услугив соответствии с установленными требованиями;

    - при необходимости применять устройство подъемных механизмов для доступа к наружному блоку;

    - оказать услуги, предусмотренные Договором, в соответствии его условиями, а так же требованиями нормативно-технической, ремонтной и эксплуатационной документациейкондиционеров;

    - во время проведения работ Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за оказанием услуг и ответственного за персонал Исполнителя и технику безопасности при оказании услуг;

  - Исполнитель не имеет права без согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств, предусмотренных настоящим договором. При этом Исполнитель отвечает за действия привлеченных им третьих лиц как за свои собственные.

- ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

  - После окончания оказания услугИсполнитель предоставляетполномочному представителю Заказчика акт об оказании услуг, товарную накладную (или УПД) на поставленный Товар.

  - Если при приемке услуг будет обнаружено их несоответствие требованиям настоящего Договора, Стороны составляют Акт за подписями своих полномочных представителей с указанием недостатков и порядка и сроков их устранения. В этом случае оплата услуг возможна только после устранения выявленных недостатков.

  - В случае, если Исполнитель не исполняет обоснованные требования Заказчика, отражённые в Акте, указанном в предыдущем пункте, или Акт не подписывается Заказчиком по одной и той же причине дважды в течение всего срока действия настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

- СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

  - Цена Товара и выполняемых работ согласовывается Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - В цене Договора учтены все расходы Исполнителя на оказание услуг, в т.ч.: оплата оказываемых услуг; иные расходы, связанные с оказанием услуг; расходы на поставку всех необходимых для оказания услуг материалов, доставку техники (в том числе автовышки при необходимости); транспортные затраты; погрузо-разгрузочные расходы; затраты на расходные материалы, комплектующие и их доставку; затраты на используемое оборудование и приборы и их доставку; экономические риски; налоги и сборы, и другие обязательные платежи, страхование, уплату таможенных пошлин и др. расходы, выплаченные или подлежащие к выплате

  - Оплата оказанных услуг производится в российских рублях перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов о приемке (акта приёма оказанных услуг и/или товарной накладной при условии отсутствия разногласий по качеству и количеству оказанных услуг).

  - Обязанности Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

  - При приемке товаров, работ, услуг по контрактам, информация о которых не размещается в реестре контрактов на единой информационной системе в сфере закупок, Заказчиком формируется Акт приемки (форма по ОКУД 0510452, утв. Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н) (далее - Акт приемки). Акт приемки формируется на основании документов подтверждающих отгрузку товаров, работ, услуг (УПД, товарные накладные, акты выполненных работ, акты сдачи-приемки оказанных услуг, и т. п.). Вторая сторона обязана обеспечить Акта приемки своим уполномоченным представителем через ______ (указывается способ получения акта второй стороной: через СБИС, 1С, по электронной почте  - указывается адрес на который будет направлен акт.)

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ, от не уплаченной в срок суммы.

  - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Исполнителем.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

  - Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

  - Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель и (или) оказываемые им услуги не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) оказываемым услугам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии оказываемых услуг таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

  - Существенные условия Договора могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о Договорной системе, а именно:

    - при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества, качества оказываемых услуг, и иных условий Договора;

    - при увеличении или уменьшении предусмотренного Договором объема оказываемых услуг не более чем на 10% от предусмотренных Договором с пропорциональным изменением цены Договора.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке и сроки, определенные ст. 95 Федерального закона о Договорной системе, в случаях если:

    - Исполнитель оказал услуги ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

    - Исполнителем неоднократно нарушены сроки оказания услуг.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

  - Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

  - Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, либо по факсу, по электронной почте, экспресс-почтой по адресам, указанным в разд.10 Договора.

  - Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

  - В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

- ПРИЗНАНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКУМЕНТОВ

  - Стороны договорились, что в процессе исполнения настоящего Договора связь между ними будет осуществляться устно и посредством обмена документами с использованием средств факсимильной связи, а так же по электронной почте, почтой, телеграммой, с использованием коммерческих служб доставки, курьером и иными способами доставки по реквизитам, указанным в разделе настоящего Договора «Реквизиты и подписи сторон». Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается подтверждением получения.

  - Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

  - Стороны обязуются уведомлять друг друга об отсутствии корреспонденции по адресу направления корреспонденции, а также в случае изменения фактического или юридического адреса в письменном, электронном, факсимильном виде об изменении реквизитов с указанием нового адреса не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их изменения.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их составления в письменной форме и подписания полномочными представителями обеих Сторон.

  - Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

  - Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Договору третьим лицам.

- список приложений к договору

  - Приложение №1 - Спецификация.

Приложение №2 – Техническое задание.

Приложение №3 – Акт приемки-передачи товара.

Приложение №4 – Акт ввода в эксплуатацию.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства» 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 72 (8332) 25-47-23, 54-53-37, 54-79-60 ИНН/КПП 4346007656/434501001 ОКПО 01966992 УФК по Нижегородской области (ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России лицевой счет № 20406Ц17940, 21406Ц17940, 22406Ц17940) р/сч 03214643000000013246 в ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород кор/сч 40102810745370000024 БИК 012202102 Директор _______________ И.В. Парамонов | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |

Приложение №1 к Договору поставки с монтажом оборудования

от ________________

Спецификация

| № | Наименование товара | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка и монтаж сплит-системы AIR35AVQ1R/AIR35FV1R. Каб. 101 | 1 шт. |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Поставка и монтаж осуществляется по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 70.

| ЗАКАЗЧИК: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства» 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 72 (8332) 25-47-23, 54-53-37, 54-79-60 ИНН/КПП 4346007656/434501001 ОКПО 01966992 УФК по Нижегородской области (ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России лицевой счет № 20406Ц17940, 21406Ц17940, 22406Ц17940) р/сч 03214643000000013246 в ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород кор/сч 40102810745370000024 БИК 012202102 Директор _______________ И.В. Парамонов | ПОСТАВЩИК: М. П. _________________ |
| --- | --- |

Приложение №2 к  Договору поставки с монтажом оборудования

Техническое задание

на поставку и монтаж кондиционера(сплит системы)

В помещении научно-исследовательской лаборатории прикладной иммуногенетики (каб.№101).ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России,по адресу:г.Киров.ул.Красноармейская 70.

1.цель выполнения работы.

Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по поставке и монтажу кондиционера, ввод в эксплуатацию в количестве 1 штука , в здании Покупателя.

2.Требования к поставляемой продукции.

2.1.Настенная сплит-система,в помещении научно-исследовательской лаборатории прикладной иммуногенетики (каб.№101)

|  | Характеристика | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид поставляемого оборудования |  | Кондиционер(сплит-система)настенного типа |
|  | Общее кол-во кондиционеров | шт | 1 |
|  | Кол-во внешних блоков | шт | 1 |
|  | Кол-во внутренних блоков | шт | 1 |
|  | Мощность охлаждения | кВт | 2,64 |
|  | Потребляемая мощность: при охлаждении | кВт | 0,82 |
|  | Потребляемая мощностьпри обогреве | кВт | 0.77 |
|  | Класс энергоэффективности |  | А |
|  | Электропитание | В/Гц | 220-240/50 |
|  | Уровень шума внутреннего блока | дБ | 48 |
|  | Диапазон рабочих температур | С | +15 - +43 |
|  | Хладогент |  | R32 |
|  | Габариты внутреннего блока | мм | 790*275*192 |
|  | Габариты наружного блока | мм | 650(+62)*275*192 |
|  | Вес внутреннего блока | кг | 8 |
|  | Вес наружного блока | кг | 23 |
|  | Пульт дистанционного управления |  | наличие |
|  | Комплект поставки |  | В соответствии с документацией завода-изготовителя. |
|  | Дополнительное оборудование,в кол-ве и объеме,для проведения монтажных работ. |  | наличие |

3.Требования к монтажу оборудования.

| Описание | Характеристика |
| --- | --- |
| Место монтажа оборудования | В помещении научно-исследовательской лаборатории прикладной иммуногенетики (каб.№101).ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России,по адресу:г.Киров.ул.Красноармейская 70. |
| Оборудование,подлежащее монтажу | Настенная сплит — система. |
| -монтаж наружного блока | Место установки согласовывается с Покупателем таким образом,чтобы обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания,а также,чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж наружного блока должен быть произведен на стене здания,при монтаже учитывать,что внешняя стена здания имеет вентилируемый фасад. Монтаж может быть осуществлен без привлечения промышленных альпинистов или использования длинных лестниц. |
| - монтаж внутреннего блока | Внутренний блок системы должен устанавливается в помещении с учетом функциональных требований,дизайна помещения и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен. |
| - тестовый запуск системы во всех режимах | После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети,энергопотребление,давление хладагента,температура при входе и выходе из внутреннего блока. |
| - обучение специалистов Покупателя | После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников Покупателя о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях. |
| - восстановление отделки,уборка мусора | После завершения работ,Подрядчик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений,кабельных линий и вентиляционных каналов,плинтусов,дверных коробок,иных элементов отделки и (или) оборудования помещений,в которых им (Подрядчиком) выполнялись работы ,в случае,если такие повреждения допущены и не входят в бьем сметных работ. Образовавшийся мусор при/после сборки товара должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика в сроки,отведенные на сборку,при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня. |

4.Кондиционер должен быть сертифицирован на территории России и соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ.

5.Товар должен быть новым,не бывшим в употреблении,должен быть заводского производства. Товар не должен иметь дефектов,связанных с конструкцией,материалами или работой по их изготовлению,либо проявляющихся в результате действий или упуш=щения производителя и/или упущения поставщика,при соблюдении Покупателем правил эксплуатации поставляемого товара.

6.При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок:

- не менее 1 года с момента подписания Покупателем акта приемки-передачи поставленного товара;

Гарантийный срок Поставщика,установленный на Товар,должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя этого Товара с момента подписания Акта приемки-передачи товара.

Замена товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара в пределах гарантийного срока,в течение 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления Покупателя.

Гарантийный срок на монтажные Работы должен составлять не менее 36 месяцев с даты утверждения Покупателем подписанного уполномоченными представителями сторон Акта приема-передачи товара и ввода его в эксплуатацию.

7.Товар должен поставляется в упаковке,способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки,передачи Покупателю;упаковка не должна содержать вскрытий,вмятин,порезов,деформации.

8.В соответствии с действующими нормами и правилами. В случае если оборудование или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации перед поставкой оборудование должно пройти все таможенные и иные процедуры,предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок поставки,сборки и монтажа оборудования в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора. Время производства работ по монтажу в течение дня должно быть предварительно согласовано с Покупателем. Поставка осуществляется силами Поставщика,путем доставки Товара до объекта Покупателя,расположенного по адресу: Россия,Кировская область,г.Киров,ул.Красноармейская 70.

Разгрузочные работы на объекте Покупателя осуществляются силами Поставщика. Цена доставки входит в стоимость поставки.

Приложение №3  к  Договору поставки с монтажом оборудования

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ

ОТ "__" __________ 20__ г. N ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства», в лице директора Парамонова И.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение N 1 к договору ):

1. Наименование Товара (марка, модель, год выпуска и другое): _________

2. Единица измерения: __________

3. Количество в единицах измерения: __________

4. Стоимость: __________ (сумма прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС _____% - __________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Контракту). и Техническим требованиям

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: документа подтверждающего соответствие товара;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. N ____;

2. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

3. Гарантия производителя от "__" __________ 20__ г. N ____;

4. Гарантия Поставщика от "__" __________ 20__ г. N ____;

5. Копия документа о соответствии от "__" __________ 20__ г. N ____;

С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

| От Поставщика: __________________________ М.П. "__" _____________ 20__ г. | От Заказчика: __________________________ М.П. "__" _____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение №4  к  Договору поставки с монтажом оборудования

от "__" __________ 20__ г. N ____

Акт
ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов по договору
от "____"______________20___г. N________

Поставщик _____________________ (полное наименование), в лице ______________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании __________________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик (Получатель)(полное наименование)__________ в лице _____________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании ____________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, а Заказчик (Получатель) принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение N 1 к договору):

_____________________________________(описание Оборудования).

Заводские (серийные) NN___________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования:_____________.

Результаты испытаний Оборудования:_________________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.

Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.

В сроки предусмотренные условиями договора ___________________, Поставщиком проведены обучение правилам эксплуатации и инструктаж по правилам эксплуатации и технического обслуживания  Оборудования __________________ следующих специалистов Заказчика (Получателя):

1._________________________________________________

2._________________________________________________

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика (Получателя) проведены в соответствии с порядком и программой обучения и инструктажа, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования: _____________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)

В результате проведенного обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалисты Заказчика (Получателя) могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование, проводить его техническое обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика (Получателя):

_______________________________ (перечислить документы).

От Поставщика:                          От Заказчика (Получателя):

___________________________             ________________________________

М.П. (при наличии)                      M.П

"____"______________20___г.             "____"______________20___г.