## Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по проведению калибровки и метрологической поверки средств измерений для нужд Курской таможни.

2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.

3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по проведению калибровки и метрологической поверки средств измерений для нужд Курской таможни.

4. Получатель услуг – Курская таможня, расположенная по адресу: 305004, г. Курск, ул. Коммунистическая, д. 3а.

5. Представитель Получателя услуг – должностное лицо Курской таможни, ответственное за координацию действий с Исполнителем при оказании услуг по проведению калибровки и метрологической поверки средств измерений для нужд Курской таможни.

6. Услуги – проведение калибровки и метрологической поверки средств измерений для нужд Курской таможни.

7. Место оказания услуг –  на базе Исполнителя расположенной в г. Курск.

8. Услуги, предусмотренные контрактом, оказываются с даты заключения контракта до 30 ноября 2025 года.

9. Количество услуг – Согласно Спецификации на оказание услуг (Таблица № 1)

Спецификация

на оказание услуг по проведению калибровки и метрологической поверке средств измерений на объектах Курской таможни

Таблица № 1

| № п/п | Наименование СИ | Тип СИ |  | Год выпуска | Заводской номер | Регистрационный номер в ФИФ (Госреестр СИ) Для поверяемых СИ | Сфера государственного регули-рования Для поверяемых СИ | Категория СИ (рабочее, эталон) | Место проведения работ (ЦСМ/на месте эксплуатации) | Кол-во СИ, наборов СИ, комплектов СИ | Кол-во СИ в наборе, комплекте | Необходимость оформления результатов поверки на бумажном носителе, необходимость нанесения знака поверки (клейма) на СИ (да/нет)* Для поверяемых СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Весы МЕТЛЕР (Metler Toledo PB 3002 DR) (инв. № 1040400172) | РВ3002 |  | 1995 | 1113342246 | 18694-08 | 13 | рабочее | Курская таможня, г. Курск, ул. Коммунистическая, д.3А | 1 | 1 | Да |
|  | Весы электронные до 150кг, ВСП 150/20-5С(инв. № 1040500229) | ВСП 150/20-5С |  | 2008 | 000058 | 23839-08 | 13 | рабочее | Курская таможня, г. Курск, ул. Коммунистическая, д.3А | 1 | 1 | Да |
|  | Весы платформенные, 4D-PM-7-3000-A (инв. № 1013404591) | 4D-PM-7-3000-A |  | 2020 | А0137 | 52767-13 | 13 | рабочее | Курская таможня, г. Курск, ул. Коммунистическая, д.3А | 1 | 1 | Да |
|  | Рулетка измерительная металлическая Fisco, UM5M (инв. б/н) | UM5М |  | 2017 | 159 | 22003-07 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |
|  | Рулетка измерительная металлическая Fisco, UM5M (инв. б/н) | UM5М |  | 2017 | 160 | 22003-07 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |
|  | Рулетка измерительная металлическая Fisco, UM5M (инв. б/н) | UM5М |  | 2017 | 161 | 22003-07 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |
|  | Рулетка измерительная металлическая Fisco, UM5M (инв. б/н) | UM5М |  | 2017 | 162 | 22003-07 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |
|  | Рулетка измерительная металлическая Fisco, UM5M (инв. б/н) | UM5М |  | 2017 | 163 | 22003-07 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |
|  | Рулетка измерительная металлическая Fisco, UM5M (инв. б/н) | UM5М |  | 2017 | 168 | 22003-07 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |
|  | Штангенциркуль, ШЦ-1-150 0,1 (инв.№ 1013400199) | ШЦ-1-150 |  | 2011 | SL20101108084 | 41093-09 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |
|  | Штангенциркуль, ШЦ-1-150 0,1 (инв.№ 1013400200) | ШЦ-1-150 0,1 |  | 2011 | SL20101022632 | 41093-09 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |
|  | Штангенциркуль, ШЦ-1-150 0,1 (инв.№ 1013400007) | ШЦ-1-150 |  | 2011 | SL20101022184 | 41093-09 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |
|  | Рулетка измерительная, 0-5000 (инв.№ 1013400007) | Энкор |  | 2011 | 2 | 27060-04 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |
|  | Рулетка измерительная, 0-5000 (инв.№ 1040400384) | Энкор |  | 2009 | 3 | 27060-04 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |
|  | Метр складной металлический в составе набора 0-1000 1000 (инв.№ 1040400384) | Метр складной |  | 2011 | б/н | 833-82 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |
|  | Пирометр MLJ 55 Mini | MLJ 55 Mini |  | 2023 | 20221104499 | 76709-19 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |
|  | Пирометр MLJ 55 Mini | MLJ 55 Mini |  | 2023 | 20230109512 | 76709-19 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |
|  | Метр складной металлический в составе набора 0-1000 1000 (инв.№ 1013400004) |  | Метр складной | 2009 | б/н | 833-82 | 13 | рабочее | ЦСМ | 1 | 1 | Да |

Таблица № 2

| График проведения метрологической поверки средств измерений на 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и средства измерения | Тип или шифр | Заводской номер | Место проведения поверки | Периодичность поверки | Дата поверки в 2026 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Штангенциркуль, ШЦ-1-150 0,1 (инв.№ 1013400199) | ШЦ-1-150 | SL20101108084 | по месту нахождения исполнителя | 12м | июль 2026 |
|  | Штангенциркуль, ШЦ-1-150 0,1 (инв.№ 1013400200) | ШЦ-1-150 0,1 | SL20101022632 | по месту нахождения исполнителя | 12м | июль 2026 |
|  | Штангенциркуль, ШЦ-1-150 0,1 (инв.№ 1013400007) | ШЦ-1-150 | SL20101022184 | по месту нахождения исполнителя | 12м | июль 2026 |
|  | Рулетка измерительная, 0-5000 (инв.№ 1013400007) | Энкор | 2 | по месту нахождения исполнителя | 12м | июль 2026 |
|  | Рулетка измерительная металлическая Fisco, UM5M (инв. б/н) | UM5М | 159 | по месту нахождения исполнителя | 12м | август 2026 |
|  | Рулетка измерительная металлическая Fisco, UM5M (инв. б/н) | UM5М | 160 | по месту нахождения исполнителя | 12м | август 2026 |
|  | Рулетка измерительная металлическая Fisco, UM5M (инв. б/н) | UM5М | 161 | по месту нахождения исполнителя | 12м | август 2026 |
|  | Рулетка измерительная металлическая Fisco, UM5M (инв. б/н) | UM5М | 162 | по месту нахождения исполнителя | 12м | август 2026 |
|  | Рулетка измерительная металлическая Fisco, UM5M (инв. б/н) | UM5М | 163 | по месту нахождения исполнителя | 12м | август 2026 |
|  | Рулетка измерительная металлическая Fisco, UM5M (инв. б/н) | UM5М | 168 | по месту нахождения исполнителя | 12м | август 2026 |
|  | Рулетка измерительная, 0-5000 (инв.№ 1040400384) | Энкор | 3 | по месту нахождения исполнителя | 12м | август 2026 |
|  | Пирометр MLJ 55 Mini | MLJ 55 Mini | 20221104499 | по месту нахождения исполнителя | 12м | Сентябрь 2026 |
|  | Весы МЕТЛЕР (Metler Toledo PB 3002 DR) (инв. № 1040400172) | РВ3002 | 1113342246 | Курская таможня, г. Курск, ул. Коммунистическая д.3а | 12м | Сентябрь 2026 |
|  | Весы электронные до 150кг, ВСП 150/20-5С(инв. № 1040500229) | ВСП 150/20-5С | 58 | Курская таможня, г. Курск, ул. Коммунистическая д.3а | 12м | Сентябрь 2026 |
|  | Весы платформенные, 4D-PM-7-3000-A (инв. № 1013404591) | 4D-PM-7-3000-A | А0137 | Курская таможня, г. Курск, ул. Коммунистическая д.3а | 12м | Сентябрь 2026 |
|  | Пирометр MLJ 55 Mini | MLJ 55 Mini | 20230109512 | по месту нахождения исполнителя | 12м | Сентябрь 2026 |
|  | Метр складной металлический в составе набора 0-1000 1000 (инв.№ 1040400384) | Метр складной | б/н | по месту нахождения исполнителя | 24м | октябрь 2026 |
|  | Метр складной металлический в составе набора 0-1000 1000 (инв.№ 1013400004) | Метр складной | б/н | по месту нахождения исполнителя | 24м | октябрь 2026 |

Исполнитель оказывает услуги по проведению калибровки и метрологической поверке средств измерений на объектах Курской таможни в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», утвержденными методиками поверки и иными правилами по метрологии.

Исполнитель оказывает услуги по проведению калибровки и метрологической поверке средств измерений с надлежащим качеством, согласно требованиям регламентирующей нормативной документации и в установленные сроки.

Исполнитель обеспечивает сохранность средств измерений в течение всего срока оказания услуг.

Результаты калибровки и метрологической поверки средств измерений должны быть действительны в течение всего межповерочного интервала.

По результатам калибровки и метрологической поверки средств измерений Исполнитель признает средства измерения пригодными к применению или непригодными к применению.

По итогам оказания услуг Исполнителем вносятся сведения о поверке в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений ФГИС «АРШИН». В случае признания средства измерения непригодным к применению, Исполнитель выдает извещение о непригодности к применению средства измерения по установленной законодательством форме.

8. Контактное лицо: Сурнин Игорь Анатольевич, начальник отдела телекоммуникаций, связи и системотехнического обеспечения средств вычислительной техники информационно-технической службы Курской таможни.Т. раб. 8 (4712) 55-65-70,

E-mail: SurninIA@ctu.customs.ru

В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 144н от 30.10.2024 предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ).

10. Неотъемлемой частью Технического задания  является Акт сдачи-приемки оказанных услуг (рекомендуемая форма) (отдельным файлом)– Приложение № 2.