## НМЦ
Приложение Б
форма 9
ОБОСНОВАНИЕ | [17 empty] | Год | ИПЦ | на 2026
по начальной максимальной цене договора (НМЦ) | [17 empty] | 2023
[18 empty] | 2024 | 108.5 | 1.085
Наименование закупки (предмет договора): |  |  |  |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров | [12 empty] | 2025 | 109 | 1.09
Используемый метод определения НМЦ: |  |  |  |  | метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | [12 empty] | 2026 | 105.1 | 1.051
Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): |  |  |  |  | в течение 7 рабочих дней с даты поступления заявки Исполнителю | [12 empty] | 2027 | 104 | 1.04
Информация о запросах ценовых предложений (коммерческих предложений): |  |  |  |  | Исх. №70-4818 от 04.06.2026г. | [8 empty] | - указывается без названия организаций, которым направлены запросы КП |  |  |  | 2028 | 104 | 1.04
Информация о ценовых предложениях, включая информацию из открытых источников: |  |  |  |  | Вх. №3695; №3696; №3697 от 26.06.2026г; Вх. №4195 от 21.07.2026 | [8 empty] | - указывается без названия организаций, направивших предложения
НМЦ/цена контракта (договора) устанавливается в размере: (с обязательным указанием информации - с учетом или без НДС, включая все налоги, сборы и обязательные платежи) |  |  |  |  | НМЦ единиц услуги составляет 3 682 (три тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 50 коп с НДС 22% | [8 empty] | скопировать данные значениями, написать сумму прописью: (тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 22%;
Дата подготовки обоснования НМЦ: |  |  |  |  | 2026-08-03 | [8 empty] | с обязательным указанием информации - с учем или без учета НДС, включая все налоги, сборы и обязательные платежи
Расчет НМЦ
ввести ИНН
№ п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Ценовые предложения, руб. |  |  |  |  | Средняя цена, руб. | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации | Стоимость за 1 ед. товара принятая в расчет с учетом коэффициента вариации, руб. (с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей) | Стоимость, руб. (с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей) |  | КП | ИНН | Наименование организации | Проверка СЭБ
|  |  |  | №1* | №2* | №3* | №4 | договор №***от г. с учетом ИПЦ 2025-2026 (1,051) в соответствии с Методикой №357 | [6 empty] | №1* | 2723123664 | ООО "ЦЛХ" | 0 | пример
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | №2* |  | ООО "Сантехресурс+"
1 | Проверка герметичности контура хладагента | усл. ед | 1 | 120 | 150 | 100 |  |  | 123.33 | 20.548 | 0.16661 | 100 | 100 |  | №4 |  | ООО "Сантехресурс+"
2 | Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов хладагентов | усл. ед | 1 | 100 | 160 | 100 |  |  | 120 | 28.2843 | 0.2357 | 100 | 100 |  | №5 |  | ООО "Сантехресурс+"
3 | Проверка состояния несущих конструкций и крепёжных элементов внутреннего и внешнего блоков | усл. ед | 1 | 100 | 60 | 100 |  |  | 86.67 | 18.8562 | 0.21756 | 60 | 60 |  |  |  | формулы | формулы
4 | Проверка корпуса и узлов оборудования на предмет механических повреждений | усл. ед | 1 | 120 | 60 | 100 |  |  | 93.33 | 24.9444 | 0.26727 | 60 | 60
5 | Проверка электродвигателей и лопастей вентиляторов | усл. ед | 1 | 160 | 150 | 100 |  |  | 136.67 | 26.2467 | 0.19204 | 100 | 100
6 | Проверка среднего давления всасывания | усл. ед | 1 | 120 | 100 | 100 | 85 |  | 101.25 | 12.4373 | 0.12284 | 85 | 85 |  | №4 |  | ООО "Сантехресурс+"
7 | Проверка исправности электрооборудования, замер напряжения, силы тока, сопротивления изоляции | усл. ед | 1 | 150 | 150 | 100 | 105 |  | 126.25 | 23.8157 | 0.18864 | 100 | 100 |  | №5 |  | ООО "Сантехресурс+"
8 | Проверка работы привода жалюзи | усл. ед | 1 | 60 | 70 | 100 | 45 |  | 68.75 | 20.1168 | 0.29261 | 45 | 45 |  |  |  | формулы | формулы
9 | Проверка работоспособности дренажных помп | усл. ед | 1 | 150 | 110 | 100 | 60 |  | 105 | 32.0156 | 0.30491 | 60 | 60
10 | Замер сопротивления обогрева картера компрессора и обогрева дренажа для кондиционеров с зимним комплектом | усл. ед | 1 | 200 | 120 | 100 |  |  | 140 | 43.2049 | 0.30861 | 100 | 100
11 | Контроль крепления внешнего блока | усл. ед | 1 | 150 | 150 | 100 |  |  | 133.33 | 23.5702 | 0.17678 | 100 | 100 |  | №4 |  | ООО "Сантехресурс+"
12 | Тестирование работы оборудования во всех режимах (от включенного до выключенного) | усл. ед | 1 | 100 | 100 | 100 | 75 |  | 93.75 | 10.8253 | 0.11547 | 75 | 75 |  | №5 |  | ООО "Сантехресурс+"
13 | Тестирование исправности электрооборудования и автоматики | усл. ед | 1 | 100 |  | 120 | 65 |  | 95 | 22.7303 | 0.23927 | 65 | 65 |  |  |  | формулы | формулы
14 | Тестирование исправности пульта управления с заменой элементов питания | усл. ед | 1 |  | 40 |  | 60 |  | 50 | 10 | 0.2 | 40 | 40
15 | Тестирование исправности дренажной системы | усл. ед | 1 | 100 | 50 | 100 | 60 |  | 77.5 | 22.7761 | 0.29388 | 50 | 50
16 | Тестирование температуры воздуха (вдох, выдох) воздухообмена, вибрации, шума | усл. ед | 1 |  | 50 |  | 45 |  | 47.5 | 2.5 | 0.052632 | 47.5 | 47.5
17 | Тестирование исправности системы аварийного отключения | усл. ед | 1 | 100 |  | 120 |  |  | 110 | 10 | 0.090909 | 100 | 100
18 | Тестирование режима работы кондиционера (обогрев, охлаждение) | усл. ед | 1 | 80 | 50 | 100 | 50 |  | 70 | 21.2132 | 0.30305 | 50 | 50
19 | Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока | усл. ед | 1 | 120 | 150 | 100 | 170 |  | 135 | 26.9258 | 0.19945 | 100 | 100
20 | Очистка воздушных фильтров внутреннего блока, их дезинфекция | усл. ед | 1 |  |  | 450 | 500 |  | 475 | 25 | 0.052632 | 475 | 475
21 | Замена воздушных фильтров | усл. ед | 1 | 500 | 500 | 300 |  |  | 433.33 | 94.2809 | 0.21757 | 300 | 300
22 | Очистка корпуса и передней панели внутреннего и внешнего блоков | усл. ед | 1 |  | 300 | 330 | 215 |  | 281.67 | 48.7055 | 0.17292 | 215 | 215
23 | Очистка теплообменников, вентиляторов, решёток внешнего и внутреннего блоков | усл. ед | 1 |  | 200 | 350 | 320 |  | 290 | 64.8074 | 0.22347 | 200 | 200
24 | Сезонная регулировка режимов работы (консервация/расконсервация) оборудования | усл. ед | 1 | 100 |  |  | 120 |  | 110 | 10 | 0.090909 | 100 | 100
25 | Заправка оборудования хладагентом фреон R410а (1/11,3) или эквивалент по мере необходимости | усл. ед | 1 |  | 500 | 450 |  |  | 475 | 25 | 0.052632 | 475 | 475
26 | Очистка дренажной системы, включающая в себя чистку резервуара, фильтров и поплавков, ревизию соединений электропитания с кондиционером (отсоединить электропровода, произвести зачистку контактов, произвести проверку целостности электроцепей) с последующей проверкой рабочего состояния | усл. ед | 1 | 250 | 200 | 350 |  |  | 266.67 | 62.361 | 0.23385 | 200 | 200 |  | №4 |  | ООО "Сантехресурс+"
27 | Антибактериальная обработка внутреннего блока | усл. ед | 1 |  | 130 |  | 215 |  | 172.5 | 42.5 | 0.24638 | 130 | 130 |  | №5 |  | ООО "Сантехресурс+"
28 | Проверка работоспособности оборудования и проведение пуско-наладочных работ | усл. ед | 1 | 150 | 170 | 200 | 240 |  | 190 | 33.9116 | 0.17848 | 150 | 150 |  |  |  | формулы | формулы
| Итого: | X | X | 3030 | 3720 | 4170 | 2430 | Х | 3337.5 | 662.849 | Х | Х | 3682.5 | ОШИБКА!!
| Даты сбора информации |  |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-07-21
Запрос направлен 05.06.2026 в 5 организаций получено 3 КП, коэффициант вариации превышает 0,32, сделан дозапрос КП 20.06.2026г в 8 организаций получено 1 КП в соответствии с ТЗ. По позициям 14,16,17,20,24,25,27 исключено ценовое предложение с наибольшим отклонением т.к коэффициент превысил 0,32
| Главный механик | [9 empty] | А.Ю. Щербаков
Ведущий инженер по подготовке производства Янишевская Н.Б.
69-03
| подпись________________ | 2026-08-03
Примечание:
1. Если коэффициент вариации находится в диапазоне от 0 до 0,05 (включительно), то НМЦ может определяться как среднее арифметическое значение цен на товар (работы, услуги) (п. 6.10. Методики). 2. Если коэффициент вариации, находится в диапазоне от 0,06 до 0,32, НМЦ определяется с учетом минимального значения, указанного в принятом к расчету источнике ценовой информации (п. 6.11. Методики). 3. Если коэффициент вариации превышает 0,32, из расчета исключается значение цены, имеющее наибольшее отклонение от средней арифметической величины полученных цен,и НМЦ рассчитывается повторно. В случае если после исключения значения цены, имеющего наибольшее отклонение от средней арифметической величины полученных цен, осталось менее 3 (трех) цен товара (работы, услуги), то в целях повторного расчета НМЦ необходимо осуществить поиск дополнительных ценовых значений в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.1. Методики. Полученные ценовые значения после дополнительного поиска учитываются в расчете (кроме исключенного) (п. 6.12. Методики).
Formulas:
Ед. изм. = [1]ЗАКУПКА!B1