Договор оказания услуг № _______________

| г. Бийск | _____ _______________ 20____ |
| --- | --- |

Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по экономике, Каменского Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего(-ая) на основании _____________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор на оказание услуг (далее - «Договор») на следующих условиях:

# 1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется на условиях Договора и в соответствии с требованиями Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Технического задания (Приложение № 2 к Договору) оказать Заказчику услуги по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом оказанные и принятые им Услуги.

1.2. Исполнитель заверяет Заказчика, что имеет право на оказание Услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, Исполнителем получена лицензия (сертификат, свидетельство о допуске и т.п.) от ______________ № ____________ сроком действия до ______________. Заверенная Исполнителем копия лицензии (сертификата, свидетельства о допуске и т.п.) представлена Заказчику в день заключения Договора.

1.3. Основанием для заключения Договора является протокол закупочной сессии от _______________ № _______________.

# 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Максимальное значение цены Договора составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с НДС 22%. / Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей ________ Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом № _____________ от ___.___.______ года.

2.2. При заключении и исполнении Договора не допускается увеличение цены единицы продукции, полученной по результатам закупки.

2.3. В цену Договора входят все расходы Исполнителя, связанные с его исполнением, включая, но не ограничиваясь указанным: затраты на материалы (кроме предоставляемых Заказчиком в соответствии с Договором), расходы на перевозку, страхование, на привлечение третьих лиц, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата Услуг производится единовременным платежом в безналичной форме путем 100% постоплаты в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта об оказании Услуг (Приложение № 3 к Договору) на основании счета, выставленного Исполнителем.

2.5. Оплата продукции осуществляется по цене единицы такой продукции, полученной по результатам закупки, исходя из объема фактически поставленной продукции, в размере, не превышающем размер максимального значения цены Договора. Заказчик не несет никакой ответственности за неполную выборку продукции в объеме ниже максимального значения цены Договора. При не достижении фактической стоимости поставляемой продукции максимального значения цены Договора на дату окончания срока оказания услуг, у Заказчика не возникает обязанности по выплате Исполнителю разницы между максимальным значением цены Договора и фактической стоимостью.

# 3. Порядок оказания услуг

3.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления Заявки Исполнителю.

Заявка может быть передана Исполнителю письменно, посредством телефонной связи, электронной почты или с использованием факсимильной связи.

3.2. Исполнитель вправе оказать Услуги досрочно с письменного согласия Заказчика. Досрочное оказание Услуг не влечет обязательства Заказчика по их досрочной оплате.

Если Исполнитель не приступает своевременно к оказанию Услуг или оказывает их настолько медленно, что соблюдение сроков, установленных Договором, становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Исполнителя возмещения убытков и уплаты предусмотренных Договором неустоек.

3.3. Место оказания Услуг - 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая 1, АО «ФНПЦ «Алтай».

3.4. Услуги оказываются Исполнителем своими силами, средствами, с использованием собственных материалов и оборудования, если их предоставление Заказчиком прямо не согласовано Сторонами в Договоре или дополнительных соглашениях к нему. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за использование материалов и оборудования, принадлежащих третьим лицам, без их согласия.

3.5. Привлечение Исполнителем третьих лиц к оказанию Услуг по Договору допускается с письменного согласия Заказчика, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено, что Исполнитель обязан оказать Услуги лично. В запросе Исполнителя о привлечении третьих лиц для оказания Услуг по Договору должно быть указано лицо, привлечение которого предлагается Исполнителем, его реквизиты, условия договора с ним, а также причины, по которым участие данного лица в оказании Услуг является необходимым. Отсутствие ответа Заказчика на запрос Исполнителя о привлечении третьего лица к оказанию Услуг не является согласием на его привлечение.

Исполнитель отвечает перед Заказчиком за надлежащее исполнение Договора третьими лицами, привлеченными к оказанию Услуг по Договору. Заказчик не будет иметь каких-либо обязательств и (или) нести ответственность перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем к оказанию Услуг.

3.6. Если при проведении проверки Заказчиком хода и порядка оказания Услуг будут выявлены отступления от Договора, Стороны не позднее дня, следующего за днем выявления таких отступлений, составляют и подписывают акт, в котором отражают выявленные недостатки и сроки их устранения в пределах общего срока оказания Услуг.

3.7. По итогам оказания Услуг Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) календарных дней направляет Заказчику отчет об оказании Услуг, а также подписанные со своей стороны два экземпляра Акта об оказании Услуг и счет на их оплату.

В течение 5 (пяти) календарных дней после получения указанных документов, Заказчик обязан проверить соответствие оказанных Услуг условиям Договора и возвратить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком Акта об оказании Услуг либо направить мотивированный отказ от подписания Акта об оказании Услуг.

3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта об оказании Услуг Стороны не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа составляют протокол, фиксирующий перечень замечаний и сроки их устранения. В случае отказа Исполнителя от составления и/или подписания протокола или уклонения от его составления и/или подписания в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Исполнителя возмещения убытков, возврата уплаченных по Договору денежных средств и уплаты предусмотренных Договором неустоек. Неоказанные Услуги либо Услуги, оказанные ненадлежащим образом, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать.

После устранения замечаний отчетные документы вновь предъявляются к сдаче Заказчику в порядке, установленном в пункте 3.7 Договора.

3.9. При невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не несет ответственности, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные и документально подтвержденные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора. Оплата цены Договора в таком случае не производится.

3.10. Датой исполнения обязательств Исполнителя по Договору считается дата утверждения Заказчиком Акта об оказании Услуг.

3.11. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, затрудняющих или препятствующих исполнению ими обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено другой Стороне не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств, посредством электронной почты или факса.

# 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказать Услуги Заказчику надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Технического задания и передать Заказчику все права на результаты Услуг в полном объеме.

4.1.2. В ходе оказания Услуг следовать требованиям законодательства Российской Федерации, обеспечить соблюдение правил техники безопасности, исполнять предписания и требования Органов власти, направляемые в адрес Исполнителя в связи с исполнением Договора. Копии указанных в настоящем пункте требований и предписаний Органов власти должны быть направлены Заказчику не позднее дня, следующего за днем их получения Исполнителем.

При оказании Услуг на территории Заказчика соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные Заказчиком, правила техники безопасности, пожарной безопасности, меры санитарно-эпидемиологической безопасности, охраны труда.

4.1.3. Информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих оказанию Услуг или затрудняющих их оказание, возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях исполнения Договора, иных обстоятельствах, которые могут повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено Заказчику не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств,

4.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, переданному Исполнителю в связи с исполнением Договора; возвратить указанное имущество Заказчику в том состоянии, в котором Исполнитель его получил, с учетом нормального износа, не позднее дня, следующего за днем окончания оказания Услуг или досрочного прекращения Договора, кроме случаев, когда такое имущество в ходе оказания Услуг подлежит переработке, изменению и т.д. В случаях утраты (в том числе гибели) или повреждения имущества Заказчика, когда наступление таких обстоятельств в ходе исполнения Договора не предусмотрено, Исполнитель обязуется в срок, указанный в претензии Заказчика, возместить ему стоимость утраченного имущества или перечислить Заказчику денежные средства для оплаты его ремонта в размере, указанном в претензии.

4.1.5. Предоставлять представителям Заказчика возможность присутствовать при оказании Услуг, а также предоставлять им для проверки имущество, переданное Заказчиком Исполнителю в рамках Договора, при условии, что соответствующее требование Заказчика получено не позднее чем за 2 (два) календарных дня до предполагаемого осмотра.

4.1.6. Устранять недостатки в Услугах и их результате, на которые указано Заказчиком, не позднее 3 (трех) календарных дней после получения соответствующего требования, если иной срок не установлен Заказчиком.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг в порядке, установленном Договором.

4.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения Договора.

4.2.3. По согласованию с Заказчиком определять способ оказания Услуг в части, не урегулированной Техническим заданием.

4.2.4. Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Передать Исполнителю по акту имущество, перечень которого приведен в Техническом задании. Доставка имущества, указанного в настоящем пункте, до места оказания Услуг производится силами и за счет Исполнителя. Исполнитель несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком оборудования, материалов, иного имущества, переданного Заказчиком в связи с исполнением Договора. По окончании оказания Услуг или при досрочном прекращении Договора Исполнитель обязуется вернуть имущество Заказчику по акту и представить Заказчику письменный отчет об использовании имущества, переданного Заказчиком, в том числе о материалах Заказчика, израсходованных Исполнителем.

4.3.2. Осуществить приемку результата оказанных Услуг в порядке, установленном Договором.

4.3.3. Оплатить надлежащим образом оказанные и принятые Услуги в порядке, установленном Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В любое время проверять ход и качество Услуг, в том числе запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг, присутствовать при их оказании, осматривать место оказания Услуг, а также проверять имущество Заказчика, предоставленное Исполнителю в связи с Договором.

4.4.2. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением Договора.

# 5. Качество Услуг

5.1. Качество оказываемых Услуг должно отвечать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение №2 к Договору).

5.2. На результат Услуг устанавливается гарантийный срок продолжительностью 6 (шесть) месяцев с момента приемки результата Услуг Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом Услуг из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик сообщил Исполнителю об этих недостатках в письменной форме.

5.3. Если после приемки Услуг будет установлено, что они были оказаны некачественно, в том числе с недостатками, которые делают не пригодным для использования результат оказанных Услуг, Заказчик обязан сообщить о выявленных недостатках Исполнителю и вправе на свой выбор и в зависимости от характера недостатков Услуг потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в определенный им срок, соразмерного уменьшения цены Услуг или может устранить недостатки самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. В последнем случае Исполнитель обязуется возместить документально подтвержденные расходы Заказчика на устранение недостатков в течение 10 (десяти) календарных дней после получения счета Заказчика на их оплату.

5.4. В случае некачественного оказания Услуг Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика безвозмездно оказать Услуги заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки оказанных Услуг являются неустранимыми или существенными, Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

5.5.  В случае выявления недостатков оказанных Услуг в период гарантийного обязательства, Заказчик вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

# 6. Разрешение споров

6.1.	При возникновении между Сторонами любых споров в связи с Договором, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по Договору, соблюдение претензионного порядка является обязательным.

Претензия должна содержать:

6.1.1) 	обоснование претензии;

6.1.2) 	соответствующие требования, а при денежном исчислении – их сумму с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

6.1.3) 	почтовый адрес для направления ответа на претензию;

6.1.4) 	список прилагаемых документов;

6.1.5) 	реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);

6.1.6) 	дату составления претензии.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.

Претензия, оформленная и/или направленная с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, возвращается вместе с приложенными документами и указанием причин возврата не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения.

6.2. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение 5 рабочих дней со дня получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения указанного срока.

6.3. При невозможности разрешения споров при помощи переговоров или в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

# 7. Антикоррупционная оговорка

7.1 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После получения письменного уведомления, соответствующая Сторона должна подтвердить, что нарушение не произошло или не произойдет, о чем сообщает в письменной форме в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

# 8. Заключительные условия

8.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его заключения и по 31.07.2027 года включительно. Договор действует до момента полной выборки продукции на сумму максимального значения цены договора, либо до истечения срока действия договора, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по нему, в том числе, в части взаиморасчетов, ответственности и гарантий, которые действуют до полного их выполнения.

8.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Исполнитель назначает следующего представителя:

ФИО:_______________________

Адрес: _____________

Электронная почта: ____________

Телефон: ____________

8.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Заказчик назначает следующего представителя:

ФИО: Янишевская Надежда Борисовна

Адрес: г. Бийск, ул. Социалистическая, д.1

Электронная почта: sgm@frpc-altay.ru

Телефон: 8(3854)30-19-03, 8-963-572-08-50.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

8.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГК «Роскосмос».

8.7. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 Спецификация;

Приложение №2 Техническое задание;

Приложение №3 Форма Акта об оказании Услуг.

# 9. Адреса и реквизиты Сторон

| Исполнитель: [*] | Заказчик: Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» |
| --- | --- |
| ОГРН/ИНН: [*] Адрес: [*] Реквизиты: [*] | ОГРН/ИНН: 1102204004858/2204051487 Адрес: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1, АО «ФНПЦ «Алтай» Реквизиты: р/c 40702810317140000206, Филиал Центрального Банка ВТБ (ПАО) г. Москва к/c 30101810145250000411 БИК 044525411 |
| ______________________/____________/ | ______________________/ В.А. Каменский/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1
к Договору № ___________от ___.___.2026г.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., с НДС 22%, руб. | Стоимость, с НДС 22%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка герметичности контура хладагента | 1 | Усл. ед |  |  |
| 2 | Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов хладагентов | 1 | Усл. ед |  |  |
| 3 | Проверка состояния несущих конструкций и крепёжных элементов внутреннего и внешнего блоков | 1 | Усл. ед |  |  |
| 4 | Проверка корпуса и узлов оборудования на предмет механических повреждений | 1 | Усл. ед |  |  |
| 5 | Проверка электродвигателей и лопастей вентиляторов | 1 | Усл. ед |  |  |
| 6 | Проверка среднего давления всасывания | 1 | Усл. ед |  |  |
| 7 | Проверка исправности электрооборудования, замер напряжения, силы тока, сопротивления изоляции | 1 | Усл. ед |  |  |
| 8 | Проверка работы привода жалюзи | 1 | Усл. ед |  |  |
| 9 | Проверка работоспособности дренажных помп | 1 | Усл. ед |  |  |
| 10 | Замер сопротивления обогрева картера компрессора и обогрева дренажа для кондиционеров с зимним комплектом | 1 | Усл. ед |  |  |
| 11 | Контроль крепления внешнего блока | 1 | Усл. ед |  |  |
| 12 | Тестирование работы оборудования во всех режимах (от включенного до выключенного) | 1 | Усл. ед |  |  |
| 13 | Тестирование исправности электрооборудования и автоматики | 1 | Усл. ед |  |  |
| 14 | Тестирование исправности пульта управления с заменой элементов питания | 1 | Усл. ед |  |  |
| 15 | Тестирование исправности дренажной системы | 1 | Усл. ед |  |  |
| 16 | Тестирование температуры воздуха (вдох, выдох) воздухообмена, вибрации, шума | 1 | Усл. ед |  |  |
| 17 | Тестирование исправности системы аварийного отключения | 1 | Усл. ед |  |  |
| 18 | Тестирование режима работы кондиционера (обогрев, охлаждение) | 1 | Усл. ед |  |  |
| 19 | Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока | 1 | Усл. ед |  |  |
| 20 | Очистка воздушных фильтров внутреннего блока, их дезинфекция | 1 | Усл. ед |  |  |
| 21 | Замена воздушных фильтров | 1 | Усл. ед |  |  |
| 22 | Очистка корпуса и передней панели внутреннего и внешнего блоков | 1 | Усл. ед |  |  |
| 23 | Очистка теплообменников, вентиляторов, решёток внешнего и внутреннего блоков | 1 | Усл. ед |  |  |
| 24 | Сезонная регулировка режимов работы (консервация/расконсервация) оборудования | 1 | Усл. ед |  |  |
| 25 | Заправка оборудования хладагентом фреон R410а (1/11,3) или эквивалент по мере необходимости | 1 | Усл. ед |  |  |
| 26 | Очистка дренажной системы, включающая в себя чистку резервуара, фильтров и поплавков, ревизию соединений электропитания с кондиционером (отсоединить электропровода, произвести зачистку контактов, произвести проверку целостности электроцепей) с последующей проверкой рабочего состояния | 1 | Усл. ед |  |  |
| 27 | Антибактериальная обработка внутреннего блока | 1 | Усл. ед |  |  |
| 28 | Проверка работоспособности оборудования и проведение пуско-наладочных работ | 1 | Усл. ед |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС 22% |  |  |  |  |  |

Стоимость оказываемых услуг составляет ____________ (Сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке 22% в сумме ____________ (Сумма прописью)/НДС не облагается НДС в соответствии со статьей ________ Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом № _____________ от ___.___.______ года.

| Исполнитель: [*] | Заказчик: Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» |
| --- | --- |
| ______________________/____________/ | _____________________/ В.А. Каменский/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2
к Договору № ________________ от ___.___.20____

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров.

- Место оказания услуг: Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, АО «ФНПЦ «Алтай».

- Контактное лицо по техническим вопросам: Начальник РМУ- Брытков Анатолий Александрович: 8 (3854) 30-10-06; 8- 963-574-89-50.

- Перечень оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование | Единица Измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка герметичности контура хладагента | Усл. ед. |
| 2 | Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов хладагентов | Усл. ед. |
| 3 | Проверка состояния несущих конструкций и крепёжных элементов внутреннего и внешнего блоков | Усл. ед. |
| 4 | Проверка корпуса и узлов оборудования на предмет механических повреждений | Усл. ед. |
| 5 | Проверка электродвигателей и лопастей вентиляторов | Усл. ед. |
| 6 | Проверка среднего давления всасывания | Усл. ед. |
| 7 | Проверка исправности электрооборудования, замер напряжения, силы тока, сопротивления изоляции | Усл. ед. |
| 8 | Проверка работы привода жалюзи | Усл. ед. |
| 9 | Проверка работоспособности дренажных помп | Усл. ед. |
| 10 | Замер сопротивления обогрева картера компрессора и обогрева дренажа для кондиционеров с зимним комплектом | Усл. ед. |
| 11 | Контроль крепления внешнего блока | Усл. ед. |
| 12 | Тестирование работы оборудования во всех режимах (от включенного до выключенного) | Усл. ед. |
| 13 | Тестирование исправности электрооборудования и автоматики | Усл. ед. |
| 14 | Тестирование исправности пульта управления с заменой элементов питания | Усл. ед. |
| 15 | Тестирование исправности дренажной системы | Усл. ед. |
| 16 | Тестирование температуры воздуха (вдох, выдох) воздухообмена, вибрации, шума | Усл. ед. |
| 17 | Тестирование исправности системы аварийного отключения | Усл. ед. |
| 18 | Тестирование режима работы кондиционера (обогрев, охлаждение) | Усл. ед. |
| 19 | Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока | Усл. ед. |
| 20 | Очистка воздушных фильтров внутреннего блока, их дезинфекция | Усл. ед. |
| 21 | Замена воздушных фильтров | Усл. ед. |
| 22 | Очистка корпуса и передней панели внутреннего и внешнего блоков | Усл. ед. |
| 23 | Очистка теплообменников, вентиляторов, решёток внешнего и внутреннего блоков | Усл. ед. |
| 24 | Сезонная регулировка режимов работы (консервация/расконсервация) оборудования | Усл. ед. |
| 25 | Заправка оборудования хладагентом фреон R410а (1/11,3) или эквивалент по мере необходимости | Усл. ед. |
| 26 | Очистка дренажной системы, включающая в себя чистку резервуара, фильтров и поплавков, ревизию соединений электропитания с кондиционером (отсоединить электропровода, произвести зачистку контактов, произвести проверку целостности электроцепей) с последующей проверкой рабочего состояния | Усл. ед. |
| 27 | Антибактериальная обработка внутреннего блока | Усл. ед. |
| 28 | Проверка работоспособности оборудования и проведение пуско-наладочных работ | Усл. ед. |

- Требования к качеству оказываемых услуг:

Оказываемые услуги по обслуживанию систем кондиционирования охватывает весь комплекс работ по поддержанию работоспособности оборудования и включает в себя диагностику оборудования (контроль технического состояния, работоспособности оборудования, выявление его дефектных частей) и проверка наличия хладагента в системе.

Качество оказанных услуг должно соответствовать нормам и техническим условиям, правилам и стандартам, установленным или рекомендованным производителями оборудования, а также требованиям безопасности, действующим на территории Российской Федерации, в том числе требованиям:

- ГОСТ 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 15.601-98. Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения.

При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

При оказании услуг используются материалы и изделия заводского изготовления, соответствующие ГОСТ или ТУ, Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Оказание услуг осуществляется по предварительной заявке Заказчика, сформированной с учетом особенностей работы предприятия, их структурных подразделений и загруженности.

Заявка может быть передана Исполнителю письменно, посредством телефонной связи, электронной почты или с использованием факсимильной связи.

Исполнитель обязан за два дня до планируемых работ согласовать с Заказчиком (ответственный из отдела организационной работы) время и объем планируемых работ.

Исполнитель осуществляет по завершению работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

Перечень услуг, указанных в Техническом задании, оказывается силами и средствами Исполнителя, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента.

Закупка, доставка, погрузка-разгрузка на объект всех необходимых материалов (товаров), оборудования, инструмента необходимых для оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем, а также перевозка строительного мусора производится Исполнителем своими силами и за свой счет.

Исполнитель самостоятельно решает вопрос по организации работы для оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров расположенные на высоте по фасаду здания.

После выполнения технического обслуживания Исполнитель представляет Заказчику выполненные работы.

В случае неработоспособности и неремонтопригодности, а также когда стоимость ремонта превышает 50% от стоимости нового аналогичного оборудования, Исполнитель выдает Заказчику техническое заключение о нецелесообразности проведения ремонта.

Гарантийный срок оказанных услуг составляет 6 (шесть) месяцев с момента окончания всех оказанных услуг и даты подписания сторонами акта приемки передачи оказанных услуг без замечаний Заказчика.

Под гарантией понимается устранение исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки услуг. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель   обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

- Требования к Исполнителю:

При организации и проведению технического обслуживания Исполнителем должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, установленный на Объекте Заказчика.

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарных и противопожарных мероприятий, порядок в местах оказания услуг на всем протяжении срока их исполнения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все работы должны производиться квалифицированным персоналом, прошедшим обучение на проведение данных видов работ.

Исполнитель должен иметь полную дееспособность, т.е. не должен быть в процессе ликвидации, в отношении него не должна быть начата процедура банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена по КоАП.

| Исполнитель: [*] | Заказчик: Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» |
| --- | --- |
| ______________________/_____________/ | _____________________/ В.А. Каменский/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3
к Договору № _____________ от ___.___.20____

Форма

# АКТ
об оказании услуг

| г. Бийск | «_____» ___________ 20____ |
| --- | --- |

Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по экономике, Каменского Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего(-ая) на основании _____________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны» («Сторона» - в отношении каждой из Сторон в отдельности), в связи с исполнением Сторонами Договора от ________________ № ______________ подписали настоящий Акт об оказании Услуг о нижеследующем:

1. Исполнитель по заданию Заказчика оказал, а Заказчик принял следующие Услуги: __________________________.

2. По итогам оказания Услуг Исполнителем переданы Заказчику следующие документы: __________________________.

3. Стоимость Услуг, подлежащая оплате на основании данного Акта, составляет ____________ (Сумма прописью) рублей ____ копеек, включая НДС по ставке 22% в сумме ____________ (Сумма прописью) рублей ____ копеек.

Следует к перечислению ____________ (Сумма прописью) рублей ____ копеек, включая НДС по ставке 22% в сумме ____________ (Сумма прописью) рублей ____ копеек.

| Исполнитель: [*] | Заказчик: Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» |
| --- | --- |
| ______________________/_______________/ М.П. | ____________________/ В.А. Каменский/ М.П. |