                                                          Описание объекта закупки
1. Объект закупки: Поставка циркуляционных насосов с гайками VALTEC VRS 25/6-180 для ОЛТК ГА-филиала ФГБОУ ВО УИ ГА  
2. Сроки поставки: в течение 5 (пяти) рабочих  дней с даты заключения контракта.
3. Место поставки: Место поставки товара: 644103, г.  Омск, ул. Авиагородок, 27. Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме за счет сил и средств Поставщика, в рабочие дни (пн. - пт. с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00)  по согласованию с Заказчиком времени поставки.
4. Порядок и сроки оплаты: оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
	[bookmark: _Hlk234906636]№ п/п
	Наименование
	Комплектация
	Кол-во
	Ед. измерения

	1.
	Насос циркуляционный 
VALTEC VRS 25/6-180
ОКПД 2
28.13.14.110
	1. Гайка (1 ½ дюйма) – 2 шт.
2. Инструкция и гарантийный талон.
 
	6
	шт


      5. Требования к техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки
5.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам.
5.2. Требования к качеству.
5.2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.
5.2.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя  при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
5.2.3. Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации (использованию) на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ.
5.2.4. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.
5.2.5. Поставляемый товар должен иметь тару и/или упаковку, обеспечивающую его сохранность, товарный вид и предохраняющую от всякого рода повреждений при транспортировке, с маркировкой соответствующей действующим техническим документам. Товар должен быть в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.
При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.
6. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке
6.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
6.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения 
в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.
7. Требования к гарантии качества товара, к гарантийному сроку и  гарантийному обслуживанию товара.
7.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии 
с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым (заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, 
по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствует требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.
Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара 
7.2. Поставщик предоставляет гарантию на Товар сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев или не менее срока гарантии производителя. 
Гарантийный срок на каждую единицу Товара исчисляется с момента подписания акта приема-передачи. 
Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа оборудования или его частей, неправильной его эксплуатации. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.
Заказчик имеет право обращаться с претензией к Поставщику:
­	в течение 10 дней с момента получения по количеству поставленного товара;
­	в течение 30 дней с момента получения по качеству поставленного товара;
­	в течение всего срока годности Товара в отношении тех недостатков, которые не могли быть обнаружены при приемке (скрытые недостатки). Например, в случае выявления контрафакта, бракованных серий товара и т.д.
Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика.
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