| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  | Коли-чество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения харак-теристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |  |  |
| 1 | Нить хирургическая рассасывающаяся полигликолидная «Сабфил» с рассасывающимся покрытием с иглами атравматическими | Материал изготовления нити | на основе сополимера 90% гликолида и 10% L-лактида |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 | 240 | шт |
|  |  | Описание | стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Цвет нити | неокрашенная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Полное рассасывание нити | 56-70 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |
|  |  | Условный размер, USP | 3/0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Метрический размер, М | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина нити | 70 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Количество игл | 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Соединение нити с иглой | высверленное отверстие и равномерный обжим нити |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Тип иглы | Обратно-режущая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина иглы | 24 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Степень изгиба иглы | 3/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Упаковка | Двойная индивидуальная, стерильная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 2 | Нить хирургическая нерассасывающаяся полиэфирная (лавсан) плетеная с покрытием из полигликолакта 3/7 «Билавсан» | Описание нити | Стерильный нерассасывающийся плетеный шовный материал. Нить с покрытием контрастного цвета (не белая) |  | Значение характеристики не может изменяться | Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 | 240 | Шт. |
|  |  | Состав нити | полиэфир |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Тип нити | плетеная |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Покрытие нити | Полигликолакт 3/7 |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Цвет нити | контрастный по отношению к операционному полю |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Условный номер нити (USP) | 0 |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Метрический размер нити (EP) | 3,5 |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  | Длина нити, см | 75 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное |  |  |  |
|  |  | Количество игл | 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Соединение нити с иглой | высверленное отверстие и равномерный обжим нити |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Тип иглы | Колющая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Длина иглы | 30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Степень изгиба иглы | 4/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Упаковка | Двойная индивидуальная, стерильная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |