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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к КОНТРАКТУ № ___-26-ЕАТ
 «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»
	№ п/п
	Наименование, характеристики товара 
	Ед. изм. 
	Кол-во

	1. 
	Генератор бензиновый
Марка - генератор Elitech СГБ 3500РМ.
Габариты (ДхШхВ), мм — 590х430х415.
Вес — 45,5 кг.
Напряжение, В / Частота, Гц — 230 / 380.
Инвертор — нет.
Назначение — резервный.
Степень подвижности — переносной.
Тип альтернатора — синхронный.
Материал обмотки альтернатора — медь.
Тип двигателя — бензиновый четырёхтактный.
Тип охлаждения — воздушный.
Тип запуска — ручной.
Тип исполнения (кожуха) — открытый.
Наличие рамы — да.
Степень защиты — IP23.
Уровень шума — ≤94,3 дБа.
Объём двигателя — 212 см3.
Номинальная мощность — 2,8 кВт.
Максимальная мощность — 3 кВт.
Ёмкость топливного бака - ≥15 л.
Расход топлива — 1,8 л/ч.
Автоматическая регулировка выходного напряжения — AVR.
Номинал и количество розеток — 220В (2шт.), 12В (1шт.)
Мультиметр — да:
· Индикатор уровня топлива — да.
· Датчик уровня масла — да.
· Счётчик моточасов — да.
Защита по низкому уровню масла — да.
Кратковременная выдержка пусковых токов, в 2,5 раза превышающих номинальную мощность — да.
Выход постоянного тока — да (12В / 8,3А).
Комплектация:
· генератор — 1 шт.,
· комплект проводов DC12В/8.3А — 1 шт.,
· вилка электрическая 230В/16А — 2 шт., 
· ножки резиновые с крепежом — 4 шт.,
· набор ключей — 1 шт.,
· паспорт изделия (или аналогичный документ) — 1 шт.,
· заполненные должным образом гарантийный талон и руководство по эксплуатации, составленные на русском языке, на каждый комплект изделий.
Металлические и лакокрасочные покрытия изделия обеспечивают коррозийную стойкость деталей и сборочных единиц при эксплуатации — да.
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Цена Контракта включает в себя расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта.
Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной ГОСТ 33105-2014 и иной нормативно-технической документацией.
Маркировка товара должна содержать информацию согласно требованиям действующего законодательства, и позволять идентифицировать товар. 
Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемого товара, установленным требованиям к качеству и безопасности такого товара.
Поставщик должен поставить товар надлежащего качества, в том числе соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий применительно к каждому виду товара.
Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приёмке не подлежит.
Поставленный Заказчику товар, несоответствующий требованиям контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счёт Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приёмкой.
Товар должен поставляться новым, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, не являющимся выставочным образцом, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: декларация о соответствии (для товаров, подлежащих обязательной сертификации) товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара применительно к каждому виду товара.
Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории РФ. 
Поставщик обязуется отслеживать и информировать Заказчика о факте выявления фальсифицированных, забракованных и запрещенных к продаже товаров посредством факсимильной связи или электронной почтой в течение 2 (двух) дней после выявления факта фальсификации, забракованных и запрещенного к продаже товара, а так же, в согласованные сторонами сроки, за свой счет заменить/допоставить выявленные фальсифицированные, забракованные и запрещенные к продаже товары поставленные Заказчику без дополнительной оплаты.
Требования к гарантийному сроку товара: не менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке. 
Гарантийный период обслуживания: Поставщик гарантирует, что будет осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого товара в случае обнаружения производственного брака (заводские дефекты) и скрытых недостатков товара. Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности (наличии дефектов). Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется без затрат со стороны Заказчика. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине Заказчика или третьих лиц в результате нарушений правил монтажа и условий эксплуатации, указанных в паспорте изделия.
В случае, если товар подлежит обязательной маркировке в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. N 792-р Поставщик указывает коды идентификации товаров, подлежащих обязательной маркировке, в документе о приёмке. При указании в документе о приёмке сведений о маркировке товара Поставщику обязательно необходимо внести информацию о грузополучателе.
Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику вместе с Товаром.
Контрактное  лицо Данилова Анна Павловна: DanilovaAP@cms28.ru, тел.8(3955)541305.

