## Лист1
Приложение №1
Техническое задание
№ п/п | Код ОКПД2/КТРУ | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  |  | Единица измерения | Количество
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики или диапазон или конкретное значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование дополнительных характеристик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
1 | 17.12.14.142-00000002 | Бумага для регистрации электрокардиограмм | Описание КТРУ | Компонент, изготовленный из тонкого листа волокнистого материала, как правило, с предварительно напечатанными графиками и предназначенный для регистрации выходного сигнала электрокардиографа (ЭКГ), или другого устройства, в виде измеренных физиологических параметров, таких как электрокардиограмма (ЭКГ). Устройство одноразового использования. |  |  | штука | 294
|  |  | Совместимость | с моделью электрокардиографа Cardimax FX-8222, имеющейся у Заказчика |  | обусловлены потребностью Заказчика с учетом модели электрокардиографа Cardimax FX-8222 и руководством по эксплуатации
|  |  | Основа | термобумага | соответствие
|  |  | Вариант исполнения | рулон | соответствие
|  |  | Намотка рулона | сеткой внутрь | соответствие
|  |  | Ширина ленты | 145 | мм
|  |  | Длина ленты | 30 | м
|  |  | Внутренний диаметр втулки | 16 | мм
Условия исполнения контракта
1.Срок и условия поставки: В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта
2.Место поставки: 163000 г. Архангельск, пр-т Троицкий д. 115, аптека.
3.Срок годности: не менее одного календарного года на дату поставки
4. Документы к товару: при поставке поставщик обязуется предоставить на весь товар;
- копии регистрационных удостоверений;