Приложение № 1
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

## Спецификация

| Наименование Товара | Код ОКПД2 | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Общая сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фотолюминесцентный план эвакуации на ПВХ 2 мм, рамка серебро мат. РН 03, 600×400 мм | 18.12.16.000 |  | шт. | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Контракта, компенсацию всех издержек Поставщика, расходы Поставщика на доставку Товара и сопутствующих материалов, погрузочно-разгрузочные работы, работы по установке, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 2
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

Техническое задание

- Заказчик:  Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).

- Поставщик: ________________________________________________________

- Цель поставки Товара: Поставка Товара в соответствии с соблюдением требований пункта 5 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Источник финансирования: Федеральный бюджет, в пределах доведённых Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 г.

- Предмет Контракта: Поставщик по условиям Контракта принимает на себя обязательства по поставке плана эвакуации (далее - Товар).

- Адрес поставки Товара: Товар поставляется Заказчику силами и средствами Поставщика по адресу: 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Николая Островского, д. 27, пом. 2.

- Срок поставки Товара: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта.

- Наименование, количество и технические характеристики поставляемого Товара:

| Наименование Товара | Этаж | Ед. измерения, шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Фотолюминесцентный план эвакуации на ПВХ 2 мм, рамка серебро мат. РН 03, 600×400 мм | 1 | 1 | 1. ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» - соответствие 2. Материал: пленка- фотолюминесцентная. 3. Основа подложки – ПВХ 2-5 мм (негорючий). 4. Размер 600*400мм. 5. Оснащение рамкой по согласованию с Заказчиком 6. Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации ≥ 8 и ≤ 15 мм 7. Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации выполнены в едином масштабе. 8. Высота шрифта ≥ 4 мм. 9. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) черного цвета независимо от фона. 10. На плане эвакуации указаны названия помещений. 11. Используемый материал стойкий к воздействию воды, водных растворов кислот, щелочей и моющих средств по ГОСТ 9.403; 12. Цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.026-2015. |
| Итого |  | 1 |  |

9. Требования к изготовлению планов эвакуации и их качеству:

9.1. Планы эвакуации должны быть разработаны в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».

9.2. Ориентация плана эвакуации должна быть соотнесена с местом его размещения, то есть то, что изображается на плане слева - фактически должно находиться слева, то, что изображается на правой стороне плана, должно в действительности размещаться с правой стороны от человека, смотрящего на план эвакуации.

9.3. Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.

9.4. В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной плёнки должен использоваться пластик ПВХ толщиной не мене 2 мм.

9.5. Изделие должно быть размещено в алюминиевую рамку и иметь крепёжные элементы, позволяющие закрепить изделие на стене.

9.6.	Изображение должно быть влагостойким.

9.7.	Не допускается изготавливать планы методом ламинации: наклеивать прозрачную фотолюминесцентную плёнку на планы эвакуации, распечатанные на бумажном или каком-то ином носителе.

9.8.	Планы эвакуации состоят из графической части и пояснительных надписей, которые должны быть просты, понятны и актуальны. План эвакуации не должен содержать посторонних рисунков, надписей и другой информации, не относящейся к эвакуации людей или местам размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи и прочее.

9.9.	Для быстрого ориентирования на плане эвакуации должна быть выполнена привязка места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане ("Вы находитесь здесь") в виде круга синего цвета. При технической возможности рекомендуется добавлять поясняющую надпись.

9.10.	Пути эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления эвакуации. Пути эвакуации, ведущие к аварийным выходам, обозначают штриховой линией зеленого цвета с указанием направления эвакуации.

9.11.	При помощи знаков безопасности на плане эвакуации следует показать места включения ручных пожарных извещателей, размещения средств связи и спасения людей, оборудования для инвалидов, специально защищенных лифтов, медицинских аптечек, огнетушителей, пожарных кранов, места отключения источников электроэнергии.

9.12.	Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.

9.13.	Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета, при этом шрифт надписей на плане эвакуации устанавливается по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний".

9.14.	В текстовой части следует излагать:

-	способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, теракта, аварии и прочее);

-	порядок и последовательность эвакуации людей;

-	действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и прочее.

9.15.	В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование организации-разработчика плана эвакуации и маркировку элемента ФЭС в соответствии с требованием пункта 5.3.1. ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».

9.16.	На этажных планах эвакуации должно быть указано название организации Заказчика адрес, ФИО руководителя, адрес установки, номер строения и номер этажа.

10.  Порядок приемки Товара:

10.1. Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар в соответствии с условиями Контракта. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Заказчика и Поставщика (путем внешнего осмотра Товара), согласно Акта приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту) или Универсального передаточного документа (далее - УПД). В случае несоответствия количества поставляемого Товара условиям Контракта, Заказчик совместно с Поставщиком составляет претензионный Акт, в котором отражается количество недопоставленного Товара (объем, вид, ассортимент), а также устанавливается срок для поставки недостающего Товара.

10.2. При завершении поставки Товара Поставщик представляет Заказчику следующие подписанные документы: счет, счет-фактуру (при наличии НДС), Акт приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту), товарную накладную или (УПД), сертификат соответствия (если предоставление такого сертификата предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).

10.3. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 10.2. настоящего Технического задания, обязан их подписать. Одновременно Заказчик подписывает с Поставщиком Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 4 к Контракту).

10.4. В случае обнаружения несоответствия качества поставляемого Товара Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 10.2. настоящего Технического задания, обязан представить Поставщику Акт с перечнем дефектов Товара. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика. Поставщик в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения Акта с перечнем дефектов Товара обязан произвести замену Товара, не отвечающего требованиям качества. После замены Поставщиком некачественного Товара в течение указанного срока, Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту) и товарную накладную или (УПД).

10.5. Товарная накладная, Акт приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Контракту) (или УПД) подписанные Сторонами являются подтверждением поставки Товара. Утвержденный Заказчиком Акт приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 4 к Контракту), является подтверждением взятых Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара.

10.6. Стороны могут использовать электронный документооборот по телекоммуникационным каналам через Операторов электронного документооборота ООО «Компания Тензор».

11.Цена Контракта и порядок оплаты:

11.1.Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Контракта, компенсацию всех издержек Поставщика, расходы Поставщика на изготовление, упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Принятие Заказчиком соответствующих денежных обязательств и обеспечение их оплатой осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

11.3. В случае уменьшения бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны руководствуются требованиями ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11.4. Оплата по Контракту производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (при наличии НДС) Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной, Акта приема-передачи Товара (или УПД) в 2 (Двух) экземплярах и Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме 0510452) (Приложение № 4 к Контракту).

Все представленные для оплаты документы должны быть скреплены печатью Поставщика (при наличии), подписаны уполномоченными лицами Поставщика, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с приложением соответствующих документов.

Во всех платёжных документах обязательно указывается номер и дата Контракта, по которому производилась поставка Товара.

11.5. В случае если Поставщиком не предъявлены документы, указанные в п. 11.4. настоящего Технического задания, Заказчик имеет право приостановить оплату по Контракту до предъявления их Поставщиком, при этом ответственность Заказчика за просрочку платежа не наступает.

11.6. Датой исполнения денежных обязательств Заказчика перед Поставщиком по Контракту является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

- Гарантийные обязательства:

12.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар по Контракту передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

12.2. Поставщик гарантирует, что качество и комплектность Товара, поставляемого по Контракту, соответствует стандартам на данный вид продукции, существующим в Российской Федерации на дату выполнения Контракта, а также техническим условиям изготовителя, что подтверждается соответствующим сертификатом качества.

12.3. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных вследствие поставки Товара ненадлежащего качества.

12.4. Срок гарантии на поставляемый Товар устанавливается в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки Товара.

12.5. Гарантийный срок Товара после подписания Сторонами товарной накладной и Акта приема-передачи Товара (или УПД) должен составлять не менее гарантийного срока производителя, установленного на данный вид Товара, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

12.6. Все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или его элементов) в гарантийный период, несет Поставщик.

12.7. Товар должен быть новым (произведен не ранее 2026 года), не восстановленным, не должен быть выставочным экземпляром, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

12.8. Гарантийный срок на Товар продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться Заказчиком из-за обнаруженных в нем недостатков.

12.9. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен, устанавливается той же продолжительности, что и на замененный.

- Ответственность Сторон:

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

13.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

13.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

13.5. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

13.6. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

13.8. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, пени и штрафы, начисленные Поставщику, могут быть списаны Заказчиком в порядке, установленном законодательством о контрактной системе.

13.9. Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

14. Срок действия Контракта:

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 10.09.2026 г.

Приложение № 3
к Контракту
№ ___________________
от «___» _________2026 г.

Форма Акта приема–передачи Товара

Акт приема–передачи

по Государственному контракту от «___»____________20__ г. №___________

Мы, нижеподписавшиеся, __________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, действующий на основании________ с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ____________, действующий на основании____________ с другой стороны, составили Акт о том, что в соответствии с Государственным контрактом  № ________________________ от ______________20__г., Поставщик поставил (передал, выполнил, оказал) Заказчику, а Заказчик принял кондиционеры воздуха (сплит-систем) для нужд Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Тверской области в составе:

| № п/п | Наименование Товара | Страна происхождения | Цена за единицу, руб. | Кол-во, шт | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Цена поставки (с установкой) в   пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 20__г. составляет _____________ (_____________) рублей ___ копеек, НДС (при наличии).

Поставка (с установкой) кондиционеров воздуха (сплит-систем) Поставщиком произведены в полном объеме в установленные Государственным контрактом сроки и соответствуют требованиям, установленным в Спецификации.

Товар соответствует (не соответствует) условиям Государственного контракта.

Настоящий Акт составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика.

| От Заказчика: (указать должность) ______________________ Ф.И.О. «____» ________________ 20_ г. М.П. | От Поставщика: (указать должность) _____________________ Ф.И.О. «____» ______________ 20_ г. М.П. |
| --- | --- |