









Приложение к 










Договору № 











от             08.2026

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за ед., в т.ч. НДС
	Сумма, в т.ч. НДС 

	1
	Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД(t град.С-3-_п)
	шт.
	2
	
	

	2
	Извещатель дымовой ДИП-34А исп. 04
	шт.
	2
	
	

	3
	Блок сигнально-пусковой С2000-СП2 исп. 02
	шт.
	2
	
	

	4
	Резервированный источник питания РИП-24 исп. 51
	шт.
	1
	
	

	5
	Аккумулятор 12В 7 А/Ч
	шт.
	2
	
	

	6
	Устройство дистанционного пуска УДП 513-3АМ
	шт.
	1
	
	

	7
	Блок индикации С2000-ПТ
	шт.
	1
	
	

	8
	Табло светозвуковое МОЛНИЯ-24-3 "ПОЖАР"
	шт.
	2
	
	

	9
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ-Т
	шт.
	2
	
	

	10
	Кабель КПСнг-FRLSLTx 1х2х1,5
	м.
	20
	
	

	11
	Кабель КПСнг-FRLSLTx 1х2х0,75
	м.
	20
	
	

	12
	Кабель КПСнг-FRLSLTx 2х2х0,75
	м.
	15
	
	

	13
	Труба гофрированная, диам. 20 мм
	м.
	40
	
	

	14
	Короб электротехнический 15х17 мм
	м.
	15
	
	

	15
	Поручень пристенный 1,5 м.
	м.
	1
	
	

	16
	Доводчик PUNTO SD-2020 BR
	шт.
	17
	
	

	17
	Модуль пожаротушения теплораспределенной водой ТРВ-Гарант-14,4-85
	шт.
	2
	
	

	18
	Устройство сигнально-пусковое УСП-БОС
	шт.
	2
	
	

	19
	Лента светоотражающая от Сима-Ленд 5см*25м
	шт.
	5
	
	

	20
	Демпфер Palladium Vigi GS-07 СТ-00000546 длина-800мм, ширина-100мм, толщина-8мм.
	шт.
	21
	
	

	21
	Самоспасатель Шанс-Е с полумаской
	шт.
	7
	
	

	22
	Огнетушитель само срабатывающий порошковый
	шт.
	2
	
	

	                                                                                                         Итого
	


