## Иволга конф.зал 1 кв - ЛСР по
Приложение №1
к Договору _______________ от _____ _________________ 2026 г.
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Смета на сумму 1 346 238,45 рублей | [9 empty] | Смета на сумму 1 346 238,45 рублей
Генеральный директор АО "ФНПЦ "Алтай"
Б.В. Певченко
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай от 25.02.2025 № П-07-01/0105 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай от 25.02.2025 № П-07-01/0105 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай от 25.02.2025 № П-07-01/0105
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма Республика Алтай на 1 квартал 2026 года | [10 empty] | Сплит-форма Республика Алтай на 1 квартал 2026 года | [10 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Сплит-форма Республика Алтай на 1 квартал 2026 года
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 04. Республика Алтай | [10 empty] | 04. Республика Алтай | [12 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 04. Республика Алтай
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Алтай | [10 empty] | Республика Алтай | [14 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Алтай
АО "ФНПЦ "Алтай" | [32 empty] | АО "ФНПЦ "Алтай"
(наименование стройки)
б/о "Иволга" | [33 empty] | Здание 1В (столовая)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11
Выполнение ремонтных работ в здании Конференц-зала базы отдыха "Иволга" | [34 empty] | Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость от 05.02.2026 (Инж.смотритель Ефимова Д.Е.) | [34 empty] | Дефектная ведомость от 01.12.2025 (Начальник РСБ Сербина Я.Д.)
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [34 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 1346.24 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1103.47 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 167.2 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.92 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 414.18 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1.92 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [37 empty] | Раздел 1.
1 | ГЭСН08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  |  |  | 4: 100 м2 горизонтальной проекции; 5: 0.9792; 6: 1; 7: 0.9792 | [24 empty] | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 68.7398; 12: 27766.08 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.2; 7: 68.7398; 10: 403.93; 12: 27766.08 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 137.44 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.17626; 12: 79.17 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.18; 7: 0.17626; 10: 779.76; 12: 137.44 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.17626; 10: 449.18; 12: 79.17 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 4510.54 | [25 empty] | М
| 01.7.16.02-0002 | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м |  |  |  | т | 0.029 |  | 0.028397 | 91734.54 | 1.67 | 153196.68 |  | 4350.3 | [26 empty] | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
| 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  | м3 | 0.008 |  | 0.0078336 | 16496.03 | 1.24 | 20455.08 |  | 160.24 | [26 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
Н | 11.2.13.04 | Щиты настила |  |  |  | 4: м2; 5: 5.5; 7: 5.3856 | [28 empty] | Щиты настила
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 32493.23 | [29 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 11.2.13.06-0012 | Щиты настила, толщина 25 мм |  |  |  | м2 | 5.5 |  | 5.3856 | 317.4 | 1.51 | 479.27 |  | 2581.16 | [26 empty] | Щиты настила, толщина 25 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 27845.25 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 30629.78 | [30 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 6: 0.85; 7: 58.65; 12: 16331.24 | [30 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 83777.99; 12: 82035.41 | [31 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНр54-01-003-02 | Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры (ПРИМ.стекломагниевый лист) |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.5466; 6: 1; 7: 1.5466 | [24 empty] | Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры (ПРИМ.стекломагниевый лист)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.8742; 12: 8357.78 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.79; 7: 22.8742; 10: 365.38; 12: 8357.78 | [26 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9.77 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.13919; 12: 55.52 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.09 |  | 0.13919 | 37.32 | 1.88 | 70.16 |  | 9.77 | [26 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.13919; 10: 398.9; 12: 55.52 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.35; 7: 0.54131 | [28 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8423.07 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8413.3 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-088.0-1 | НР Перекрытия (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 7740.24 | [30 empty] | НР Перекрытия (ремонтно-строительные)
| Пр/774-088.0 | СП Перекрытия (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 4963.85 | [30 empty] | СП Перекрытия (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13660.39; 12: 21127.16 | [31 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр57-01-002-02 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.111; 6: 1; 7: 1.111 | [24 empty] | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 39.4294; 12: 14406.71 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.49; 7: 39.4294; 10: 365.38; 12: 14406.71 | [26 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 10.13 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.14443; 12: 57.61 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.13 |  | 0.14443 | 37.32 | 1.88 | 70.16 |  | 10.13 | [26 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 7: 0.14443; 10: 398.9; 12: 57.61 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 1.4; 7: 1.5554 | [28 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14474.45 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14464.32 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 12873.24 | [30 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 7087.52 | [30 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30994.79; 12: 34435.21 | [31 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.43; 6: 1; 7: 0.43 | [24 empty] | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.6211; 12: 592.32 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.77; 7: 1.6211; 10: 365.38; 12: 592.32 | [26 empty] | Средний разряд работы 2,0
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.11; 7: 0.0473 | [28 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 592.32 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 592.32 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 527.16 | [30 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 290.24 | [30 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3278.42; 12: 1409.72 | [31 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН11-01-052-01 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм (прим.ремонт) |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3333; 6: 1; 7: 0.3333 | [24 empty] | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм (прим.ремонт)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.3282; 12: 7249.71 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.99; 7: 18.3282; 10: 395.55; 12: 7249.71 | [26 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 52.98 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.06966; 12: 30.46 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.049 |  | 0.016332 | 37.32 | 1.88 | 70.16 |  | 1.15 | [26 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.049; 7: 0.016332; 10: 398.9; 12: 6.51 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.053328; 10: 779.76; 12: 41.58 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.053328; 10: 449.18; 12: 23.95 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  |  | маш.-ч | 3.06 |  | 1.0199 | 6.36 | 1.58 | 10.05 |  | 10.25 | [26 empty] | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
| 4 | М |  |  |  | 12: 64726.01 | [25 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 16.02; 7: 5.3395; 10: 7.3; 12: 38.98 | [26 empty] | Электроэнергия
| 14.2.05.03-0010 | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола, расход 2,3 кг/м2 при толщине слоя 1,5 мм |  |  |  | кг | 306 |  | 101.9898 | 515.65 | 1.23 | 634.25 |  | 64687.03 | [26 empty] | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола, расход 2,3 кг/м2 при толщине слоя 1,5 мм
Н | 14.4.01.21 | Грунтовка |  |  |  | 4: т; 5: 0.04; 7: 0.013332 | [28 empty] | Грунтовка
Н | 14.4.03.15 | Лак финишный полиуретановый двухкомпонентный |  |  |  | 4: кг; 5: 20; 7: 6.666 | [28 empty] | Лак финишный полиуретановый двухкомпонентный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 72059.16 | [29 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  | кг | 40 |  | 13.332 | 68.29 | 1.91 | 130.43 |  | 1738.89 | [26 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7280.17 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 8153.79 | [30 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 6: 0.85; 7: 55.25; 12: 4022.29 | [30 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 257948.18; 12: 85974.13 | [31 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.111; 6: 1; 7: 1.111 | [24 empty] | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 57.572; 12: 23255.07 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.82; 7: 57.572; 10: 403.93; 12: 23255.07 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 333.1 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.47773; 12: 211.79 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.05 |  | 0.05555 | 37.32 | 1.88 | 70.16 |  | 3.9 | [26 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.05555; 10: 398.9; 12: 22.16 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.38; 7: 0.42218; 10: 779.76; 12: 329.2 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 0.42218; 10: 449.18; 12: 189.63 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 6759.13 | [25 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 9.99; 7: 11.0989; 10: 7.3; 12: 81.02 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.14-0034 | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм |  |  |  | 100 м | 0.68 |  | 0.75548 | 4165.89 | 1.77 | 7373.63 |  | 5570.63 | [26 empty] | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
| 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения |  |  |  | кг | 10.3 |  | 11.4433 | 65.84 | 1.47 | 96.78 |  | 1107.48 | [26 empty] | Состав грунтовочный глубокого проникновения
Н | 01.6.03.04 | Линолеум |  |  |  | 4: м2; 5: 102; 7: 113.322 | [28 empty] | Линолеум
Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий |  |  |  | 4: кг; 5: 50; 7: 55.55 | [28 empty] | Состав клеящий
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 30559.09 | [29 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 01.6.03.04-0120 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2 (согласовать с заказчиком) |  |  |  | м2 | 102 |  | 113.322 | 874.44 | 1.35 | 1180.49 |  | 133775.49 | [26 empty] | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2 (согласовать с заказчиком)
6.2 | 14.1.02.04-0102 | Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2 |  |  |  | кг |  |  | 22.22 | 311.69 | 1.95 | 607.8 |  | 13505.32 | [26 empty] | Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23466.86 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 26282.88 | [30 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 6: 0.85; 7: 55.25; 12: 12965.44 | [30 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 195398.94; 12: 217088.22 | [31 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.29; 6: 1; 7: 0.29 | [24 empty] | Укладка металлического накладного профиля (порога)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.8256; 12: 1924.93 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.64; 7: 4.8256; 10: 398.9; 12: 1924.93 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 244.18 | [25 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.876; 7: 1.994; 10: 7.3; 12: 14.56 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм |  |  |  | 100 шт | 6.7 |  | 1.943 | 88.86 | 1.33 | 118.18 |  | 229.62 | [26 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
Н | 09.2.03.02 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием |  |  |  | 4: м; 5: 105; 7: 30.45 | [28 empty] | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2169.11 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1924.93 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 2155.92 | [30 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 6: 0.85; 7: 55.25; 12: 1063.52 | [30 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18581.21; 12: 5388.55 | [31 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.43; 6: 1; 7: 0.43 | [24 empty] | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.8724; 12: 1232.46 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.68; 7: 2.8724; 10: 429.07; 12: 1232.46 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 10.21 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01505; 12: 6.65 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.005 |  | 0.00215 | 37.32 | 1.88 | 70.16 |  | 0.15 | [26 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.005; 7: 0.00215; 10: 398.9; 12: 0.86 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0129; 10: 779.76; 12: 10.06 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0129; 10: 449.18; 12: 5.79 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 735.79 | [25 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.5408; 7: 1.0925; 10: 7.3; 12: 7.98 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.263 |  | 0.11309 | 174.13 | 1.33 | 231.59 |  | 26.19 | [26 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
| 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм |  |  |  | 100 шт | 2.63 |  | 1.1309 | 88.86 | 1.33 | 118.18 |  | 133.65 | [26 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
| 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  | 100 шт | 0.16 |  | 0.0688 | 1815.16 | 1.26 | 2287.1 |  | 157.35 | [26 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
| 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.172 | 1448.4 | 1.26 | 1824.98 |  | 313.9 | [26 empty] | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
| 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  | 100 шт | 0.14 |  | 0.0602 | 1275.12 | 1.26 | 1606.65 |  | 96.72 | [26 empty] | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 43.43 | [28 empty] | Плинтуса для полов пластиковые
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1985.11 | [29 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 11.3.03.06-0014 | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 70 мм, ширина 22 мм |  |  |  | м |  |  | 43.43 | 45.72 | 1.26 | 57.61 |  | 2502 | [26 empty] | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 70 мм, ширина 22 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1239.11 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 1387.8 | [30 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 6: 0.85; 7: 55.25; 12: 684.61 | [30 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15254.7; 12: 6559.52 | [31 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.463; 6: 1; 7: 0.463 | [24 empty] | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.6487; 12: 2719.04 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.36; 7: 6.6487; 10: 408.96; 12: 2719.04 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 90.26 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.11575; 12: 51.99 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.25; 7: 0.11575; 10: 779.76; 12: 90.26 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.11575; 10: 449.18; 12: 51.99 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 3011.46 | [25 empty] | М
| 01.7.06.03-0022 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | м | 1458.35 |  | 675.216 | 2.52 | 1.77 | 4.46 |  | 3011.46 | [26 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм
Н | 01.7.07.12 | Пленка полиэтиленовая |  |  |  | 4: м2; 5: 115; 7: 53.245 | [28 empty] | Пленка полиэтиленовая
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5872.75 | [29 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 12.1.02.11-0014 | Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая, класс пожарной опасности Г3, РП1, В2, плотность потока водяного пара 2000 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 300 мм вод. ст. |  |  |  | 10 м2 | 11.5 |  | 5.3245 | 356.23 | 1.46 | 520.1 |  | 2769.27 | [26 empty] | Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая, класс пожарной опасности Г3, РП1, В2, плотность потока водяного пара 2000 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 300 мм вод. ст.
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2771.03 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2687.9 | [30 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 12: 1295.46 | [30 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27268.64; 12: 12625.38 | [31 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНр58-01-018-02 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3333; 6: 1; 7: 0.3333 | [24 empty] | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.7045; 12: 8075.81 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.12; 7: 21.7045; 10: 372.08; 12: 8075.81 | [26 empty] | Средний разряд работы 2,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 74.24 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.093324; 12: 41.92 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.39 |  | 0.12999 | 6.62 | 1.71 | 11.32 |  | 1.47 | [26 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.28; 7: 0.093324; 10: 779.76; 12: 72.77 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 0.093324; 10: 449.18; 12: 41.92 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 124.65 | [25 empty] | М
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 0.004 |  | 0.0013332 | 70296.2 | 1.33 | 93493.95 |  | 124.65 | [26 empty] | Гвозди строительные
Н | 11.1.03.05 | Доски необрезные |  |  |  | 4: м3; 5: 1.3; 7: 0.43329 | [28 empty] | Доски необрезные
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 2.11; 7: 0.70326 | [28 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8316.62 | [29 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 11.1.03.01-0026 | Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 80-100 мм, сорт III |  |  |  | м3 | 1.3 |  | 0.43329 | 12586.04 | 1.24 | 15606.69 |  | 6762.22 | [26 empty] | Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 80-100 мм, сорт III
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8117.73 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 7305.96 | [30 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3734.16 | [30 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 78364.72; 12: 26118.96 | [31 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН10-06-040-02 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) или гипсостружечных плит (ГСП): одноуровневых (Прим. стекломагниевый лист) |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.5466; 6: 1; 7: 1.5466 | [24 empty] | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) или гипсостружечных плит (ГСП): одноуровневых (Прим. стекломагниевый лист)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 162.393; 12: 68861.13 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 105; 7: 162.393; 10: 424.04; 12: 68861.13 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1171.68 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.64957; 12: 363.32 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.3; 7: 0.46398; 10: 2210.43; 12: 1025.6 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 0.46398; 10: 603.38; 12: 279.96 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.12; 7: 0.18559; 10: 779.76; 12: 144.72 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.18559; 10: 449.18; 12: 83.36 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.12-004 | Ножницы электрические |  |  |  | маш.-ч | 0.25 |  | 0.38665 | 2.36 | 1.49 | 3.52 |  | 1.36 | [26 empty] | Ножницы электрические
| 4 | М |  |  |  | 12: 72784.53 | [25 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.045 |  | 0.069597 | 35.71 | 1.58 | 56.42 |  | 3.93 | [26 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.876; 7: 4.448; 10: 7.3; 12: 32.47 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.01-0041 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм |  |  |  | м | 135 |  | 208.791 | 3.62 | 1.77 | 6.41 |  | 1338.35 | [26 empty] | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм
| 01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм |  |  |  | м | 123 |  | 190.2318 | 2.6 | 0.94 | 2.44 |  | 464.17 | [26 empty] | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
| 01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм |  |  |  | 100 м | 1.35 |  | 2.0879 | 1955.23 | 1.77 | 3460.76 |  | 7225.76 | [26 empty] | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
| 01.7.15.07-0082 | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 100 шт | 0.67 |  | 1.0362 | 178.64 | 1.33 | 237.59 |  | 246.2 | [26 empty] | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 3.22 |  | 4.9801 | 52.34 | 1.66 | 86.88 |  | 432.67 | [26 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
| 01.7.15.14-0022 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм |  |  |  | 100 шт | 31.32 |  | 48.4395 | 36.48 | 1.33 | 48.52 |  | 2350.29 | [26 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм
| 01.7.15.14-0042 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм |  |  |  | 100 шт | 3.68 |  | 5.6915 | 22.93 | 1.33 | 30.5 |  | 173.59 | [26 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм
| 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм |  |  |  | м | 136 |  | 210.3376 | 44.16 | 1.06 | 46.81 |  | 9845.9 | [26 empty] | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм
| 07.2.06.03-0155 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм |  |  |  | м | 285 |  | 440.781 | 64.44 | 1.06 | 68.31 |  | 30109.75 | [26 empty] | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм
| 07.2.06.04-0078 | Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60х27 мм |  |  |  | 100 шт | 0.67 |  | 1.0362 | 2384.14 | 1.85 | 4410.66 |  | 4570.42 | [26 empty] | Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60х27 мм
| 07.2.06.05-0001 | Удлинители стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60х27 мм, размеры 110х58х25 мм, толщина 0,6 мм |  |  |  | 100 шт | 0.54 |  | 0.83516 | 1701.99 | 1.85 | 3148.68 |  | 2629.66 | [26 empty] | Удлинители стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60х27 мм, размеры 110х58х25 мм, толщина 0,6 мм
| 07.2.06.05-0017 | Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм |  |  |  | 100 шт | 1.59 |  | 2.4591 | 2013.47 | 1.85 | 3724.92 |  | 9159.93 | [26 empty] | Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм
| 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  | кг | 11 |  | 17.0126 | 68.29 | 1.91 | 130.43 |  | 2218.95 | [26 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
| 14.5.11.03-0003 | Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа |  |  |  | кг | 56 |  | 86.6096 | 17.34 | 1.32 | 22.89 |  | 1982.49 | [26 empty] | Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа
Н | 01.6.01.01 | Листы гипсоволокнистые и плиты гипсостружечные |  |  |  | 4: м2; 5: 111; 7: 171.6726 | [28 empty] | Листы гипсоволокнистые и плиты гипсостружечные
Н | 07.2.06.04 | Тяга подвесов |  |  |  | 4: шт; 5: 67; 7: 103.6222 | [28 empty] | Тяга подвесов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 143180.66 | [29 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | ФСБЦ-12.2.02.02-0079 | Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с декоративным рисунком, НГ, толщина 8 мм |  |  |  | м2 |  |  | 171.6726 | 1070.46 | 1.85 | 1980.35 |  | 339971.83 | [26 empty] | Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с декоративным рисунком, НГ, толщина 8 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 69224.45 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 12: 74762.41 | [30 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 12: 32362.43 | [30 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 381661.28; 12: 590277.33 | [31 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН20-02-005-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (Прим.клапан оконный) |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [24 empty] | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (Прим.клапан оконный)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.24; 12: 1776.6 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.06; 7: 4.24; 10: 419.01; 12: 1776.6 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 35.55 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.04; 12: 17.97 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.27 |  | 1.08 | 2.36 | 1.71 | 4.04 |  | 4.36 | [26 empty] | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04; 10: 779.76; 12: 31.19 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04; 10: 449.18; 12: 17.97 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 615.41 | [25 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.8 | 174.93 | 1.05 | 183.68 |  | 146.94 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.56 |  | 2.24 | 138.5 | 1.51 | 209.14 |  | 468.47 | [26 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
Н | 19.3.01.02 | Заслонки унифицированные или клапаны |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 4 | [28 empty] | Заслонки унифицированные или клапаны
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2445.53 | [29 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 19.3.01.06-0062 | Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х100 мм (Прим.клапан оконный) |  |  |  | шт | 1 |  | 4 | 1023.93 | 1.35 | 1382.31 |  | 5529.24 | [26 empty] | Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х100 мм (Прим.клапан оконный)
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1794.57 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 2171.43 | [30 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 1098.28 | [30 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2811.12; 12: 11244.48 | [31 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Строительный мусор | [37 empty] | Раздел 2. Строительный мусор
13 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  |  | 4: т; 5: 2.8473; 6: 1; 7: 2.8473 | [24 empty] | Затаривание строительного мусора в мешки
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.9327; 12: 983.07 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.9327; 10: 335.21; 12: 983.07 | [26 empty] | Средний разряд работы 1,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 1884.71 | [25 empty] | М
| 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг |  |  |  | 100 шт | 0.2 |  | 0.56945 | 1828.55 | 1.81 | 3309.68 |  | 1884.71 | [26 empty] | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2867.78 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 983.07 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 904.42 | [30 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 432.55 | [30 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1476.76; 12: 4204.75 | [31 empty] | Всего по позиции
14 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | 1т груза | 2.8473 | 1 | 2.8473 |  |  | 1103.73 |  | 3142.62 | [24 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3142.62 | [31 empty] | Всего по позиции
15 | 02-15-1-02-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  |  |  | 1т груза | 2.8473 | 1 | 2.8473 |  |  | 269.56 |  | 767.51 | [24 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 15 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 767.51 | [31 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_01.6.01.01_4_0400026317_24.03.2026_02_1.1 | Затраты на размещение и утилизацию (обезвреживание) строительного мусора, загрязненного грунта и отходов. ООО «Единый оператор» |  |  |  | т | 2.8473 | 1 | 2.8473 |  |  | 377.62 |  | 1075.19 | [24 empty] | Затраты на размещение и утилизацию (обезвреживание) строительного мусора, загрязненного грунта и отходов. ООО «Единый оператор»
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1075.19 | [31 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [44 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 839559.62 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 167200.71 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1925.36 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 916.4 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 664531.83 | [33 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 4985.32 | [33 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1103474.14 | [33 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1098488.82 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 167200.71 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1925.36 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 916.4 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 664531.83 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 177582.93 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 86331.59 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 4985.32 | [33 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 168117.11 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 177582.93 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 86331.59 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 242764.31 | [33 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1346238.45 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 414,1815982 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,9209657 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Начальник бюро технического надзора |  |  |  | 5: (Смирнова М.С.) | [36 empty] | Главный строитель ОКСиА | (Манеева А.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный строитель |  |  |  | 5: (Манеева А.В.) | [38 empty] | Начальник бюро технического надзора | (Смирнова М.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]