ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку газовых отопительных котлов

Заказчик: ФКУ КП-3 УФСИН России по Республике Северная Осетия - Алания

Перечень поставляемого товара

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел напольный отопительный не менее 23кВт | Мощность не менее 23 не более 35 кВт Тип топлива природный газ Способ крепления – напольный Количество контуров – одноконтурный Режим работы – отопление Тип теплообменника – секционный Тип розжига – электророзжиг Самодиагностика – да Термостат защиты перегрева – да Контроль пламени – да Горелка – атмосферная Манометр – да Площадь отапливаемого не менее 200 м2 Коэффициент полезного действия не менее 90 % Мин давление отопительного контура не менее 0,4 бар Максимальный расход газа не более 3,0 м3/час | 1 | Шт. |
| 2 | Котел напольный отопительный не менее 33кВт | Мощность не менее 33 не более 40 кВт Тип топлива природный газ Способ крепления – напольный Количество контуров – одноконтурный Режим работы – отопление Тип теплообменника – секционный Тип розжига – электророзжиг Самодиагностика – да Термостат защиты перегрева – да Контроль пламени – да Горелка – атмосферная Манометр – да Площадь отапливаемого не менее 200 м2 Коэффициент полезного действия не менее 90 % Мин давление отопительного контура не менее 0,4 бар Максимальный расход газа не более 3,0 м3/час | 2 | Шт. |
| 3 | Котел напольный отопительный не менее 80 кВт | Мощность не менее 80 не более 110 кВт Тип топлива природный газ Способ крепления – напольный Количество контуров – одноконтурный Режим работы – отопление Тип теплообменника – секционный Тип розжига – электророзжиг Самодиагностика – да Термостат защиты перегрева – да Контроль пламени – да Горелка – атмосферная Манометр – да Площадь отапливаемого не менее 800 м2 Коэффициент полезного действия не менее 90 % Макс. Давление отопительного контура не более 4 бар Мин давление отопительного контура не менее 0,6 бар Максимальный расход газа не более 10 м3/час Номинальное давление газа 20 мбар | 1 | Шт. |

Место и сроки поставки товаров:

Поставка осуществляется в срок до 18 сентября 2026 года  по адресу:

РСО-Алания, с. Ногир, 1.5 км левее от автодороги Архонская-Владикавказ, ФКУ КП-3 УФСИН России по РСО-Алания. Весь товар должен соответствовать требованиям ГОСТ,ТУ. Поставщик обязан представить оригинал необходимых документов: счет, счет-фактуру, товарную накладную, акт приема передачи, товарно-транспортную накладную и документ подтверждающий качество товара (паспорт товара). Товар должен быть новый, не быть бывшим в употреблении.

Стоимость Товара включает в себя: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочих обязательных платежей, а также иные расходы, необходимые для поставки Товара, которые понесет либо может понести «Поставщик» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями контракта.

Оплата производится «Заказчиком на расчетный счет «Поставщика», указанный в Контракте, после фактической поставки Товара, предусмотренного Контрактом, в течении 10 рабочих  дней с момента подписания документа о приемке Товара.

Заместитель начальника учреждения                                                                       С.Н. Донцов