| Номинальная производительность охлаждения, BTU/ч | 9400 |
| --- | --- |
| Номинальная производительность охлаждения, Вт | 2750 |
| Номинальная производительность обогрева, BTU/ч | 9500 |
| Номинальная производительность обогрева, Вт | 2800 |
| Класс энергопотребления, охлаждение | А |
| Класс энергопотребления, средний нагрев | А |
| Коэффициент энергоэффективности (EER), Вт | 3,21 |
| Коэффициент производительности (COP), Вт | 3,61 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 20 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 45 |
| Электротехнические данные |  |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 856 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 776 |
| Система кондиционирования |  |
| Тип хладагента/объем заправки, г | R410A/520 |
| Рабочее напряжение/частота/кол-во фаз | 220–240 В/50 Гц/1 Ф |
| Бренд компрессора | RECHI |
| Присоединительные трубки (газ), дюйм | 3/8 |
| Присоединительные трубки (жидкость), дюйм | 1/4 |
| Присоединительные трубки (дренаж), мм | 16 |
| Максимальная длина медной трубы трассы, м | 20 |
| Максимальный интервал высот трассы, м | 8 |
| Максимальная длина медной трубы трассы, м | 0,3 |
| Диапазон температур окружающей среды при охлаждении, оС | +16 ~ +43 |
| Диапазон температур окружающей среды при нагреве, оС | -7 ~ +24 |
| Масса нетто внутреннего блока, кг | 7 |
| Масса нетто внешнего блока, кг | 22 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 726×250×200 |
| Габариты внешнего блока, мм | 688×462×246 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Установка сплит-системы входит в стоимость товара