Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства»


Наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со ст. 33 
Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.

Техническое задание 

на выполнение работ по  текущему ремонту отделки внутренних стен в здании поликлиники филиала № 2  ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России
ОКПД2 43.34.10.110
    1. Общие требования

    1.1. Предмет контракта: выполнение работ текущему ремонту отделки внутренних стен в здании поликлиники филиала № 2ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России. 

    1.2. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, ул. Красина, д. 4. здание поликлиники (НЛЦ)                       на 1 этаже
    1.3. Общая площадь поверхности внутренних стен, подлежащих ремонту: согласно локально сметному расчету (смета) составляет 15,45 м2, в том числе с заменой гипрока  3,3 м2.
          1.4. Перечень помещений, в которых планируется ремонт стен, будет предоставлен после подписания контракта.
    2. Условия выполнения работ
2.1   Подрядчик собственными силами, выполняет полный комплекс работ по поставке материалов, 
2.2 При производстве работ руководствоваться СП 71.13330.2017 и рекомендациями производителя материалов.
2.3  Ежедневно по окончании работ и в период проведения, Исполнитель обеспечивает порядок и уборку места проведения работ своими силами.  Место складирования строительного мусора и бытовых отходов до начала работ согласовать с Заказчиком;
2.6 Выполнение работ производится в здании Заказчика, расположенном по адресу: г. Санкт- Петербург, ул. Красина, д. 4.. 

       2.3. Срок выполнения работ – 30  (тридцать) рабочих дней с даты подписания контракта.

2.4 Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента, средств установки т.д. на объект осуществляется силами и средствами Подрядчика.

2.5. При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика.

2.6 Работы производятся Подрядчиком в рабочие дни недели в следующее время: понедельник-пятница  – с 09:00 до 17:00  часов. В отдельных случаях время работы согласовывать с Заказчиком.

2.7. Подрядчик несет ответственность за технику безопасности, охрану труда и  обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения Работ.
2.8 Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить безопасность сотрудников и посетителей в зоне проведения работ, путем ограждения места производства работ согласно Приказам Минтруда России (№ 753н от 28.10.2020, №835н от 28.10.2020, №782н от 16.11.2020, №883н от 11.12.2020, №928н от 18.12.2020). А так же, 
2.9 Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 883н
СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве».

СП 48.13330.2019 - «Организация строительства».

СП 112.13330.2011 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

ГОСТ 12.1.004-91- «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».
         3. Полный комплекс работ включает в себя следующие виды работ:

3.1.  Заказчик перед началом выполнения работ рассматривает образцы строительных материалов, которые приобретет Подрядчик и согласовывает в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты подписания контракта.

3.2.   Подрядчик собственными силами, выполняет полный комплекс работ по снятию и демонтажу отделочных покрытий, а также обратному монтажу гипрока и последовательной отделки поверхности  стен, в соответствии с настоящим техническим заданием, требованиям СП 71.13330.2017 таблицы 7.4. Требования к категории поверхности – СП 71.133302017 согласно таблице 7.5. 

3.3 Грунтовочные и малярные составы следует наносить в соответствии с инструкцией производителя. Огрунтованная поверхность должна быть прочной, однородной, без признаков пыления и осыпания. Нанесение малярного слоя проводят после высыхания грунтовочного состава.

3.4   Малярные составы наносят сплошным слоем с соблюдением рекомендаций производителя. Нанесение следующего слоя проводят после высыхания предыдущего. Не допускается: наличие полос, пятен, подтеков, брызг, меление поверхности и исправления, выделяющиеся на общем фоне. В местах сопряжений поверхностей, окрашенных в различные цвета, искривления линии окраски не допускаются
3.5 При производстве работ руководствоваться СП 71.13330.2017 и рекомендациями производителя материалов.
3.6 Исполнитель за 3 (три) календарных дня информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ (демонтаж, монтаж покрытия из  гипрока, очистка основания, грунтовка основания и т д). Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Исполнитель  обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

3.7  Передача  Заказчику результатов выполненных работ должна осуществляться  в течение 7 (семи) рабочих дней со дня   завершения работ.
3.8  По окончании выполнения работ составляется акт сдачи-приемки выполненных работ по унифицированной форме 

              4.Основные требования к оборудованию и материалам 
 4.1  Оборудование и материалы должны удовлетворять требованиям действующей нормативно-    технической документации (СНиП; СП; ГОСТ; технический регламент);

       4.2  Материалы должны соответствовать ТЗ и проектной документации;

 4.3 Материалы, применяемые в производство работ доложены иметь паспорта качества (сертификаты) и пройти входной контроль;

4.4  Оборудование и материалы должны быть сертифицированы для применения на территории РФ
            5.Особые условия

 5.1. Строительные люльки и прочий необходимый инвентарь и расходные материалы, необходимые для производства работ, предоставляет Подрядчик. Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность материалов и изделий, в том числе смонтированных, вплоть до момента подписания сторонами акта приёма-передачи выполненных работ.

 5.2. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о назначении ответственного за производство работ на объекте.

 5.3.В случае повреждения Подрядчиком  при производстве Работ любого имущества Заказчика, Подрядчик  должен будет восстановить за свой счет.

           6.Требования к гарантийному сроку

6.1  Гарантийный срок должен  составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).  
Отдел закупок: телефон/факс (812) 558-85-94, e-mail: tender122@med122.ru

