Техническая часть
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	Раствор офтальмологический ирригационный Contasol-H
	Раствор, обычно солевой, используемый для промывания (санации) во время хирургической/медицинской процедуры (например, для промывания участка глаза во время хирургической операции). После применения изделие не может быть использовано повторно
	Раствор офтальмологический сбалансированный солевой ирригационный
	Соответствие
	20

	
	
	Назначение
	Для ирригации при различных офтальмологических процедурах со вскрытием глазного яблока
	

	
	
	Хлорид натрия, %
	0,64
	

	
	
	Хлорид калия, %
	0,075
	

	
	
	Хлорид кальция двуводный, %
	0,048
	

	
	
	Хлорид магния шестиводный, %
	0,03
	

	
	
	Ацетат натрия трехводный, %
	0,39
	

	
	
	Цитрат натрия двуводный, %
	0,17
	

	
	
	Вода для инъекций до 1000 мл
	Соответствие
	

	
	
	Нормализуется гидрохлоридовой кислотой до pH 7,2
	Соответствие
	

	
	
	Упаковка
	Бутылка из пластика 500 мл
	


	Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии SmartBlue, в составе: 1. Флакон с 1 мл раствора – 5 шт. 2. Инструкция по применению – 1 шт.
	Краситель, используемый для окрашивания соединительной ткани глаза обычно во время офтальмологической хирургической операции (например, факоэмульсификации) с целью улучшения видимости специфических структур (например, передней капсулы хрусталика) для облегчения проведения процедуры или используемый во время подготовки трансплантата для кератопластики. Обычно поставляется в виде раствора и называется трипановый синий. После применения это изделие не может быть использовано повторно
	Красящий компонент
	Стерильный высокоочищенный раствор трипанового синего
	25

	
	
	Содержание трипанового синего, %
	
0,06
	

	
	
	Содержание хлорида натрия, %
	0,85
	

	
	
	Изотоническая основа q.s
	Наличие
	

	
	
	pH
	7,0 – 8,5
	

	
	
	Осмотическая концентрация, мОсм/кг
	300 - 330
	

	
	
	Удельный вес
	1,000 – 1,010
	

	
	
	Количество твердых частиц 10,0 мкм на 1мл
	50
	

	
	
	Количество твердых частиц 25,0 мкм на 1мл
	5
	

	
	
	Количество твердых частиц 50,0 мкм на 1мл
	2
	

	
	
	Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ /мл
	< 0,5
	

	
	
	Объем во флаконе, мл
	1
	

	
	
	Нетоксичность, апирогенность
	Наличие
	

	
	
	Стерильность раствора
	Наличие
	

	
	
	Стерильная упаковка каждого флакона
	Наличие
	

	Протектор роговицы вискоэластичный SUPREME
	Набор стерильных изделий, включающий жидкое или полужидкое вещество, используемых вместе для замены внутриглазной жидкости. Это изделие для одноразового использования
	Тип
	Дисперсный (адгезивный)
	50

	
	
	Стерильный изотонический раствор гидроксипропилметилцеллюлозы, %
	2
	

	
	
	Молекулярная масса, Дальтон
	80 000
	

	
	
	Вязкость при 27°С, сантипуаз
	3000 - 4500
	

	
	
	pH
	6,8 – 7,6
	

	
	
	Осмотическая концентрация, мОсм/кг
	250 - 350
	

	
	
	Объем, мл
	2
	

	
	
	Комплектация
	Стерильная канюля (в отдельной упаковке), стеклянный шприц
	

	
	
	Условия хранения
	При комнатной температуре
	



Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев. 
Поставка Товара осуществляется Поставщиком партиями, по заявкам Заказчика, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подачи такой заявки.
