Техническое задание на оказание услуги

по поверке приборов узла учета тепловой энергии

1. Наименование оказываемой услуги:

| № п/п | Наименование оказываемой услуги |
| --- | --- |
| 1 | Оказание услуги по поверке одного комплекта теплосчетчика ЕТН-25 |
| 2 | Оказание услуги по поверке преобразователя расхода электромагнитного ПРЭМ-32 |
| 3 | Оказание услуги по поверке одного комплекта термометров сопротивления КТСП-Н |

2. Объем оказываемой услуги

| № п/п | Наименование оказываемой услуги | Единица измерения (по ОКЕИ) | Объем оказываемой услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка одного комплекта теплосчетчика ЕТН-25 | шт | 1 |
| 2 | Поверка преобразователя расхода электромагнитного ПРЭМ-32 | шт | 2 |
| 3 | Поверка одного комплекта термометров сопротивления КТСП-Н | шт | 1 |

3. Цели оказываемой услуги: организация поверки приборов узла учета тепловой энергии в связи с завершением сроков поверки.

4. Место оказания услуги: г. Екатеринбург ул. Соликамская дом 6

5. Условия оказания услуги: Оказание всего объема услуг своими силами с использованием собственных материалов, средств и механизмов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требованиям СНиП и ГОСТ. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения и производственного процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима внутренних помещений и инструкций, требований администрации учреждения является обязательным условием.

6. Сроки оказания услуги: с момента заключения контракта в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

7. Общие требования к оказанию услуги, ее качеству, в том числе технологии оказания услуги, методам и методики оказания услуги.

| № п/п | Перечень услуг | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по организации поверки приборов узла учета тепловой энергии |  |
| 1.1 | Демонтаж-монтаж, пуско-наладка приборов, с доставкой на предприятие-поверитель и обратно | наличие |
| 1.2 | Поверка приборов на предприятии-поверителе | наличие |
| 1.3 | Сдача приборов тепловой энергии в эксплуатацию на коммерческий учет Поставщику тепловой энергии с оформлением акта приемки установленной формы | наличие |

Непосредственно сама поверка проводится субподрядной организацией, которая имеет в наличии аттестат аккредитации метрологической службы на право поверки средств измерений.

Оказание услуг должно проводиться согласно Порядка проведения поверки средств измерений, требованиям к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденных приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815. Поверка единицы оборудования не должна занимать более 14 дней.

8. Требования к безопасности оказания услуги и безопасности результатов услуги: Нет.

9. Требования по энергетической эффективности при оказании услуги: Нет.

10. Требования по объему предоставляемых гарантий качества услуги:

Исполнитель гарантирует исправность средств измерений и их пригодность к эксплуатации после оказания услуг по поверке, если на средство измерения выдано свидетельство о поверке.

11. Требования по сроку гарантий качества по результатам услуги:

Срок гарантии качества устанавливается в течение межповерочного интервала, установленного для средства измерения.

12. Требования к подрядной организации

-наличие лицензии (свидетельсва СРО) на выполнение монтажных и пусконаладочных работ систем автоматизации;

-опыт работы на российском рынке не менее 3-х лет;

-наличие квалифицированных специалистов, оборудования, инструментов и транспорта для реализации услуг по пуско-наладке, ремонту, демонтажу и монтажу приборов учета тепловой энергии.

13. Иные требования к услуге и условиям ее оказания:

Сдачи и приемка оказанных услуг осуществляется на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель обязан выполнить все услуги по контракту в объеме и сроки, установленные техническим заданием.