ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сит лабораторных

1. Наименование закупки: поставка сит лабораторных (далее - товар).

2. Срок поставки товара: по 08 июня 2026 года. Поставка товара отдельными партиями не допускается.

3. Место поставки товара: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, Кутузовский проезд, д. 5. Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с обязательным телефонным оповещением Заказчика за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара. Время поставки товара определяется по согласованию с Заказчиком.

4. Прочие требования к поставке товара:

4.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении;

4.2. Качество товара должно соответствовать настоящему Техническому заданию;

4.3. Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и/или изготовителя.

4.4. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

4.5. Одновременно с товаром Поставщик предоставляет заказчику счет, товарную накладную или УПД, а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Общие параметры и технические характеристики поставляемого товара:

| № п/п | ОКПД2/ КТРУ | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Наименование товара | Техническое описание товара |  | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  |
| 1 | 26.51.53.190 | - | Сито лабораторное с калибровкой Н 200/50 № 0,5 | Материал полотна сита | Нержавеющая сталь | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Диаметр обечайки | 200 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал обечайки | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота обечайки | 50 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер ячейки | 0,5 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип просеивающей поверхности | Перфорация с круглой ячейкой |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие сертификата о калибровке | Наличие |  |  |  |
| 2 | 26.51.53.190 | - | Сито лабораторное с калибровкой Н 200/50 № 1 | Материал полотна сита | Нержавеющая сталь | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Диаметр обечайки | 200 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал обечайки | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота обечайки | 50 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер ячейки | 1 Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип просеивающей поверхности | Перфорация с круглой ячейкой |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие сертификата о калибровке | Наличие |  |  |  |
| 3 | 26.51.53.190 | - | Сито лабораторное с калибровкой Н 200/50 № 2 | Материал полотна сита | Нержавеющая сталь | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Диаметр обечайки | 200 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал обечайки | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота обечайки | 50 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер ячейки | 2 Миллиметра |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип просеивающей поверхности | Перфорация с круглой ячейкой |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие сертификата о калибровке | Наличие |  |  |  |
| 4 | 26.51.53.190 | - | Сито лабораторное с калибровкой Н 200/50 № 3 | Материал полотна сита | Нержавеющая сталь | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Диаметр обечайки | 200 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал обечайки | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота обечайки | 50 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер ячейки | 3 Миллиметра |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип просеивающей поверхности | Перфорация с круглой ячейкой |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие сертификата о калибровке | Наличие |  |  |  |
| 5 | 26.51.53.190 | - | Сито лабораторное с калибровкой Н 200/50 № 4 | Материал полотна сита | Нержавеющая сталь | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Диаметр обечайки | 200 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал обечайки | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота обечайки | 50 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер ячейки | 4 Миллиметра |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип просеивающей поверхности | Перфорация с круглой ячейкой |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие сертификата о калибровке | Наличие |  |  |  |
| 6 | 26.51.53.190 | - | Сито лабораторное с калибровкой Н 200/50 № 5 | Материал полотна сита | Нержавеющая сталь | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Диаметр обечайки | 200 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал обечайки | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота обечайки | 50 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер ячейки | 5 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип просеивающей поверхности | Перфорация с круглой ячейкой |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие сертификата о калибровке | Наличие |  |  |  |
| 7 | 26.51.53.190 | - | Сито лабораторное с калибровкой Н 200/50 № 6 | Материал полотна сита | Нержавеющая сталь | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Диаметр обечайки | 200 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал обечайки | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота обечайки | 50 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер ячейки | 6 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип просеивающей поверхности | Перфорация с круглой ячейкой |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие сертификата о калибровке | Наличие |  |  |  |
| 8 | 26.51.53.190 | - | Сито лабораторное с калибровкой Н 200/50 № 7 | Материал полотна сита | Нержавеющая сталь | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Диаметр обечайки | 200 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал обечайки | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота обечайки | 50 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер ячейки | 7 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип просеивающей поверхности | Перфорация с круглой ячейкой |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие сертификата о калибровке | Наличие |  |  |  |
| 9 | 26.51.53.190 | - | Сито лабораторное с калибровкой Н 200/50 № 9 | Материал полотна сита | Нержавеющая сталь | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Диаметр обечайки | 200 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал обечайки | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота обечайки | 50 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер ячейки | 9 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип просеивающей поверхности | Перфорация с круглой ячейкой |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие сертификата о калибровке | Наличие |  |  |  |
| 10 | 26.51.53.190 | - | Сито лабораторное с калибровкой Н 200/50 № 11 | Материал полотна сита | Нержавеющая сталь | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Диаметр обечайки | 200 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал обечайки | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота обечайки | 50 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер ячейки | 11 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип просеивающей поверхности | Перфорация с круглой ячейкой |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие сертификата о калибровке | Наличие |  |  |  |
| 11 | 26.51.53.190 | - | Сито лабораторное с калибровкой Н 200/50 № 12 | Материал полотна сита | Нержавеющая сталь | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр обечайки | 200 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал обечайки | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота обечайки | 50 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер ячейки | 12 Миллиметров |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип просеивающей поверхности | Перфорация с круглой ячейкой |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие сертификата о калибровке | Наличие |  |  |  |