ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед, измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба черная канализационная ПНД 50х2000х2,9 мм | Труба канализационная ПНД50*2000*2,9мм черная труба для внутренней канализации. Диаметр, мм 50 Длина (мм) - 2000 Толщина (мм)- 2,9 мм Материал изделия PP (полипропилен) | Шт | 66 |
| 2 | Отвод канализационный черный Ø50*45 | Тип товара—канализационный отвод Материал - полипропилен ( черный) Размер - 50*45 Форма - угловая Сфера применения -для канализацииКонец формы | шт | 20 |
| 3 | Отвод канализационный черный 50*90 | Предназначен для изменения поворота канализационного трубопровода на угол 90 градусов. Тип фитинга -отвод Условный проход- 50 Область применения- внутренняя | шт | 30 |
| 4 | # Заглушка канализационная черная Д У- 50 | - Заглушка канализационная ПВХ предназначена для перекрывания раструба (торца) труб Для внутренней канализации. - Толщина стенки - 1.8 мм. - Максимальная температура жидкости - 80 °C | ШТ | 20 |
| 5 | # Трубный держатель Д50 металлический | Трубный держатель металлический, 50мм, надежное крепление для труб, Цвет товара- черный Тип - Держатель Материал - металл Минимальный диаметр трубы -50 мм Максимальный диаметр трубы-50 мм - Подробная комплектация-держатель | шт | 80 |
| 6 | # Труба черная канализационная ПНД 50х500х2,9 мм черная | # Труба канализационная ПНД50 0,5м 2,9мм черная труба для внутренней канализации 50х500х2,9 мм Цвет товара - черный Длина трубы мм - 500 Тип канализации - внутренняя Материал-- полипропилен Назначение - хозяйственно-бытовое Способ соединения - раструбный Тип потока - безнапорный Условный проход - 50 мм Диаметр внутренний полимерной трубы- 50 мм Толщина стенки полимерной трубы- 2.9 мм Диаметр наружный ЭС и БШ трубы, мм- 50 Уплотнительное кольцо в комплекте - да | шт | 50 |
| 7 | Тройник 50*50/45 для внутренней канализации-черный | Тип фитинга- тройник Условный проход- 50 Количество раструбных соединений - 3 Область применения- внутренняя Толщина стенки, мм - 1,8 Способ соединения - раструбный | шт | 15 |
| 8 | Тройник для внутренней канализации50*50мм 90град (черный) | Тип фитинга- тройник Условный проход- 50 Количество раструбных соединений - 3 Область применения- внутренняя Способ соединения - раструбный | шт | 60 |
| 9 | Прокладка сантехническая (кольцо) для ПНД фитинга 50 мм | Прокладка в виде кольца предназначена для уплотнения резьбовых ПНД соединений и разъемов. Бренд-- Профит Назначение - питьевая вода Материал- резина | шт | 396 |
| 10 | Муфта Д 50 мм канализационных труб, черная | Тип товара- Муфта Материал - полипропилен Диаметр (мм) - 50 Сфера применения- для внутренних работ, Соединение осуществляется вставкой гладкого конца трубы в раструб с установленным кольцом, | ШТ | 30 |
| 11 | Труба черная канализационная ПНД 50х3000 мм | Труба канализационная ПНД50*3000 мм черная труба для внутренней канализации. Диаметр, мм- 50 Длина (мм) - 3000 Материал изделия -PP (полипропилен) | Шт | 20 |