| 1. | Наконечники для пипеток | 2 уп. |
| --- | --- | --- |
|  | Материал | полипропилен |
|  | Высокая химическая стойкость | наличие |
|  | Высокая температурная стойкость | наличие |
|  | Высокая степень прозрачности | наличие |
|  | Низкий уровень смачивания | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 121 °C | наличие |
|  | Объем, мкл | 100–5000 |
|  | Длина наконечника, мм | 120 |
|  | Градуировка | наличие |
|  | Количество в упаковке, шт | не менее 500 |
|  | Совместимость с пипетками Eppendorf Research plus | соответствие |
| 2. | Наконечники для пипеток | 2 уп. |
|  | Материал | полипропилен |
|  | Высокая химическая стойкость | наличие |
|  | Высокая температурная стойкость | наличие |
|  | Высокая степень прозрачности | наличие |
|  | Низкий уровень смачивания | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 121 °C | наличие |
|  | Объем, мкл | 200–5000 |
|  | Длина наконечника, мм | 175 |
|  | Градуировка | наличие |
|  | Количество в упаковке, шт | не менее 300 |
|  | Совместимость с пипетками Eppendorf Research plus | соответствие |
| 3. | Наконечники для пипеток | 2 уп. |
|  | Материал | полипропилен |
|  | Высокая химическая стойкость | наличие |
|  | Высокая температурная стойкость | наличие |
|  | Высокая степень прозрачности | наличие |
|  | Низкий уровень смачивания | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 121 °C | наличие |
|  | Объем, мл | 0,5–10 |
|  | Длина наконечника, мм | 165 |
|  | Градуировка | наличие |
|  | Количество в упаковке, шт | не менее 200 |
|  | Совместимость с пипетками Eppendorf Research plus | соответствие |
| 4. | Микропробирки Eppendorf | 10 уп. |
|  | Материал | полипропилен |
|  | Отсутствие силикона в составе материала пробирки для минимизации риска загрязнения образца | соответствие |
|  | Состав материала и технология производства гарантируют максимальный выход проб | соответствие |
|  | Низкий уровень смачивания | наличие |
|  | Высокая стойкость материала к химическим воздействиям | наличие |
|  | Высокая температурная стойкость | наличие |
|  | Высокая стойкость к механическим воздействиям | наличие |
|  | Высокая степень прозрачности | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 121 ˚С в течение 20 мин | наличие |
|  | Возможность использования в диапазоне от -86 до 100˚С | наличие |
|  | Объем, мл | 1,5 |
|  | Защелкивающаяся откидная крышка | наличие |
|  | Матовая крышка и боковая поверхность для маркировки | наличие |
|  | Максимальное ускорение (ОЦУ) | не менее 30 000 x g |
|  | Категория чистоты | Сертифицировано на предмет отсутствия человеческой ДНК, ДНазы, РНазы и ингибиторов ПЦР |
|  | Цвет | бесцветные |
|  | Градуировка | наличие |
|  | Форма дна | коническая |
|  | Количество в упаковке, шт. | не менее 250 |
| 5. | Микропробирки Eppendorf | 10 уп. |
|  | Материал | полипропилен |
|  | Отсутствие силикона в составе материала пробирки для минимизации риска загрязнения образца | соответствие |
|  | Состав материала и технология производства гарантируют максимальный выход проб | соответствие |
|  | Низкий уровень смачивания | наличие |
|  | Высокая стойкость материала к химическим воздействиям | наличие |
|  | Высокая температурная стойкость | наличие |
|  | Высокая стойкость к механическим воздействиям | наличие |
|  | Высокая степень прозрачности | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 121 ˚С в течение 20 мин | наличие |
|  | Возможность использования в диапазоне от -86 до 100˚С | наличие |
|  | Объем, мл | 0,5 |
|  | Защелкивающаяся откидная крышка | наличие |
|  | Матовая крышка и боковая поверхность для маркировки | наличие |
|  | Максимальное ускорение (ОЦУ) | не менее 30 000 x g |
|  | Категория чистоты | Сертифицировано на предмет отсутствия человеческой ДНК, ДНазы, РНазы и ингибиторов ПЦР |
|  | Цвет | бесцветные |
|  | Градуировка | наличие |
|  | Форма дна | коническая |
|  | Количество в упаковке, шт. | не менее 250 |
| 6. | Микропробирки Eppendorf | 10 уп. |
|  | Материал | полипропилен |
|  | Отсутствие силикона в составе материала пробирки для минимизации риска загрязнения образца | соответствие |
|  | Состав материала и технология производства гарантируют максимальный выход проб | соответствие |
|  | Низкий уровень смачивания | наличие |
|  | Высокая стойкость материала к химическим воздействиям | наличие |
|  | Высокая температурная стойкость | наличие |
|  | Высокая стойкость к механическим воздействиям | наличие |
|  | Высокая степень прозрачности | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 121 ˚С в течение 20 мин | наличие |
|  | Возможность использования в диапазоне от -86 до 100˚С | наличие |
|  | Объем, мл | 2,0 |
|  | Защелкивающаяся откидная крышка | наличие |
|  | Матовая крышка и боковая поверхность для маркировки | наличие |
|  | Максимальное ускорение (ОЦУ) | не менее 25 000 x g |
|  | Категория чистоты | Сертифицировано на предмет отсутствия человеческой ДНК, ДНазы, РНазы и ингибиторов ПЦР |
|  | Цвет | бесцветные |
|  | Градуировка | наличие |
|  | Форма дна | круглая |
|  | Количество в упаковке, шт. | не менее 250 |
| 7. | Микропробирки Eppendorf | 10 уп. |
|  | Материал | полипропилен |
|  | Низкий уровень смачивания | наличие |
|  | Высокая стойкость материала к химическим воздействиям | наличие |
|  | Высокая температурная стойкость | наличие |
|  | Высокая стойкость к механическим воздействиям | наличие |
|  | Высокая степень прозрачности | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 121 ˚С в течение 20 мин | наличие |
|  | Возможность использования в диапазоне от -86 до 100˚С | наличие |
|  | Объем, мл | 1,5 |
|  | Защелкивающаяся откидная крышка | наличие |
|  | Матовая крышка и боковая поверхность для маркировки | наличие |
|  | Максимальное ускорение (ОЦУ) | не менее 30 000 x g |
|  | Цвет | бесцветные |
|  | Градуировка | наличие |
|  | Форма дна | коническая |
|  | Количество в упаковке, шт. | не менее 1000 |
| 8. | Подставка для пипеток | 5 шт. |
|  | Назначение устройства | Для хранения механических одноканальных и многоканальных пипеток |
|  | Тип | Карусель |
|  | Максимальная вместимость по количеству пипеток, шт. | Не менее 6 |
|  | Вес, кг | Не более 1 |
|  | Совместимость с пипетками Eppendorf Research plus | соответствие |