ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объект закупки (наименование оказываемых услуг): оказание услуг по поверке и (или) калибровке средств измерения: периодическая поверка весов.

1. Перечень поверяемых средств измерений

(далее – СИ) Заказчика с указанием их количества, единицы измерения, вида услуг, места и срока оказания услуг:

| № п/п | Наименование СИ (тип, марка) | Номер в Госреестре СИ | Ед. изм. | Количество | Вид услуг | Место поверки СИ/ срок оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Манометры ФТ МП-3-УФ класс точности 1,5 | 60168-15 | Шт. | 14 | Поверка | По месту нахождения Исполнителя с 01.09.2026 г. до 08.09.2026 г. (включительно) |

2.Общие требования к оказываемым Исполнителем услугам (наличие):

2.1. Поверка СИ должна осуществляться лицом, аккредитованным в национальной системе аккредитации Российской Федерации на право поверки данных средств измерений.

2.2. Поверка должна осуществляться в соответствии с требованиями Закона № 102-ФЗ «О единстве измерений», приказа Минпромторга № 2510 от 31.07.2020 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», а также рекомендацией ГСИ.

2.3. Результаты поверки должны быть своевременно размещены Исполнителем либо иным лицом, осуществляющим поверку СИ Заказчика, в ФГИС "Аршин", при этом Заказчик выражает согласие на передачу сведений о владельце средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, предусмотренное приложением к Контракту.

2.4. Результатом оказания Исполнителем услуг является выдача Заказчику выписки из ФГИС «АРШИН» или извещения о непригодности средства измерений (в зависимости от результата поверки).

2.5. Поверка осуществляется по месту нахождения Исполнителя с соблюдением сроков, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки, в дни, согласованные Сторонами. Затраты на доставку манометров на поверку и с поверки возлагаются на Исполнителя. Адрес нахождения СИ: г. Казань, ул. Заводская д. 3

Единый государственный реестр средств измерений (ЕГРСИ/Госреестр СИ)

Применяется в случае привлечения Исполнителем субподрядчика (ов) для оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом и Спецификацией к нему, с обязательным представлением в адрес Заказчика выписки из реестра аккредитованных лиц либо копии действующего аттестата аккредитации с приложением области аккредитации в отношении привлекаемого (ых) субподрядчика (ов), а также договора (ов) между Исполнителем и субподрядчиком (ами) по вопросу оказания услуг, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки.