- Описание объекта закупки (техническое задание) на поставку электропривода

- Наименование объекта закупки: поставка электропривода

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД 2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электропривод Sputnik AP24-4 4 Нм / 24 В | 28.14.20.112 | Применение | автоматизация работы заслонки воздушных клапанов систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции и кондиционирования |  | 1 | Штука |
|  |  |  | Напряжение | стандартная сеть переменного/постоянного (AC/DC) тока с напряжением 24В 50/60 Гц. |  |  |  |
|  |  |  | Наличие возвратной пружины | Реверсивный |  |  |  |
|  |  |  | Крутящий момент | 4 Нм |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Воздушный |  |  |  |
|  |  |  | Управление | 0...10 В - плавное |  |  |  |

- Требования к товару:

Поставляемый товар, должен быть новым, изготовленный не ранее IV квартала 2025 года, ранее не использованным, не восстановленным, сертифицированным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика. Должен быть без повреждений и иных видимых дефектов, в рабочем состоянии и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность в качестве отдельного компонента, а также быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) и допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. Поставляемые товары должны быть изготовлены в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду Товара.

Качество поставляемого Товара и упаковки должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятым для данного вида Товара, а также качественным удостоверениям производителя, сертификатам соответствия, если Товар подлежит обязательной  сертификации  (обязательному  декларированию)  в  соответствии с законодательством Российской Федерации,  иным документам в соответствии с законодательством Российской Федерации  и подтверждаться соответствующими документами (документы, подтверждающие оригинальность и технические характеристики Товара, сертификаты и т.п.) на каждое наименование предлагаемого к поставке Товара. Вышеуказанные документы, подтверждающие соответствие Товара установленным требованиям, передаются Поставщиком Заказчику одновременно с передачей Товара.

Поставляемый Товар должен отвечать следующим требованиям:

-  должен быть качественным и полностью соответствовать требованиям Заказчика, установленным в Контракте;

- должен соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам;

- должен быть пригоден для его использования по назначению и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность;

- товар не должен иметь внешних и внутренних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению.

Поставляемый Товар должен быть безопасен при его использовании по назначению.

- Требования к упаковке:

Поставляемый товар должен иметь фирменную запечатанную фабричным способом упаковку с соответствующей маркировкой.

Каждая единица товара должна быть индивидуально упакована в оригинальную транспортировочную коробку, обеспечивающую полную сохранность и предохранять товар от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и хранении.

- Требования к гарантии качества:

Поставщик обязан устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные Заказчиком при приемке Товара и (или) в течение гарантийного срока. Претензии по количеству могут быть заявлены Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара Заказчику, претензии по качеству – в течение всего гарантийного срока, установленного на Товар. Замена некачественного Товара осуществляется за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования Заказчиком. Некачественный Товар считается не поставленным.

В случае невозможности устранения недостатков (повреждений, дефектов), в течение вышеназванного срока, Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов) и сроки их устранения Поставщиком.

Срок гарантии качества на поставляемый Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев и наступает с момента подписания документа о приемке.

Поставщик несет все расходы по замене или ремонту дефектного Товара, выявленного Заказчиком, в течение гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться по назначению из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения в письменном виде Заказчиком Поставщика о недостатках Товара.  Гарантия качества распространяется на весь перечень Товаров.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых Товаров. Объем гарантий качества составляет 100%.

- Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика (ГОСТ, СанПин, ТУ, СНиП и иные документы):

Межгосударственный стандарт ГОСТ 34610-2019 "Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2019 г. N 1124-ст).

- Отчетная документация. Требования к отчетной документации:

Поставка Товара должна сопровождаться документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная или универсальный передаточный документ (далее – УПД), счет, счет-фактура в 2-х экземплярах). Товар должен снабжаться заверенными сертификатами качества (предусмотренными законодательством РФ для данного вида продукции) и удовлетворять всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- Место поставки товара: Российская Федерация, Московская область, г.о.Серпухов, г. Пущино, Проспект Науки, д. 3 (ПущГЕНИ – филиал РОСБИОТЕХ).

- Срок поставки товара: поставка товара осуществляется одной партией с момента подписания Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Поставка Товара осуществляется силами, средствами и транспортом Поставщика к месту поставки Товара. Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. (время местное).  Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня. Поставка Товара осуществляется с выполнением погрузо-разгрузочных работ. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за счет Поставщика.

Ведущий специалист по безопасности

отдела цифровизации и комплексной безопасности

ПущГЕНИ - филиала РОСБИОТЕХ                                                                                                                                    А.С. Шумейко

03.08.2026

При необходимости