Описание объекта закупки (техническое задание) на поставку электропривода
1. Наименование объекта закупки: поставка электропривода

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код ОКПД 2
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица
 измерения

	1.
	Электропривод Sputnik AP24-4 4 Нм / 24 В
	28.14.20.112
	Применение
	автоматизация работы заслонки воздушных клапанов систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции и кондиционирования
	
	1
	Штука

	
	
	
	Напряжение
	стандартная сеть переменного/постоянного (AC/DC) тока с напряжением 24В 50/60 Гц.
	
	
	

	
	
	
	Наличие возвратной пружины
	Реверсивный
	
	
	

	
	
	
	Крутящий момент
	4 Нм
	
	
	

	
	
	
	Назначение
	Воздушный
	
	
	

	
	
	
	Управление
	0...10 В - плавное
	
	
	




2. Требования к товару:
            Поставляемый товар, должен быть новым, изготовленный не ранее IV квартала 2025 года, ранее не использованным, не восстановленным, сертифицированным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика. Должен быть без повреждений и иных видимых дефектов, в рабочем состоянии и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность в качестве отдельного компонента, а также быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) и допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. Поставляемые товары должны быть изготовлены в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду Товара.
Качество поставляемого Товара и упаковки должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятым для данного вида Товара, а также качественным удостоверениям производителя, сертификатам соответствия, если Товар подлежит обязательной  сертификации  (обязательному  декларированию)  в  соответствии с законодательством Российской Федерации,  иным документам в соответствии с законодательством Российской Федерации  и подтверждаться соответствующими документами (документы, подтверждающие оригинальность и технические характеристики Товара, сертификаты и т.п.) на каждое наименование предлагаемого к поставке Товара. Вышеуказанные документы, подтверждающие соответствие Товара установленным требованиям, передаются Поставщиком Заказчику одновременно с передачей Товара.
Поставляемый Товар должен отвечать следующим требованиям:
-  должен быть качественным и полностью соответствовать требованиям Заказчика, установленным в Контракте;       
- должен соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам;
- должен быть пригоден для его использования по назначению и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность;
- товар не должен иметь внешних и внутренних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению.
Поставляемый Товар должен быть безопасен при его использовании по назначению.
3. Требования к упаковке:
Поставляемый товар должен иметь фирменную запечатанную фабричным способом упаковку с соответствующей маркировкой.
Каждая единица товара должна быть индивидуально упакована в оригинальную транспортировочную коробку, обеспечивающую полную сохранность и предохранять товар от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и хранении.
4. Требования к гарантии качества:
Поставщик обязан устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные Заказчиком при приемке Товара и (или) в течение гарантийного срока. Претензии по количеству могут быть заявлены Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара Заказчику, претензии по качеству – в течение всего гарантийного срока, установленного на Товар. Замена некачественного Товара осуществляется за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования Заказчиком. Некачественный Товар считается не поставленным.
 В случае невозможности устранения недостатков (повреждений, дефектов), в течение вышеназванного срока, Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов) и сроки их устранения Поставщиком. 
Срок гарантии качества на поставляемый Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев и наступает с момента подписания документа о приемке. 
Поставщик несет все расходы по замене или ремонту дефектного Товара, выявленного Заказчиком, в течение гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться по назначению из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения в письменном виде Заказчиком Поставщика о недостатках Товара.  Гарантия качества распространяется на весь перечень Товаров.
 Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых Товаров. Объем гарантий качества составляет 100%.
5. Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика (ГОСТ, СанПин, ТУ, СНиП и иные документы):
Межгосударственный стандарт ГОСТ 34610-2019 "Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2019 г. N 1124-ст).
6. Отчетная документация. Требования к отчетной документации:
Поставка Товара должна сопровождаться документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная или универсальный передаточный документ (далее – УПД), счет, счет-фактура[footnoteRef:1] в 2-х экземплярах). Товар должен снабжаться заверенными сертификатами качества (предусмотренными законодательством РФ для данного вида продукции) и удовлетворять всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. [1:  При необходимости] 

7. Место поставки товара: Российская Федерация, Московская область, г.о.Серпухов, г. Пущино, Проспект Науки, д. 3 (ПущГЕНИ – филиал РОСБИОТЕХ).
8. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется одной партией с момента подписания Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Поставка Товара осуществляется силами, средствами и транспортом Поставщика к месту поставки Товара. Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. (время местное).  Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня. Поставка Товара осуществляется с выполнением погрузо-разгрузочных работ. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за счет Поставщика.




                 Ведущий специалист по безопасности
                 отдела цифровизации и комплексной безопасности
                 ПущГЕНИ - филиала РОСБИОТЕХ                                                                                                                                    А.С. Шумейко
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