Техническое Задание

[bookmark: _GoBack]1. Наименование поставляемого товара: лабораторный и культуральный пластик.
2. Характеристики и количество поставляемого товара:

	№
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Криобокс
	Вместимость: 100 пробирок (сетка 10×10).
Совместимость: Криопробирки 2,0 мл с внешней резьбой или 1,8 мл с внутренней резьбой.
Габариты (Ш×Д×В): 133.6 × 133.6 × 48.8 мм.
Материал основания: Композит PC-ABS (поликарбонат/акрилонитрилбутадиенстирол), обеспечивающий высокую ударную прочность и стойкость к экстремальным температурам (до -196 °C).
Цвет: Зеленый (используется для удобства цветовой кодировки партий или типов образцов).
Чистота: Нестерильный (при необходимости может подвергаться обработке пользователем).
Система идентификации: 2D баркод на дне бокса.
Три боковых баркода: Линейные штрихкоды (1D) на боковых гранях для считывания роботизированными системами с любого ракурса.
	шт
	50

	2
	Пипетка серологическая 2 мл
	Объем: 2 мл.
Упаковка: индивидуальная, стерильная.
Материал изготовления: полистирол.
Тип шкалы: двунаправленная (прямая и обратная). Шкала нанесена несмываемой краской с высокой контрастностью для точного считывания мениска жидкости.
Цветовая кодировка: согласно международным стандартам (ISO), пипетки объемом 2 мл маркируются зеленым цветом (в виде полосы на верхней части корпуса). 
	шт
	700

	3
	Пипетка серологическая 5 мл
	Объем: 5 мл.
Упаковка: индивидуальная, стерильная.
Материал изготовления: полистирол.
Тип шкалы: двунаправленная (прямая и обратная). Шкала нанесена несмываемой краской с высокой контрастностью для точного считывания мениска жидкости.
Цветовая кодировка: согласно международным стандартам (ISO), пипетки объемом 5 мл маркируются синим цветом (в виде полосы на верхней части корпуса). 
	шт
	800

	4
	Пипетка серологическая 10 мл
	Объем: 5 мл.
Упаковка: индивидуальная, стерильная.
Материал изготовления: полистирол.
Тип шкалы: двунаправленная (прямая и обратная). Шкала нанесена несмываемой краской с высокой контрастностью для точного считывания мениска жидкости.
Цветовая кодировка: согласно международным стандартам (ISO), пипетки объемом 5 мл маркируются оранжевым цветом (в виде полосы на верхней части корпуса). 
	шт
	50

	5
	Пробирка центрифужная полипропиленовая коническая 15 мл с крышкой
	Объем: 15 мл (с градуировкой для контроля уровня жидкости).
Форма дна: коническая.
Материал: химически стойкий полипропилен (ПП).
Центробежная сила: не менее 12000 g.
Стерильная.
Поле для надписи.
Упаковка: не менее 25 шт.
	уп
	10

	6
	Планшеты для ПЦР
	Формат платформы: «полуюбка».
Объем лунок планшета: 0,2 мл.
Количество лунок в планшете: 96 шт
Материал изготовления: полипропилен.
Продукция сертифицирована на отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК и пирогенов.
Упаковка: не менее 25 шт.
	уп
	1

	7
	Пленка для заклейки ПЦР-планшетов
	Пленка предназначена для заклеивания планшетов для проведения ПЦР по конечной точке.
Рабочий диапазон температур: от -20°С до +110°С.
Размеры: 146 х 81 мм.
Упаковка: не менее 100 листов в упаковке.
	уп
	1

	8
	Криопробирки 2 мл без крышки
	Объем: 2,0 мл.
Материал: полипропилен.
Внешняя резьба.
Коническое дно.
Нестерильные.
Выдерживают температуру до -86 °С.
Автоклавируются.
Упаковка: не менее 500 шт.
	уп
	10

	9
	Крышки для криопробирок
	Прозрачные нестерильные завинчивающиеся крышки:  100% совместимость с пробирками позиция 8.
Материал: полипропилен.
Силиконовое уплотнительное кольцо.
Нестерильные.
Выдерживают температуру до -86 °С.
Автоклавируются.
Упаковка: не менее 5000 коробка.
	кор
	1



3. Место поставки товара: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сельская д. 1
4. Срок поставки товара: в течение 14 рабочих дней с момента заключения Договора.
5. Товар поставляется в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов местного времени.  
6. Все затраты, расходы по доставке Продукции к Заказчику возлагаются на Поставщика.


 

