Техническое задание

Поставка сантехнических, хозяйственных товаров.

Объект закупки: Поставка сантехнических, хозяйственных товаров.

ОКПД 2: 22.23.12.120 - Раковины для умывальников пластмассовые

Код категории ЕАТ: 100313 - РУКОМОЙНИКИ И УМЫВАЛЬНИКИ

ОКПД 2: 28.13.14.190 — Насосы прочие

Код категории ЕАТ: 070411 - НАСОСЫ

ОКПД 2: 22.21.29.120 — Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые

Код категории ЕАТ: 100311 - ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умывальник дачный ОКПД2: 22.23.12.120 Код ЕАТ: 100313 | шт. | 1 | Тип установки | напольный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие тумбы | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал тумбы | сталь | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | пластик |  |
|  |  |  |  | Материал мойки | сталь | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | пластик |  |
|  |  |  |  | Материал бака | сталь | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | пластик |  |
|  |  |  |  | Объем бака | > 15 л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота | > 1200 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина | > 480 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | С нагревателем | нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Насосная станция ОКПД2: 28.13.14.190 Код ЕАТ: 070411 | шт | 1 | Вид | поверхностный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Конструкция | центробежный | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | вихревой |  |
|  |  |  |  | Мощность | > 550 Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Напряжение | 220 В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Давление | > 3,5 Атм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Материал корпуса насоса | пластик | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | сталь |  |
|  |  |  |  | Объем бака | > 14 < 25 л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Трубное соединение | G1 дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Производительность | > 40 л/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Глубина всасывания | > 8 м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота подъема | > 35 м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Длина кабеля | > 1 м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | Насос дренажный ОКПД2: 28.13.14.190 Код ЕАТ: 070411 | шт | 1 | Вид | погружной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Конструкция | центробежный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Мощность | > 1000 Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Напряжение | 220 В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Давление | > 0,7 Атм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Допустимый диаметр твердых частиц | > 35 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Материал корпуса насоса | пластик | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал крыльчатки | пластик | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | сталь |  |
|  |  |  |  | Забор воды | нижний | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Защита от сухого хода | поплавковый выключатель | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Соединитель в комплекте | внешняя G1; елочка 1 1/4; елочка 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Производительность | > 230 л/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Глубина всасывания | > 7 м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота подъема | > 7 м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Длина кабеля | > 10 м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 4 | Шланг напорно-всасывающий ОКПД2: 22.21.29.120 Код ЕАТ: 100311 | шт | 1 | Материал | ПВХ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Диаметр | 25 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Длина | > 1,5 < 7 м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Наличие резьбового коннектора | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Диаметр резьбового коннектора | 1 дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Обратный клапан | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Шланг напорный поливочный ОКПД2: 22.21.29.120 Код ЕАТ: 100311 | шт | 1 | Материал | ПВХ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип | армированный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр | 25 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Длина | > 10 < 20 м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количество слоев | > 3 шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Max давление | > 12 бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Назначение | Для дренажного насоса | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

- Общие требования к Товару: Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых прав третьих лиц.

- Требование к качеству и безопасности, упаковке Товара: Качество и безопасность товара должно соответствовать требованиям контракта, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

Соответствие качества поставляемого товара подтверждается сертификатом соответствия, сертификатом качества в случае, если товар подлежит обязательной сертификации, паспортом качества на товар (если предусмотрен).

Товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ, при эксплуатации и хранении не должен выделять вредных, ядовитых, радиоактивных веществ, не должен создавать угрозу окружающей среде и жизни человека.

Товар должен быть упакован в специальную упаковку, исключающую его порчу и/или уничтожение во время перевозки, включая выгрузку и размещение по месту поставки Заказчика. Упаковочные материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в цену товара и дополнительно не оплачивается.

В случае поставки товара ненадлежащего качества или товара, не соответствующего характеристикам (указанным в описании объекта закупки Заказчика), Поставщик за свой счет производит замену на качественный товар, в разумные сроки, согласованные с Заказчиком, с момента предъявления требований

- Условие поставки Товара:

  - Порядок поставки (условия, место): Доставка и разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Адрес доставки: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Лермонтова, 5/1, склад ОП «Краснофлотский».

  - Срок поставки: поставка товара осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта в рабочие дни при пятидневной рабочей неделе с 9-00 до 16-00, исключая перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

  - Гарантийный срок Товара: Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем.

Инициатор закупки:									С.А. Мысов