ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики

	1


	Смеситель водоразборный
	1 шт.
	КТРУ 28.14.12.110-00000019
Излив- аэратор;

Материал – латунь;

Монтаж – наружний;

Назначение – для кухни;

Тип управления – рычажный;

*Цвет – черный;

Длина излива – ≥180 мм и  ≤185 мм;

Гибкий излив – да;

Вращение излива – поворотный;
Тип крепления – на гайку;

Высота смесителя – ≥ 396 мм ≤ 400 мм.;
Стандарт подводки – ≥1/2 дюйма.

	2
	Сифон сантехнический
	1 шт.
	КТРУ 28.14.12.110-00000011

Вид сифона – бутылочный;

Материал – пластик;

Назначение – для мойки;

*Материал решетки – нержавеющая сталь;
Уплотнитель интегрирован в корпус – да;

Диаметр выпуска - ≥ 40 мм.;

Диаметр крепежного винта -  ≥6 мм, 
Длина крепежного винта – ≥85 мм;
Диаметр гофротрубы - ≥ 40 мм.
Комплектация – уплотнительные прокладки.

	3
	Гибкая подводка


	2 шт.
	Назначение: для воды;

Оплетка: нержавеющая стальная проволока;

Длина – не менее 1000 мм.;

Диаметр – ≥1/ 2 дюйм;

Тип соединения – гайка-штуцер.

	4
	Кран общепромышленного назначения


	3 шт.
	КТРУ 28.14.13.131-00000002
Вид крана – шаровый;
Материал корпуса – латунь;

Номинальное давление – 1 Мегапаскаль;
Тип присоединения – муфтовое;
Тип проточной части корпуса крана – полнопроходной;

Тип управления – привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная;

Форма корпуса – прямой.

*Тип соединения подводки – внутренняя резьба, наружняя резьба;
Диаметр резьбы на входе –≥ 1/2"

Димаетр резьбы на выходе – ≥1/2"

Комплектация:

Металлические ручки – ≥ 2 шт.

	*В соответствии с П.4-6 правил использования каталога товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, при описании объекта закупки Покупателем были использованы дополнительные показатели товара, описывающие потребности заказчика, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам для целей определения соответствия поставляемого товара потребностям покупателя, так как показателей, характеризующих товар, предусмотренных каталогом товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не достаточно при описании потребностей покупателя.


