ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД 2 (КТРУ) | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Описание товара (работ, услуг), требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бак для душа ЗПИ «Альтернатива» 150л квадратный черный М6463 | 22.23.13.190 | Россия | шт | 2 | объём 150 л, с крышкой, с резьбой под кран, чёрный. Объем 150 л. Вес 4.2 кг. Размер: 500х500х650 мм. Диаметр горловины 330 мм. Материал пластик. Расположение вертикальное. Форма квадратная |
| 2 | Горизонтальная пластиковая емкость - GOR 250л | 22.23.13.190 | Россия | шт | 1 | Размер 695х920х635 мм. Диаметр крышки 350 мм. Материал внутреннего слоя Полиэтилен. Материал наружного слоя Полиэтилен. Объем бочки 250 л. Тип резервуара односекционный. Толщина стенки до 12 мм. |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: 350039, Россия, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 62.

пн – чт. - с 08.00 ч. до 16.00 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.;

пт. - с 08.00 ч. до 15.00 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.

- Гарантии качества (срок и пр.) товар должен быть в оригинальной упаковке производителя, с читаемой маркировкой и действующим сроком годности.

- Условия доставки, оплата доставки: доставка поставщиком, за счет поставщика.