[bookmark: _Hlk225758610]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД 2
(КТРУ)
	Страна происхождения товара
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Описание товара (работ, услуг), требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)

	1
	Бак для душа ЗПИ «Альтернатива» 150л квадратный черный М6463
	22.23.13.190
	Россия
	шт
	2
	объём 150 л, с крышкой, с резьбой под кран, чёрный. Объем 150 л. Вес 4.2 кг. Размер: 500х500х650 мм. Диаметр горловины 330 мм. Материал пластик. Расположение вертикальное. Форма квадратная

	2
	Горизонтальная пластиковая емкость - GOR 250л
	22.23.13.190
	Россия
	шт 
	1
	Размер 695х920х635 мм. Диаметр крышки 350 мм. Материал внутреннего слоя Полиэтилен. Материал наружного слоя Полиэтилен. Объем бочки 250 л. Тип резервуара односекционный. Толщина стенки до 12 мм.


	
	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1. [bookmark: _Hlk219303585]Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: 350039, Россия, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 62. 
пн – чт. - с 08.00 ч. до 16.00 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.;
пт. - с 08.00 ч. до 15.00 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.
2. Гарантии качества (срок и пр.) товар должен быть в оригинальной упаковке производителя, с читаемой маркировкой и действующим сроком годности.
3. Условия доставки, оплата доставки: доставка поставщиком, за счет поставщика.




