

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.
Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
Срок поставки товара – 14 календарных дней после заключения контракта.
Поставщик своими силами и средствами производит доставку и разгрузку товара по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пешкова, 34.
Срок предоставления гарантии производителя: установленный производителем и указанный в сопроводительной документации к товару, но не менее 12 месяцев. Срок предоставления гарантии поставщика: не менее срока гарантии производителя.
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	1
	26.51.20.130 Пульт для шлагбаума
	Совместимость в работе с шлагбаумами марки Came
	
	Соответствие
	шт
	2

	
	
	Частота
	
     МГц
	433,92
	
	

	
	
	Количество каналов
	шт
	 4
	
	

	
	
	Количество кнопок
	шт
	≥4
	
	

	
	
	Питание CR2032 3 V DC Lithium
	шт
	1
	
	

	
	
	Максимальная дальность действия
	м
	не менее 145
	
	


	2
	26.40.33.110
Видеокамера
PX-AHD-BM20-E23F 
	HD-формат
	
	HD 720p
	5
	Штука

	
	
	Тип стабилизатора изображения
	
	Электронный
	
	

	
	
	Назначение
	Уличная
	
	
	

	
	
	Число мегапикселей матрицы
	мп
	< 4
	
	

	3
	26.40.33.110
Видеокамера
PX-IP-BM20-GF40-P/M(PX)
	HD-формат
	
	HD 720p
	5
	Штука

	
	
	Назначение
	Уличная
	
	
	

	
	
	Микрофон 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Тип стабилизатора изображения
	 
	Электронный
	
	

	
	
	Число мегапикселей матрицы
	мп
	≥ 4  и  ≤ 8
	
	

	
	
	Разъемы
	
	Ethernet
	
	





