II. Техническое задание (описание объекта закупки)
Пленка для бахил ПВХ к аппаратам для надевания бахил.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Страна
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Пленка для бахил   ПВХ к аппаратам для надевания бахил  
	 Количество бахил: 1000 штук (500 пар) в одном рулоне.
Ширина рулона: 220, диаметр рулона 148 мм, толщина пленки 25-30 мкм.  
Материал: высококачественная ПВХ пленка, устойчивая к механическим повреждениям. 
Совместимость с BOOT-PACK THERMO ХТ-46С
 
	 
	рулон
	40




	Требования к поставке:

	Документ, подтверждающий качество и безопасность товара
	

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	В течение 3 рабочих дней с момента подписания договора

	Гарантийный срок 
	6 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика.



