II. Техническое задание (описание объекта закупки)

Пленка для бахил ПВХ к аппаратам для надевания бахил.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика или № ТРУ в ЕАТ | Страна | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пленка для бахил ПВХ к аппаратам для надевания бахил | Количество бахил: 1000 штук (500 пар) в одном рулоне. Ширина рулона: 220, диаметр рулона 148 мм, толщина пленки 25-30 мкм. Материал: высококачественная ПВХ пленка, устойчивая к механическим повреждениям. Совместимость с BOOT-PACK THERMO ХТ-46С |  | рулон | 40 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Документ, подтверждающий качество и безопасность товара |  |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | В течение 3 рабочих дней с момента подписания договора |
| Гарантийный срок | 6 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика. |