Спецификация договора

на поставку медицинских изделий и комплектующих для физиотерапевтического отделения УОК «Лесное озеро» Финансового университета

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Наименование объекта закупки

Поставка медицинских изделий и комплектующих для физиотерапевтического отделения УОК «Лесное озеро» Финансового университета (далее — Товар).

1.2. Заказчик – Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее – Заказчик, Финансовый университет).

1.3. Место поставки

141590, Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, посёлок Лесное Озеро, территория Санаторий Лесное озеро, строение 2.

1.4. Срок поставки

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, в рабочее время с 9:00 до 15:30.

1.5. Порядок уведомления о поставке

Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки, направив на электронную почту lazhizhkina@fa.ru и по телефону 8 (495) 249 52 88, доб. 2001 следующие данные:

- ФИО водителя;

- марка и государственный номер транспортного средства;

- ФИО сопровождающих лиц (при наличии).

1.6. Доставка и разгрузка

1.6.1. Поставка осуществляется за счёт Поставщика до места поставки.

1.6.2. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком.

1.6.3. Заказчик обеспечивает проезд транспортного средства на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

2. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам товара

2.1. Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики Товара

| № п/п | Наименование товара | Код КТРУ/ ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Страна происхождения | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Тонометр автоматический OMRON M2 Comfort (ALRU) с адаптером | 26.60.12.119 | Назначение | Измерение артериального давления у взрослых | Япония | штука | 6 |
|  |  |  | Тип | автоматический |  |  |  |
|  |  |  | Тип манжеты | на плечо, универсальная |  |  |  |
|  |  |  | Размер манжеты | 22–42 см |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон измерения давления | 0–299 мм рт. ст. |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон измерения пульса | 40–180 уд./мин |  |  |  |
|  |  |  | Погрешность измерения давления | ±3 мм рт. ст. |  |  |  |
|  |  |  | Память | ≥ 60 измерений |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор аритмии | есть |  |  |  |
|  |  |  | Тип элементов питания | 4 х AA |  |  |  |
|  |  |  | Сетевой адаптер | в комплекте |  |  |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | От 05.07.2021 № ФСЗ 2009/04435 |  |  |  |
| 2. | Маска взрослая для ингаляционной установки НИКО | 32.50.13.190 | Назначение | для проведения ингаляций у взрослых пациентов | Италия | штука | 10 |
|  |  |  | Совместимость | для ингалятора НИКО Серийный номер 881, дата выпуска 09.04.2022 |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Силикон/ПВХ |  |  |  |
|  |  |  | Тип | взрослая |  |  |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | от 07.10.2011 № ФСЗ 2011/10739 |  |  |  |
| 3. | Камера распыления лекарств RF 2 для ингаляционной установки НИКО | 32.50.13.190 | Назначение | для распыления лекарственных средств при ингаляциях | Италия | штука | 10 |
|  |  |  | Совместимость | для ингалятора НИКО Серийный номер 881, дата выпуска 09.04.2022 |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Пластик |  |  |  |
|  |  |  | Размер частиц аэрозоля | режим I: 0,8 - 2,0 мкм, режим II: 2,0 - 10,0 мкм. |  |  |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | от 07.10.2011 № ФСЗ 2011/10739 |  |  |  |
| 4. | Соединительная трубка для ингаляционной установки НИКО | 32.50.13.190 | Назначение | для подачи сжатого воздуха от компрессора к распылительной камере | Италия | штука | 10 |
|  |  |  | Совместимость | для ингалятора НИКО Серийный номер 881, дата выпуска 09.04.2022 |  |  |  |
|  |  |  | Материал | силикон |  |  |  |
|  |  |  | Длина | не менее 100 см |  |  |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | от 07.10.2011 № ФСЗ 2011/10739 |  |  |  |
| 5. | Глюкометр Сателлит Экспресс модель ПКГ-03 | 26.60.12.119 | Назначение | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | Россия | штука | 1 |
|  |  |  | Метод измерения | электрохимический |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон измерений концентрации глюкозы | от 0,6 до 35 ммоль/л |  |  |  |
|  |  |  | Время измерения | 7 секунд |  |  |  |
|  |  |  | Объем капли крови | 1 мкл |  |  |  |
|  |  |  | Кодирование | автоматическое (с помощью кодовой полоски) |  |  |  |
|  |  |  | Память | 60 последних измерений с датой и временем |  |  |  |
|  |  |  | Калибровка | по цельной капиллярной крови |  |  |  |
|  |  |  | Элемент питания | батарейка CR2032 |  |  |  |
|  |  |  | Размер | 100x55x20 мм |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация | Глюкометр Сателлит Экспресс (1шт.) Тест-полоски Сателлит Экспресс (25 шт.) Батарейка (элемент питания) Ланцеты (25 шт.) Мягкий футляр для прибора (1шт) Ручка для прокалывания автоматическая Сателлит Полоска Контроль |  |  |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | от 27.04.2022 № ФСР 2009/06498 |  |  |  |

* Соответствие изображению не является требованием, рисунок приведен в качестве примера внешнего вида

2.2. Общие требования ко всем товарам

Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества и полностью соответствовать требованиям действующих ГОСТов, санитарных норм РФ, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, не быть в залоге или под иным обременением и полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в п.2.

3. Требования к упаковке и маркировке

3.1. Упаковка Товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

3.2. Упаковка должна исключать механические повреждения, деформацию, порчу от атмосферных воздействий, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во время перевозки.

3.3. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения»;

- ГОСТ 34757-2021 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

3.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

3.5. В одну из упаковок, поставляемых в адрес Заказчика, должен быть вложен комплект сопроводительных документов.

4. Требования к качеству и безопасности

4.1. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях использования, хранения и транспортировки.

4.2. Качество поставляемого Товар должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться: декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

4.3. Поставщик обязан предоставить Заказчику копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия на товары, подлежащие обязательной сертификации/декларированию.

4.4. При выявлении товара ненадлежащего качества Заказчик вправе:

- отказаться от приёмки;

- потребовать замены за счёт Поставщика;

- потребовать возврата денежных средств.

5. Требования к гарантии качества

5.1. Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной.

5.2. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара, или указанием гарантийного срока в сопроводительных документах.

5.3. При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счёт в сроки, установленные в претензии Заказчика (но не более 10 рабочих дней с момента получения претензии).

5.4. Гарантия распространяется на:

- скрытые производственные дефекты;

- несоответствие заявленным характеристикам;

- нарушение целостности упаковки (при поставке).