Спецификация договора
на поставку медицинских изделий и комплектующих для физиотерапевтического отделения УОК «Лесное озеро» Финансового университета

1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Наименование объекта закупки
Поставка медицинских изделий и комплектующих для физиотерапевтического отделения УОК «Лесное озеро» Финансового университета (далее — Товар).
1.2. Заказчик – Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее – Заказчик, Финансовый университет).
1.3. Место поставки
141590, Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, посёлок Лесное Озеро, территория Санаторий Лесное озеро, строение 2.
1.4. Срок поставки
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, в рабочее время с 9:00 до 15:30.
1.5. Порядок уведомления о поставке
Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки, направив на электронную почту lazhizhkina@fa.ru и по телефону 8 (495) 249 52 88, доб. 2001 следующие данные:
· ФИО водителя;
· марка и государственный номер транспортного средства;
· ФИО сопровождающих лиц (при наличии).
1.6. Доставка и разгрузка
1.6.1. Поставка осуществляется за счёт Поставщика до места поставки. 
1.6.2. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком. 
1.6.3. Заказчик обеспечивает проезд транспортного средства на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.
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2. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам товара
2.1. Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики Товара 

	№ п/п
	Наименование
товара
	Код КТРУ/
ОКПД2
	Наименование характеристики
	Значение
характеристики
	Страна происхождения
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Тонометр автоматический OMRON M2 Comfort
(ALRU) с адаптером 



	26.60.12.119
	Назначение 
	Измерение артериального давления у взрослых
	Япония
	штука
	6

	
	
	
	Тип	
	автоматический	
	
	
	

	
	
	
	Тип манжеты	
	на плечо, универсальная		
	
	
	

	
	
	
	Размер манжеты	
	22–42 см
	
	
	

	
	
	
	Диапазон измерения давления	
	0–299 мм рт. ст.			

	
	
	

	
	
	
	Диапазон измерения пульса	
	40–180 уд./мин
	
	
	

	
	
	
	Погрешность измерения давления	
	±3 мм рт. ст.	
	
	
	

	
	
	
	Память
	≥ 60 измерений	
	
	
	

	
	
	
	Индикатор аритмии	
	есть	
	
	
	

	
	
	
	Тип элементов питания	
	4 х AA		
	
	
	

	
	
	
	Сетевой адаптер
	в комплекте
	
	
	

	
	
	
	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	От 05.07.2021 № ФСЗ 2009/04435

	
	
	

	[bookmark: _Hlk235183229]2.
	Маска взрослая для ингаляционной установки
НИКО 

	32.50.13.190
	Назначение	
	для проведения ингаляций у взрослых пациентов
	Италия
	штука
	10

	
	
	
	Совместимость	
	для ингалятора НИКО Серийный номер 881, дата выпуска
09.04.2022 
	
	
	

	
	
	
	Материал	
	Силикон/ПВХ
	
	
	

	
	
	
	Тип	
	взрослая
	
	
	

	
	
	
	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	от 07.10.2011 № ФСЗ 2011/10739
	
	
	

	3.
	Камера распыления лекарств RF 2
для ингаляционной установки
НИКО 

	32.50.13.190
	Назначение		
	для распыления лекарственных средств при ингаляциях	
	Италия
	штука
	10

	
	
	
	Совместимость	
	для ингалятора НИКО Серийный номер 881, дата выпуска
09.04.2022
	
	
	

	
	
	
	Материал	
	Пластик
	
	
	

	
	
	
	Размер частиц аэрозоля
	режим I: 0,8 - 2,0 мкм, 
режим II: 2,0 - 10,0 мкм.
	
	
	

	
	
	
	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	от 07.10.2011 № ФСЗ 2011/10739
	
	
	

	[bookmark: _Hlk235531423]4.
	Соединительная трубка для ингаляционной установки
НИКО 

	32.50.13.190
	Назначение		
	для подачи сжатого воздуха от компрессора к распылительной камере
	Италия
	штука
	10

	
	
	
	Совместимость	
	для ингалятора НИКО Серийный номер 881, дата выпуска
09.04.2022
	
	
	

	
	
	
	Материал	
	силикон
	
	
	

	
	
	
	Длина	
	не менее 100 см
	
	
	

	
	
	
	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	от 07.10.2011 № ФСЗ 2011/10739
	
	
	

	5.
	Глюкометр Сателлит Экспресс модель ПКГ-03
	26.60.12.119
	Назначение		

	Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный
	Россия
	штука
	1

	
	
	
	Метод измерения	
	электрохимический
	
	
	

	
	
	
	Диапазон измерений концентрации глюкозы	
	от 0,6 до 35 ммоль/л	
	
	
	

	
	
	
	Время измерения		
	7 секунд
	
	
	

	
	
	
	Объем капли крови	
	1 мкл	
	
	
	

	
	
	
	Кодирование	
	автоматическое (с помощью кодовой полоски)	
	
	
	

	
	
	
	Память	
	60 последних измерений с датой и временем
	
	
	

	
	
	
	Калибровка		
		по цельной капиллярной крови
	
	
	

	
	
	
	Элемент питания	
	батарейка CR2032
	
	
	

	
	
	
	Размер	
	100x55x20 мм
	
	
	

	
	
	
	Комплектация
	Глюкометр Сателлит Экспресс (1шт.)
Тест-полоски Сателлит Экспресс (25 шт.)
Батарейка (элемент питания)
Ланцеты (25 шт.)
Мягкий футляр для прибора (1шт)
Ручка для прокалывания автоматическая Сателлит
Полоска Контроль
	
	
	

	
	
	
	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	от 27.04.2022 № ФСР 2009/06498

	
	
	




* Соответствие изображению не является требованием, рисунок приведен в качестве примера внешнего вида

2.2. Общие требования ко всем товарам
Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества и полностью соответствовать требованиям действующих ГОСТов, санитарных норм РФ, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, не быть в залоге или под иным обременением и полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в п.2.
3. Требования к упаковке и маркировке
3.1. Упаковка Товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.
3.2. Упаковка должна исключать механические повреждения, деформацию, порчу от атмосферных воздействий, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во время перевозки.
3.3. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям:
· ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения»;
· ГОСТ 34757-2021 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
3.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.
3.5. В одну из упаковок, поставляемых в адрес Заказчика, должен быть вложен комплект сопроводительных документов.
4. Требования к качеству и безопасности
4.1. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях использования, хранения и транспортировки.
4.2. Качество поставляемого Товар должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться: декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
4.3. Поставщик обязан предоставить Заказчику копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия на товары, подлежащие обязательной сертификации/декларированию.
4.4. При выявлении товара ненадлежащего качества Заказчик вправе:
· отказаться от приёмки;
· потребовать замены за счёт Поставщика;
· потребовать возврата денежных средств.
5. Требования к гарантии качества
5.1. Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной. 
5.2. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара, или указанием гарантийного срока в сопроводительных документах.
5.3. При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счёт в сроки, установленные в претензии Заказчика (но не более 10 рабочих дней с момента получения претензии).
5.4. Гарантия распространяется на:
· скрытые производственные дефекты;
· несоответствие заявленным характеристикам;
· нарушение целостности упаковки (при поставке).

