Техническое задание (поставка товара/оказания услуг)

В случае указания марки подразумевать эквивалентность техническим характеристикам

| № п/п | Наименование (товара/услуги) | Количество товара/объем оказанных услуг (ед.изм.) | Подробное описание товара/услуги | Период закупки/ оказания услуги | Место поставки товара, услуги. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование и инструменты. |  |  |  |  |
|  | Щит электрический навесной | 1 шт. | Тип изделия: Щит IEK TEKFOR ЩРН-П-24 IP41 черн. прозр. дверь распределительный Материал изделия: Пластик Способ монтажа: Навесной Размеры (ВxШxГ), не более: 400х320х120 мм Число рядов DIN реек: 2 шт. Цвет: белый Дверь: прозрачная Особенности: Пластиковые быстро закручиваемые винты крышки Комплектующие: дверца, корпус, клеммные шины - 2 шт, оцинкованная DIN-рейка- 2 шт. | До 01.06.2026г. | г.Казань, ул.Красносельская,51 |
|  | Сигнальная лампа ЛС-47М со светодиодом (красная матрица) | 3 шт. | Сигнальная лампа ЛС-47М со светодиодом (красная матрица) | До 01.06.2026г. |  |
|  | Тонкогубцы диэлектрические | 3 шт. | Тонкогубцы диэлектрические ЗУБР "ЭЛЕКТРИК" 160 мм 2214-3-16: Тип: тонкогубцы Диэлектрические: есть Материал губок: хромованадиевая сталь / инструментальная сталь Длина: 160 мм | До 01.06.2026г. |  |
|  | Отвертка-тестер | 10 шт. | Тип наконечника: Slotted (SL) Размер шлица: 3 Длина стержня: 65 мм Общая длина: 140 мм Для точных работ: Нет Диэлектрическое покрытие: Да Вес: 0,015 кг | До 01.06.2026г. |  |
|  | Рулетка измерительная 3м | 3 шт. | Тип изделия: рулетка измерительная 3м х 16мм Двусторонняя шкала: нет Длина ленты, м: 3 Единица измерения: сантиметр Магнитный зацеп: нет | До 01.06.2026г. |  |
|  | Набор для уборки совок + щетка | 3 шт. | Набор для уборки: совок + щетка | До 01.06.2026г. |  |
| 2. | Расходные материалы. |  |  |  |  |
|  | Перманентный маркер | 10 шт. | Перманентный маркер, черный, 0,5 мм экстра тонкий. | До 01.06.2026г. | г.Казань, ул.Красносельская,51 |
|  | Гермоввод д20 | 3 шт | Тип:ввод мембранный(пирамидка) Диаметр кабеля:20 мм Количество в упаковке:10 шт Резьба:нет Материал:пластик Диаметр установки:23 мм | До 01.06.2026г. |  |
|  | Наконечник гильза | 2упак. | Тип наконечник: штыревой втулочный Количество в упаковке, шт500 Изоляция: РР (полипропилен) Материал: медь луженая Сечение провода: 2,5 мм² | До 01.06.2026г. |  |
|  | Гильза соединительная изолированная в ПВХ корпусе | 3упак. | Серия: ГСИ Максимальное сечение зажимаемого провода: 1,5 мм2 Длина гильзы, не менее: 24 мм Цвет изолятора: красный Способ монтажа: обжим Количество в упаковке, шт:100 | До 01.06.2026г. |  |
|  | Кабель ВВГ 3х1,5 (плоский) | 3 шт. | Количество жил, шт: 3 Сечение, мм²: 1,5 Длина, м: 100 Форма: плоский Цвет: черный Тип ВВГнг Max нагрузка, кВт: 4,6 Номинальное напряжение, В: 660 Материал: медь Структура жилы: ОП Изоляция: ПВХ-пластикат Оболочка: ПВХ Упаковка: бухта Ширина кабеля, мм: 10 Мах высота кабеля, мм: 4,8 | До 01.06.2026г. |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ | 1 шт. | Тип: легкая Материал трубы: ПВХ Длина: 100 м Наружный диаметр: 16 мм Цвет: серый Упаковка: бухта | До 01.06.2026г. |  |