Техническое задание на закупку

противопожарных материалов

Общие требования к товару:

- Качественные характеристики товара: поставляемый товар по своему качеству, упаковке, маркировке должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации и требованиям настоящей документации.

- Требования к техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, безопасности товара, а также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям Заказчика:

Поставляемый товар по своему качеству, упаковке, маркировке должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации и требованиям настоящей документации.

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в период срока гарантийной эксплуатации (хранения) и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

Предмет закупки:

| № п/п | ОКПД2/ КТРУ | Наименование поставляемого товара | Ед. измерения | Кол-во | Функциональные характеристики (потребительские свойства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.40.39.113 | Светильник для аварийного освещения | шт. | 37 | Мощность светильника: 0.6 Вт Мощность лампы: 1.5 Вт Тип лампы: встроенные светодиоды Количество ламп: 30 шт Лампа в комплекте:да Цоколь:встроенные светодиоды Источник питания: сетевой + аккумулятор Степень защиты корпуса: IP41 Длина:202 мм Высота:30 мм Глубина: 55 мм Цветовая температура:6500 К Тип аккумулятора:Li-Ion Провод:провод с вилкой Габариты без упаковки:202х55х30 мм Форма корпуса: прямоугольник Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: белый Номинальное время работы в аварийном режиме: 6 ч Схема подключения: непостоянного действия Световой поток: 158 лм Тип рассеивателя: равномерный Гарантийный срок: не менее 12 месяцев ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 |
| 2 | 28.29.84.000 | Подставка под огнетушитель П-10 (квадрат) | шт. | 30 | Вид подставки: напольный Подходит под огнетушители ОП-2 ОП-3 ОП-4 ОП-5 ОУ-2 ОУ-3 Размеры, ширина, мм 170 Размеры, высота, мм 320 Длина, мм 170 Функционал для 1-го огнетушителя Вес (грамм) 2100 Ширина (мм) 170 Высота (мм) 320 Длина (мм) 170 |
| 3 | 28.99.39.190 | Кронштейн транспортный для огнетушителя | шт. | 50 | Предназначение: для вертикального крепления огнетушителей ОП-3,4 и ОУ-3 Диаметр баллона: 133 мм |
| 4 | 13.96.14.195 | Противопожарное полотно | шт. | 10 | Максимальная температура: 1000 °С Класс товара: Полупрофессиональный Размер полотна: 1500х2000 мм ГОСТ Р 59693-2021 |
| 5 | 26.30.50.121 | Пожарный ручной извещатель | шт | 15 | Питание: сеть Напряжение: 9-30 В Материал: пластик/акрил Степень защиты: IP41 Тип монтажа: настенный Световая индикация: да Кол-во исполнительных выходов: 4 шт Габариты: 92х95х33 мм Рабочая температура: от -30 до +55 °С Дальность действия: 100 м |
| 6 | 32.99.11.111 | Самоспасатель фильтрующий ГДЗК ГАРАНТ-1 | шт | 4 | Материал изделия: Термоэластопласт,ПВХ Класс защиты респиратора: FFP2 Вид застежки: регулируемый ремень, шейный обтюратор ГОСТ Р 53261-2019 ТР ТС 019/2011 |

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Доставка Товара осуществляется за счет и автотранспортом Поставщика в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, в адрес грузополучателя: Ростовская область г. Новочеркасск, ул. Украинская 1, учреждение ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области, помещение склада в рабочие дни с 09:00 до 16:00. Досмотровые мероприятия при въезде и выезде автотранспорта, возможны задержки при въезде на территорию до 1,5-2 часов в зависимости от загруженности контрольно-пропускного пункта. Разгрузка производится силами Государственного заказчика, возможны задержки при проведении разгрузочных мероприятий до 1,5-2 часов, в зависимости от загруженности рабочего персонала.

Во время доставки Товара Поставщик должен обеспечить качество и безопасность Товара и наличие сертификатов (паспортов) качества производителя, или другие документы по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все транспортные расходы относятся на Поставщика.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставщик поставляет Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта

Заместитель начальника ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН

России по Ростовской области

старший лейтенант внутренней службы																																	      А.М. Князев